## 2020
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Самарский РЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Место расположения | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | Фаза |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | КТП ДСК61023/630 (Горный) | 630 | Самарская область, Красноярский район, пром. Зонаюго-восточнее п.г.т. Новосемейкино | Физические и юридические лица | 140.8 | 149.6 | 151.8 | 96.9008 | 15.3811 | 1.1
2 | РТП-"Великран" 4х1000 | 1000 | Центральная, 31 | Физические и юридические лица | 337.7 | 198 | 253 | 172.8305 | 17.283
|  | 1000 |  |  | 99 | 123.2 | 165 | 84.8484 | 8.4848
|  | 1000 |  |  | 97.9 | 111.1 | 165 | 81.9559 | 8.1956
|  | 1000 |  |  | 277.2 | 207.9 | 165 | 142.4586 | 14.2459
3 | РП-1/4х1000 "Ерошевского" | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского, ул.Скляренко | Физические и юридические лица | 227.7 | 207.9 | 181.5 | 135.2272 | 13.5227
|  | 1000 |  |  | 40.7 | 40.7 | 23.1 | 22.8994 | 2.2899
|  | 1000 |  |  | 72.6 | 110 | 104.5 | 62.9132 | 6.2913
|  | 1000 |  |  | 97.9 | 93.5 | 94.6 | 62.6721 | 6.2672
4 | РП-2/4х1600 "Ботанический" | 1600 | г. Самара, мкр. Ботанический, Лукачева/Мичурина/Врубеля | Физические и юридические лица | 220 | 316.8 | 222.2 | 166.3222 | 10.3951
|  | 1600 |  |  | 104.5 | 106.7 | 110 | 70.3856 | 4.3991
|  | 1600 |  |  | 78.1 | 79.2 | 83.6 | 52.7892 | 3.2993
|  | 1600 |  |  | 60.5 | 94.6 | 52.8 | 45.5578 | 2.8474
5 | РП-"Садовая"/2х1250 | 1250 | г. Самара, ул. Садовая, 176 | Физические и юридические лица | 204.6 | 196.9 | 188.1 | 129.201 | 10.3361
|  | 1250 |  |  | 224.4 | 222.2 | 257.4 | 154.2699 | 12.3416
6 | РП-7/2х630 "Ялтинская" | 630 | г. Самара, ул. Ялтинская, 32 | Физические и юридические лица | 255.2 | 261.8 | 247.5 | 167.5274 | 26.5917
|  | 630 |  |  | 236.5 | 250.8 | 251.9 | 161.9834 | 25.7116
7 | ТП-23/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 63.8 | 38.5 | 47.3 | 32.7823 | 3.2782
|  | 1000 |  |  | 79.2 | 118.8 | 62.7 | 57.1281 | 5.7128
8 | ТП-23/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 150.7 | 102.3 | 100.1 | 77.376 | 7.7376
|  | 1000 |  |  | 39.6 | 95.7 | 64.9 | 43.8705 | 4.387
9 | ТП-24/2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 60.5 | 36.3 | 44 | 30.854 | 3.0854
|  | 1000 |  |  | 136.4 | 135.3 | 128.7 | 87.741 | 8.7741
10 | ТП-25/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 4.4 | 4.4 | 1.1 | 2.1694 | 0.21694
|  | 1000 |  |  | 205.7 | 167.2 | 191.4 | 123.6569 | 12.3657
11 | ТП-25/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 229.9 | 212.3 | 201.3 | 141.0123 | 14.1012
|  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-26/2х630 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 184.8 | 200.2 | 284.9 | 146.7974 | 23.3012
|  | 630 |  |  | 141.9 | 128.7 | 157.3 | 93.7672 | 14.8837
13 | ТП-27/1 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 14.3 | 126.5 | 28.6 | 37.1212 | 2.9697
|  | 1250 |  |  | 39.6 | 40.7 | 44 | 27.2383 | 2.1791
14 | ТП-27/2 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 156.2 | 163.9 | 138.6 | 100.5165 | 8.0413
|  | 1250 |  |  | 33 | 33 | 34.1 | 21.9352 | 1.7548
15 | ТП-28/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 108.9 | 96.8 | 105.6 | 68.2162 | 6.8216
|  | 1000 |  |  | 110 | 121 | 126.5 | 78.3402 | 7.834
16 | ТП-28/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 38.5 | 34.1 | 35.2 | 23.6226 | 2.3623
|  | 1000 |  |  | 103.4 | 105.6 | 123.2 | 72.7961 | 7.2796
17 | ТП-29/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 185.9 | 195.8 | 185.9 | 124.3801 | 12.438
|  | 1000 |  |  | 185.9 | 195.8 | 184.8 | 124.139 | 12.4139
18 | ТП-29/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 196.9 | 147.4 | 148.5 | 107.9889 | 10.7989
|  | 1000 |  |  | 200.2 | 184.8 | 183.7 | 124.6211 | 12.4621
19 | КТП Сев 2517/400 | 400 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Яблоневая | Физические и юридические лица | 243.1 | 291.5 | 239.8 | 169.6969 | 42.4242
20 | КТП Сев 2518/250 | 250 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, пересечение ул. Железнодорожная и ул. Тимофеевская | Физические и юридические лица | 53.9 | 57.2 | 63.8 | 38.3264 | 15.3306
21 | ТП-2362/2х1000 Вавилон | 1000 | г. Самара, ул. Ульяновская, 18 | Физические и юридические лица | 88 | 78.1 | 103.4 | 59.0564 | 5.9056
|  | 1000 |  |  | 97.9 | 97.9 | 102.3 | 65.3236 | 6.5324
22 | КТП-400 "Квалитет" | 400 | Самарская область, Волжский район | Физические и юридические лица | 456.5 | 489.5 | 468.6 | 309.986 | 77.4965
23 | ГКТП-2382/630 | 630 | г. Самара, ул. Чкалова, 100 | Физические и юридические лица | 138.6 | 170.5 | 137.5 | 97.8649 | 15.5341
|  | 630 |  |  | 326.7 | 314.6 | 279.4 | 201.7561 | 32.0248
24 | РП/ТП-10/0,4 кВ 4х1000 Бизнес-Инфо | 1000 | г. Самара, ул. Льва Толстого, 125 | Физические и юридические лица | 36.3 | 30.8 | 33 | 21.9352 | 2.1935
|  | 1000 |  |  | 150.7 | 141.9 | 145.2 | 95.9366 | 9.5937
|  | 1000 |  |  | 207.9 | 190.3 | 192.5 | 129.4421 | 12.9442
|  | 1000 |  |  | 63.8 | 66 | 69.3 | 43.6294 | 4.3629
25 | КТП-160 СНТ "Сок-1" | 160 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "Сок-1" | 50.6 | 62.7 | 64.9 | 39.0496 | 24.406
26 | КТП-400 СНТ "БНС" | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "БНС" | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 8.1956
27 | КТП-250 СНТ "Пойма" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "Пойма" | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 14.3664
28 | КТП-400 СНТ "Сок-2" | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "Сок-2" | 372.9 | 360.8 | 363 | 240.3235 | 60.0809
29 | КТП-400 СНТ "Сок-4Б" | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "Сок-4Б" | 372.9 | 360.8 | 363 | 240.3235 | 60.0809
30 | КТП-100 СНТ "Сок-4Б" | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "Сок-4Б" | 220 | 126.5 | 16.5 | 79.5454 | 79.5454
31 | КТП-250 СНТ "Газопровод" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "Газопровод" | 60.5 | 40.7 | 45.1 | 32.0592 | 12.8237
32 | КТП-100 СПТ "Дорожник" | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СПТ "Дорожник" | 13.2 | 16.5 | 25.3 | 12.0523 | 12.0523
33 | КТП-400 СНТ "168" Т-1 | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "168" Т-1 | 88 | 73.7 | 82.5 | 53.5124 | 13.3781
34 | КТП-400 СНТ "168" Т-2 | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "168" Т-2 | 82.5 | 77 | 80.3 | 52.5482 | 13.137
35 | КТП-400 СНТ "168" Т-3 | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "168" Т-3 | 79.2 | 74.8 | 74.8 | 50.1377 | 12.5344
36 | КТП-250 СНКТ "Карьер" | 250 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНКТ "Карьер" | 52.8 | 22 | 36.3 | 24.3457 | 9.7383
37 | КТП-100 СНКТ "Карьер" | 100 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНКТ "Карьер" | 27.5 | 13.2 | 30.8 | 15.668 | 15.668
38 | КТП-400 СНД "Экран" | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНД "Экран" | 88 | 85.8 | 82.5 | 56.1639 | 14.041
39 | КТП-160 СНТ "Сокское-1" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНТ "Сокское-1" | 38.5 | 44 | 39.6 | 26.7562 | 16.7226
40 | КТП-160 СНТ "Яблонька" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНТ "Яблонька" | 44 | 44 | 44 | 28.9256 | 18.0785
41 | КТП-250 СНТ "Оптимист" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Оптимист" | 220 | 110 | 15.4 | 75.6887 | 30.2755
42 | КТП-100 СНТ "Сокский залив" | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский залив" | 33 | 19.8 | 27.5 | 17.5964 | 17.5964
43 | КТП-320 СНТ "Сокский залив" | 320 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский залив" | 63.8 | 66 | 69.3 | 43.6294 | 13.6342
44 | КТП-100 СНТ "Металлист" | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Металлист" | 220 | 110 | 16.5 | 75.9297 | 75.9297
45 | КТП-250 СНТ "Металлист" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Металлист" | 220 | 110 | 14.3 | 75.4476 | 30.179
46 | КТП-1/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Ново-Семейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 220 | 110 | 13.2 | 75.2066 | 30.0826
47 | КТП-2/400 ДНТ "Старо-Семейкино" | 400 | п.г.т. Ново-Семейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 220 | 207.9 | 245.3 | 147.5206 | 36.8801
48 | КТП-3/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Ново-Семейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 129.8 | 121 | 126.5 | 82.679 | 33.0716
49 | КТП-160 СНТ "Сокский-4" трест 11 | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНТ "Сокский-4" трест 11 | 101.2 | 105.6 | 104.5 | 68.2162 | 42.6351
50 | КТП-160 СНТ "Земледелец" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНТ "Земледелец" | 110 | 107.8 | 77 | 64.6005 | 40.3753
51 | КТП-160 СНТ "Милиоратор" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНТ "Милиоратор" | 123.2 | 110 | 110 | 75.2066 | 47.0041
52 | КТП-250 СНТ "Сокский-1" Т-1 | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 168.3 | 162.8 | 185.9 | 113.2919 | 45.3168
53 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-1 | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 59.4 | 61.6 | 60.5 | 39.7727 | 39.7727
54 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-3 | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский-1" Т-3 | 25.3 | 13.2 | 11 | 10.8471 | 10.8471
55 | КТП-400 СНТ"Полянка" | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ"Полянка" | 11 | 15.4 | 46.2 | 15.9091 | 3.9773
56 | КТП-160 ДНТ "Алмаз" | 160 | п.г.т. Старо-Семейкино | ДНТ "Алмаз" | 97.9 | 102.3 | 104.5 | 66.7699 | 41.7312
57 | КТП-100 ДНТ "Оптимист" | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино | ДНТ "Оптимист" | 74.8 | 97.9 | 100.1 | 59.7796 | 59.7796
58 | КТП-160 ДНТ "Оптимист" | 160 | п.г.т. Старо-Семейкино | ДНТ "Оптимист" | 155.1 | 174.9 | 196.9 | 115.4614 | 72.1633
59 | КТП-160 СНТ "Ветеран" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНТ "Ветеран" | 152.9 | 172.7 | 204.6 | 116.1845 | 72.6153
60 | КТП-63 СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 63 | п.г.т. Ново-Семейкино | СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 97.9 | 85.8 | 66 | 54.7176 | 86.8533
61 | КТП-160 СНТ "Сокский" управление ФСБ | 160 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский" управление ФСБ | 126.5 | 133.1 | 143 | 88.2231 | 55.1394
62 | КТП-250 СНТ "Вишенка" | 250 | Сокский массив | СНТ "Вишенка" | 55 | 52.8 | 47.3 | 33.9876 | 13.595
63 | КТП-160 СДПК "Сокское-2" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СДПК "Сокское-2" | 123.2 | 121 | 133.1 | 82.679 | 51.6744
64 | КТП-250 СНТ "Колос" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Колос" | 204.6 | 165 | 165 | 117.1487 | 46.8595
65 | КТП-160 СНТ "Колос" | 160 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Колос" | 149.6 | 154 | 130.9 | 95.2134 | 59.5084
66 | КТП-400 СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино | СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 221.1 | 198 | 227.7 | 141.7354 | 35.4339
67 | КТП-160 СДТ "Полиграфист" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СДТ "Полиграфист" | 107.8 | 88 | 88 | 62.19 | 38.8688
68 | КТП-2/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский-2" | 217.8 | 198 | 192.5 | 133.2988 | 53.3195
69 | КТП-3/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский-2" | 236.5 | 233.2 | 236.5 | 154.752 | 61.9008
70 | ТП-1/2х1000 (Корпус 42 КБАС) | 1000 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 35.2 | 23.1 | 110 | 36.8801 | 3.688
|  | 1000 |  |  | 63.8 | 5.5 | 22 | 20.0069 | 2.0007
71 | ТП-2/250+400 (ТП-3460) | 250 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 52.8 | 56.1 | 11 | 26.2741 | 10.5096
|  | 400 |  |  | 372.9 | 41.8 | 363 | 170.42 | 42.605
72 | ТП-3/400 (ЛИК | 400 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 8.1956
73 | ТП-4/250 Артскважины | 250 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 14.3664
74 | ТП-6/2х1000 (Корпус 1 ЛКК) | 1000 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 372.9 | 360.8 | 363 | 240.3235 | 24.0324
|  | 1000 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 110 | 11 | 2.2 | 26.9972 | 2.6997
75 | ТП-3/400 (ЛИК | 400 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 8.1956
76 | ТП-7/250 (Гараж) | 250 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 13.1129
77 | ТП-9/2х630 (Бывший стройцех) | 630 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 5.2035
|  | 630 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 68.2 | 85.8 | 75.9 | 67 | 10.6349
78 | ТП-1-1/160 | 160 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 63.8 | 63.8 | 24.2 | 33.2644 | 20.7903
79 | ТП-1-2/160 | 160 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 22.4475
80 | ТП-2/160 | 160 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 20.489
81 | ТП-3/160 | 160 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 22.4475
82 | ТП-4/160 | 160 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 20.489
83 | ТП-8/250 | 250 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 14.3664
84 | ТП Насосная-1/250 | 250 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 13.1129
85 | ТП Насосная-2/250 | 250 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 14.3664
86 | КТП-2201/250 | 250 | г. Самара, ул. Луцкая, 28 | юридические лица | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 13.1129
87 | ТП-120 квартал 4х1000 | 1000 | г.Самара, ул. Пушкина, 194 | ООО СЗ "Трансгруз" | 191.4 | 226.6 | 169.4 | 128.7189 | 12.8719
|  | 1000 |  |  | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2052 | 0.12052
|  | 1000 |  |  | 29.7 | 22 | 16.5 | 14.9449 | 1.4945
|  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | ТП-3096/2х400 | 400 | г. Самара, ул. Победы, 41 | ООО "Самарский хлебозавод № 5" | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 8.979
|  | 400 |  |  | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 8.1956
89 | РТП "Вертикаль" 4х1600 | 1600 | г. Самара, ул. Московское шоссе, 17 | юридические лица | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 2.2447
|  | 1600 |  |  | 63.8 | 63.8 | 2.2 | 28.4435 | 1.7777
|  | 1600 |  |  | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 2.2447
|  | 1600 |  |  | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 2.0489
90 | ТП-2786/2х630 | 630 | г. Самара, ул. Мичурина 54 | базовые станции | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 5.7009
|  | 630 |  |  | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 5.2035
91 | ТП-2063/3х400 | 400 | г. Самара, ул. Красноармейская 17 | базовые станции | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 8.979
|  | 400 |  |  | 63.8 | 63.8 | 24.2 | 33.2644 | 8.3161
|  | 400 |  |  | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 8.979
92 | КТП-915/100 | 100 | с. Большая Черниговка, ул. Советская 85 | базовые станции | 91.3 | 90.2 | 90.2 | 59.5385 | 59.5385
93 | ТП Кр 1917/100 | 100 | с. Кротовка, ул. Дорожная | базовые станции | 83.6 | 88 | 93.5 | 58.0922 | 58.0922
94 | ТП-ММ 717/40 | 40 | с. Малая Малышевка | базовые станции | 70.4 | 47.3 | 41.8 | 34.9518 | 87.3794
95 | КТП БОГ 1221/160 | 160 | с. Богатое, ул. Комсомольская, 72 | базовые станции | 55 | 52.8 | 47.3 | 33.9876 | 21.2422
96 | ТП КЯР 505/400 | 40 | с. Красный Яр, ул. Восточная | базовые станции | 75.9 | 41.8 | 35.2 | 33.5055 | 83.7637
97 | КТП КЯР 1105/400 | 40 | с. Красный Яр, ул. Восточная | базовые станции | 56.1 | 49.5 | 45.1 | 33.0234 | 82.5585
98 | КТП-8052/400 | 400 | г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 6 | Физические и юридические лица | 372.9 | 360.8 | 363 | 240.3235 | 60.0809
99 | ТП-1124/2х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 467.5 | 78.1 | 103.4 | 142.2175 | 14.2218
|  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | ТП-1125/2х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 573.1 | 467.5 | 437.8 | 354.5 | 35.45
|  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
101 | КТП 8077/2х250 | 250 | г. Самара, Красноглинский район, очестные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 236.5 | 233.2 | 236.5 | 154.752 | 61.9008
|  | 250 |  |  | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 14.3664
102 | КТП 8078/2х250 | 250 | г. Самара, Красноглинский райое, очестные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 11 | 15.4 | 46.2 | 15.9091 | 6.3636
|  | 250 |  |  | 372.9 | 41.8 | 363 | 170.42 | 68.168
103 | КТП КЯР 1203/250 АО "Красноярское РАЙПО" | 250 | с. Красный Яр, ул. Комсомольская 84 | АО "Красноярское РАЙПО" | 372.9 | 41.8 | 363 | 170.42 | 68.168
104 | КТП КЯР 602/160 ООО "Красноярский Хлебокомбинат" | 160 | с. Красный Яр, ул. Сельхозтехника 8 | ООО "Красноярский Хлебокомбинат" | 151.8 | 132 | 124.3 | 119 | 74.375
105 | ТП-1119/2х1250 ООО "Дельта-Строй | 1000 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Мусоргского с кадастровым номером 63:01:0612001:233 | ООО "Дельта-Строй | 236.5 | 233.2 | 236.5 | 154.752 | 15.4752
|  | 1000 |  |  | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 3.5916
106 | КТП-100 10/0,4 б/о "Волжанка" | 100 | г. Самара, Самарский район, остров Поджабный, база отдыха «Волжанка» | б/о "Волжанка" | 220 | 110 | 15.4 | 75.6887 | 75.6887
107 | ТП-2х630 6/0,4 кВ ЖК на Владимирской | 630 | г. Самара, пересечение пр-т Карла Маркса/ул. Владимирская, к/н 63:01:0109002:1756 | ЖК на Владимирской физические и юридические лица | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 5.2035
|  | 630 |  |  | 372.9 | 360.8 | 363 | 240.3235 | 38.1466
108 | ТП-1238/2х630 | 630 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой. 95В | Физические и юридические лица | 220 | 110 | 13.2 | 75.2066 | 11.9375
|  | 630 |  |  | 372.9 | 360.8 | 363 | 240.3235 | 38.1466
Елховский РЭС
109 | КТП Елх-402/250 с. Елховка | 250 | с. Елховка | Физические и юридические лица | 78.1 | 71.5 | 81.4 | 50.6198 | 20.2479
110 | КТП Елх-406/250 с. Елховка | 250 | с. Елховка | Физические и юридические лица | 52.8 | 63.8 | 68.2 | 59 | 23.6
111 | КТП Елх-410/400 с. Елховка | 400 | с. Елховка | Физические и юридические лица | 246.4 | 171.6 | 231 | 142.2175 | 35.5544
112 | КТП Елх-411/250 с. Елховка | 250 | с. Елховка | Физические и юридические лица | 137.5 | 93.5 | 73.7 | 66.7699 | 26.708
113 | КТП Елх-412/160 с. Елховка | 160 | с. Елховка | Физические и юридические лица | 99 | 83.6 | 89.1 | 59.5385 | 37.2116
114 | КТП Елх-422/100 с. Елховка | 100 | с. Елховка | Водозабор | 35.2 | 33 | 35.2 | 22.6584 | 22.6584
115 | КТП Елх-426/400 с. Елховка | 400 | с. Елховка | Физические и юридические лица | 169.4 | 63.8 | 69.3 | 61 | 15.25
116 | КТП Елх-901/400 с. Елховка | 400 | с. Елховка | ЦРБ | 68.2 | 63.8 | 78.1 | 46.0399 | 11.51
117 | КТП Елх-307/400 с. Красные дома | 400 | с. Красные дома | Физические и юридические лица | 132 | 111.1 | 118.8 | 79.3044 | 19.8261
118 | КТП Елх-722/160 с. Н.Кондурча | 160 | с. Н.Кондурча | Водозабор, физические лица | 52.8 | 42.9 | 59.4 | 33.9876 | 21.2422
119 | КТП Елх-718/250 с. Заблоцкое | 250 | с. Заблоцкое | Физические и юридические лица | 100.1 | 89.1 | 92.4 | 61.7079 | 24.6832
120 | КТП Елх-713/400 с. Елх.озеро | 400 | с. Елх. озеро | Юридические лица | 67.1 | 63.8 | 78.1 | 45.7989 | 11.4497
121 | КТП-ЕЛХ 414/160 | 160 | с. Елховка, ул. Почтовая 25 | базовые станции | 148.5 | 154 | 151.8 | 99.5523 | 62.2202
122 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | ж-д станция Шентала, ул. Советсская, 16 | базовые станции | 89.1 | 66 | 81.4 | 51.825 | 32.3906
123 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | ж-д станция Шентала, ул. Советсская, 16 | базовые станции | 99 | 83.6 | 89.1 | 59.5385 | 37.2116
124 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Сергеевский район, НРП-3/4 | базовые станции | 23.1 | 30.8 | 20.9 | 16.3912 | 40.9779
125 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Сергеевский район, НРП-3/4 | базовые станции | 30.8 | 27.5 | 33 | 20.0069 | 50.0172
126 | КТП-КШК 708/160 | 160 | Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 60 лет Октября 21 | базовые станции | 132 | 133.1 | 134.2 | 87.4999 | 54.6875
127 | КТП-Ис 1714/250 | 250 | с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 100 | базовые станции | 217.8 | 207.9 | 214.5 | 140.2892 | 56.1157
128 | КТП КШК 516/160 ООО "Заготовитель" | 160 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская | ООО "Заготовитель" | 49.5 | 41.8 | 42.9 | 43 | 26.875
Тольяттинский РЭС
129 | КТП-201/2х1600 | 1600 | г. Тольятти, ул. Коммунальная | ООО "ПЛК " "Тольяттинский" | 77 | 90.2 | 92.4 | 56.887 | 3.5554
|  | 1600 |  |  | 64.9 | 72.6 | 68.2 | 45.0757 | 2.8172
130 | КТП-202/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Коммунальная | ООО "ПЛК " "Тольяттинский" | 5.5 | 6.6 | 2.2 | 3.1336 | 0.31336
|  | 1000 |  |  | 38.5 | 40.7 | 33 | 24.5868 | 2.4587
131 | КТП-204/2х2500 | 2500 | г. Тольятти, ул. Коммунальная | ООО "ПЛК " "Тольяттинский" | 6.6 | 13.2 | 9.9 | 6.5083 | 0.26033
|  | 2500 |  |  | 79.2 | 74.8 | 79.2 | 51.1019 | 2.0441
132 | КТП-160 СНТ Труд (Жт 404/160) | 160 | Самарская область, г. Жигулевск, мкр. В-3 | СНТ Труд (Жт 404/160) | 11 | 11 | 11 | 7.2314 | 4.5196
133 | ТП-65/2х630 | 630 | г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса 51 | базовые станции | 63.8 | 63.8 | 22 | 32.7823 | 5.2035
|  | 630 |  |  | 52.8 | 56.1 | 55 | 35.916 | 5.7009
134 | КТП-Ш423/40 | 40 | с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | базовые станции | 30.8 | 27.5 | 33 | 20.0069 | 50.0172
135 | КТП-Ш805/40 | 40 | с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | базовые станции | 38.5 | 36.3 | 39.6 | 25.0689 | 62.6721
136 | 2БКТП/2х250 | 250 | с. Шигоны, ул. Связистов 1Б | базовые станции | 192.5 | 107.8 | 132 | 94.7313 | 37.8925
|  | 250 |  |  | 176 | 66 | 111.1 | 77.376 | 30.9504
137 | ТП-Ш701/2х160 | 160 | с. Шигоны, ул. Связистов 1Б | базовые станции | 121 | 121 | 121 | 79.5454 | 49.7159
|  | 160 |  |  | 97.9 | 77 | 113.3 | 63.1542 | 39.4714
138 | КТП-51/2х100 | 100 | Ставропольский район, с. Большая Резань | базовые станции | 97.9 | 69.3 | 86.9 | 55.6818 | 55.6818
|  | 100 |  |  | 88 | 71.5 | 72.6 | 50.8608 | 50.8608
139 | КТП-Мус 1621/40 | 40 | Ставропольский район, с. Узюково | базовые станции | 59.4 | 52.8 | 57.2 | 37.1212 | 92.803
140 | КТП-Уз 8/40 | 40 | Ставропольский район, с. Узюково | базовые станции | 41.8 | 44 | 44 | 28.4435 | 71.1088
141 | КТП-1001/100 | 100 | с. Зольное | базовые станции | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 56.4049 | 56.4049
142 | КТП-801/63 | 63 | с. Зольное | базовые станции | 69.3 | 66 | 62.7 | 43.3884 | 68.8705
143 | КТП-10/0,4 | 0.1 | г. Тольятти, Автозаводской район, ПКЗ, ул. Транспортная, 22а | юридические лица | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.072314 | 72.314