## 2022 1 кв
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Самарская электросетевая компания"
за 1 квартал 2022 года
Самарский РЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Место расположения | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | ток фаза, А |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | КТП ДСК61023/630 (Горный) | 630 | Самарская область, Красноярский район, пром. Зонаюго-восточнее п.г.т. Новосемейкино | Физические и юридические лица | 81.8 | 190.5 | 191.3 | 102.2 | 16.2
2 | РТП-"Великран" 4х1000 | 1000 | Центральная, 31 | Физические и юридические лица | 202.5 | 289 | 303.1 | 175.1 | 17.5
|  | 1000 |  |  | 172.9 | 130.5 | 245.8 | 121 | 12.1
|  | 1000 |  |  | 288.9 | 188.1 | 188.1 | 146.6 | 14.7
|  | 1000 |  |  | 360.1 | 72.5 | 86.7 | 114.5 | 11.5
3 | РП-1/4х1000 "Ерошевского" | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского, ул.Скляренко | Физические и юридические лица | 101.3 | 302.5 | 302.8 | 155.7 | 15.6
|  | 1000 |  |  | 288.1 | 345.8 | 216.4 | 187.4 | 18.7
|  | 1000 |  |  | 245.6 | 158.8 | 331.7 | 162.2 | 16.2
|  | 1000 |  |  | 72.8 | 172.9 | 130.1 | 82.8 | 8.3
4 | РП-2/4х1600 "Ботанический" | 1600 | г. Самара, мкр. Ботанический, Лукачева/Мичурина/Врубеля | Физические и юридические лица | 415.4 | 530.8 | 299.7 | 274.6 | 17.2
|  | 1600 |  |  | 461.4 | 369.4 | 368.8 | 264.4 | 16.5
|  | 1600 |  |  | 322.6 | 483.9 | 116.2 | 203.4 | 12.7
|  | 1600 |  |  | 138.5 | 184.4 | 322.7 | 142.3 | 8.9
5 | РП-"Садовая"/2х1250 | 1250 | г. Самара, ул. Садовая, 176 | Физические и юридические лица | 324.1 | 126.2 | 180.3 | 139 | 11.1
|  | 1250 |  |  | 162.1 | 90.2 | 252.8 | 111.3 | 8.9
6 | РП-7/2х630 "Ялтинская" | 630 | г. Самара, ул. Ялтинская, 32 | Физические и юридические лица | 118.2 | 190.6 | 145.7 | 100.2 | 15.9
|  | 630 |  |  | 164 | 100.6 | 209.1 | 104.4 | 16.6
7 | ТП-23/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 216 | 345.8 | 302.9 | 190.6 | 19.1
|  | 1000 |  |  | 288.4 | 188 | 129.7 | 133.6 | 13.4
8 | ТП-23/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 72.5 | 259.5 | 231.1 | 124.1 | 12.4
|  | 1000 |  |  | 346.2 | 303.3 | 259.6 | 200.4 | 20
9 | ТП-24/2х1000 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 137 | 45.4 | 100.1 | 62.3 | 9.9
|  | 630 |  |  | 100.3 | 154.9 | 199.9 | 100.3 | 15.9
10 | ТП-25/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 159 | 115.5 | 259.7 | 117.7 | 11.8
|  | 1000 |  |  | 115.8 | 360.8 | 87.4 | 124.3 | 12.4
11 | ТП-25/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 216.5 | 173.5 | 230.5 | 136.8 | 13.7
|  | 1000 |  |  | 202.2 | 230.6 | 216.1 | 143 | 14.3
12 | ТП-26/2х630 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 209 | 190.5 | 91.1 | 108.1 | 17.2
|  | 630 |  |  | 118.8 | 154.3 | 127.6 | 88.3 | 14
13 | ТП-27/1 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 450.9 | 324.7 | 306.1 | 238.4 | 19.1
|  | 1250 |  |  | 396.5 | 414.7 | 198.1 | 222.4 | 17.8
14 | ТП-27/2 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 180.9 | 252.8 | 270.3 | 155.2 | 12.4
|  | 1250 |  |  | 396.8 | 433 | 342 | 258.3 | 20.7
15 | ТП-28/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 216.4 | 345.6 | 303 | 190.6 | 19.1
|  | 1000 |  |  | 201.8 | 360.4 | 245.5 | 178 | 17.8
16 | ТП-28/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 116 | 245.4 | 346.6 | 156 | 15.6
|  | 1000 |  |  | 115.2 | 288.5 | 288.5 | 152.6 | 15.3
17 | ТП-29/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 115.2 | 144.4 | 317.7 | 127.2 | 12.7
|  | 1000 |  |  | 331.8 | 332.1 | 345.7 | 222.5 | 22.3
18 | ТП-29/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 317.7 | 172.9 | 360.3 | 187.5 | 18.8
|  | 1000 |  |  | 72.6 | 158.6 | 173 | 89.1 | 8.9
19 | КТП Сев 2517/400 | 400 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Яблоневая | Физические и юридические лица | 322.7 | 363.7 | 265.7 | 209.8 | 52.5
20 | КТП Сев 2518/250 | 250 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, пересечение ул. Железнодорожная и ул. Тимофеевская | Физические и юридические лица | 256 | 227.4 | 223.2 | 155.7 | 62.3
21 | ТП-2362/2х1000 Вавилон | 1000 | г. Самара, ул. Ульяновская, 18 | Физические и юридические лица | 1051.5 | 705.8 | 1080.6 | 625.5 | 62.6
|  | 1000 |  |  | 806.5 | 893 | 879.3 | 568.4 | 56.8
22 | КТП-400 "Квалитет" | 4000 | Самарская область, Волжский район | Физические и юридические лица | 3226 | 4263.2 | 3341.5 | 2387.1 | 59.7
23 | ГКТП-2382/630 | 630 | г. Самара, ул. Чкалова, 100 | Физические и юридические лица | 508.6 | 499.8 | 598.9 | 354.2 | 56.2
24 | КТП-201/2х1600 | 1600 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 1290.5 | 1129.6 | 1452.4 | 853.5 | 53.3
|  | 1600 |  |  | 1659.3 | 1106.5 | 1175.5 | 868.7 | 54.3
25 | КТП-202/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 749.7 | 706.2 | 850.3 | 508.3 | 50.8
|  | 1000 |  |  | 676.9 | 979.8 | 663.3 | 511.3 | 51.1
26 | КТП-204/2х2500 | 2500 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 2232.7 | 2124.4 | 2448.1 | 1499.9 | 60
|  | 2500 |  |  | 2412.9 | 1656.9 | 2304.3 | 1404.9 | 56.2
27 | РП/ТП-10/0,4 кВ 4х1000 Бизнес-Инфо | 1000 | г. Самара, ул. Льва Толстого, 125 | Физические и юридические лица | 346.1 | 231.3 | 302.9 | 194 | 19.4
|  | 1000 |  |  | 130.3 | 345.9 | 345.7 | 181.1 | 18.1
|  | 1000 |  |  | 172.9 | 259.3 | 360.3 | 174.7 | 17.5
|  | 1000 |  |  | 130.2 | 158.9 | 288.3 | 127.3 | 12.7
28 | КТП-250 СНКТ "Карьер" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 47.2 | 29.3 | 33 | 24.1 | 9.6
29 | КТП-100 СНКТ "Карьер" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 33.9 | 23.2 | 19.5 | 16.9 | 16.9
30 | КТП-400 СНД "Экран" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНД "Экран" | 98.9 | 58.4 | 80.9 | 52.5 | 13.1
31 | КТП-160 СНТ "Сокское-1" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокское-1" | 44 | 25.5 | 53.2 | 27 | 16.9
32 | КТП-160 СНТ "Яблонька" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Яблонька" | 19.2 | 32.8 | 28.1 | 17.7 | 11.1
33 | КТП-250 СНТ "Оптимист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Оптимист" | 65.2 | 47 | 91 | 44.8 | 17.9
34 | КТП-100 СНТ "Сокский залив" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 13.9 | 32.4 | 30.5 | 16.9 | 16.9
35 | КТП-320 СНТ "Сокский залив" | 320 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 110.8 | 102.3 | 69.6 | 62.3 | 19.5
36 | КТП-100 СНТ "Металлист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 10.7 | 17.5 | 31 | 13 | 13
37 | КТП-250 СНТ "Металлист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 79.9 | 37 | 76.4 | 42.6 | 17
38 | КТП-1/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 76.5 | 54 | 79.8 | 46.4 | 18.6
39 | КТП-2/400 ДНТ "Старо-Семейкино" | 400 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 138.9 | 92.3 | 115.5 | 76.4 | 19.1
40 | КТП-3/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 68.6 | 61.9 | 50.7 | 39.9 | 16
41 | КТП-160 СНТ "Сокский-4" трест 11 | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский-4" трест 11 | 11.9 | 35.4 | 48.5 | 21.1 | 13.2
42 | КТП-160 СНТ "Земледелец" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Земледелец" | 34.9 | 49.2 | 46.8 | 28.9 | 18.1
43 | КТП-160 СНТ "Милиоратор" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Милиоратор" | 55.8 | 53.4 | 34.7 | 31.7 | 19.8
44 | КТП-250 СНТ "Сокский-1" Т-1 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 69.4 | 25.3 | 79.5 | 38.4 | 15.4
45 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-2 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 29.8 | 36.8 | 26.4 | 20.5 | 20.5
46 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-3 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-3 | 24.8 | 32.5 | 17.8 | 16.6 | 16.6
47 | КТП-400 СНТ"Полянка" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ"Полянка" | 34.6 | 58.3 | 74.9 | 37 | 9.3
48 | КТП-160 ДНТ "Алмаз" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Алмаз" | 51 | 44 | 26.1 | 26.7 | 16.7
49 | КТП-100 ДНТ "Оптимист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 33.7 | 22.3 | 18.1 | 16.3 | 16.3
50 | КТП-160 ДНТ "Оптимист" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 53.1 | 39.6 | 28.4 | 26.7 | 16.7
51 | КТП-160 СНТ "Ветеран" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Ветеран" | 27.8 | 42 | 11.8 | 18 | 11.3
52 | КТП-63 СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 63 | п.г.т. Новосемейкино | СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 15.3 | 22 | 20.2 | 12.7 | 20.2
53 | КТП-160 СНТ "Сокский" управление ФСБ | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский" управление ФСБ | 25.4 | 58.2 | 41.8 | 27.6 | 17.3
54 | КТП-250 СНТ "Вишенка" | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Вишенка | СНТ "Вишенка" | 83.2 | 33.3 | 54.2 | 37.6 | 15
55 | КТП-160 СДПК "Сокское-2" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДПК "Сокское-2" | 48.6 | 44.2 | 11.9 | 23.1 | 14.4
56 | КТП-250 СНТ "Колос" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 54.3 | 62.1 | 18.7 | 29.8 | 11.9
57 | КТП-160 СНТ "Колос" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 23.3 | 27.8 | 42.2 | 20.6 | 12.9
58 | КТП-400 СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 58.1 | 52.6 | 52.3 | 35.9 | 9
59 | КТП-160 СДТ "Полиграфист" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДТ "Полиграфист" | 33 | 53.3 | 18.6 | 23.1 | 14.4
60 | КТП-2/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 21.7 | 50.9 | 69.4 | 31.3 | 12.5
61 | КТП-3/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 43.3 | 37 | 36.6 | 25.8 | 10.3
62 | КТП-160 СНТ Труд (Жт 404/160) | 160 | Самарская область, г. Жигулевск, мкр. В-3 | Физические и юридические лица | 39.4 | 55.6 | 12.3 | 23.6 | 14.8
63 | ТП-1-1/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 14 | 48.8 | 53 | 25.5 | 15.9
64 | ТП-1-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 34.8 | 32.4 | 44.3 | 24.6 | 15.4
65 | ТП-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 33.2 | 55.5 | 37.1 | 27.7 | 17.3
66 | ТП-3/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 37.8 | 44.7 | 23.9 | 23.5 | 14.7
67 | ТП-4/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 58.5 | 42.3 | 16.1 | 25.8 | 16.1
68 | ТП-8/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 72.5 | 90.1 | 90.1 | 55.7 | 22.3
69 | ТП Насосная-1/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 36.8 | 26.2 | 65 | 28.2 | 11.3
70 | ТП Насосная-2/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 51.2 | 65.2 | 61.4 | 39.2 | 15.7
71 | КТП-2201/250 | 250 | г.Самара, ул. Луцкая, 28 | Физические и юридические лица | 266.9 | 252.4 | 238.1 | 166.9 | 66.8
72 | ТП-120 квартал оборуд РУ-10кВ | 1000 | г.Самара, ул. Ленинская,215 | Физические и юридические лица | 1051.7 | 764.2 | 662.6 | 546.3 | 54.6
|  | 1000 |  |  | 649 | 951.1 | 965.1 | 565.4 | 56.5
|  | 1000 |  |  | 735.3 | 692.1 | 850.1 | 502 | 50.2
|  | 1000 |  |  | 907.5 | 878.8 | 1051.6 | 625.5 | 62.6
73 | ТП-3096/2х400 | 400 | г.Самара, ул. Победы, 41 | Физические и юридические лица | 340.1 | 299.9 | 421.3 | 233.9 | 58.5
|  | 400 |  |  | 357.9 | 323.3 | 288.2 | 213.7 | 53.4
74 | РТП "Вертикаль" 4х1600 | 1600 | г.Самара, Московское ш., 17 | Физические и юридические лица | 1659.5 | 1060.3 | 1613.4 | 955 | 59.7
|  | 1600 |  |  | 1336.4 | 1336.5 | 1659.3 | 954.8 | 59.7
|  | 1600 |  |  | 1452.1 | 1567.4 | 1705.1 | 1041.3 | 65.1
|  | 1600 |  |  | 1129.7 | 1037.6 | 1244.9 | 752 | 47
75 | ТП-2786/2х630 | 630 | г. Самара, ул. Мичурина 54 | Физические и юридические лица | 408.3 | 526.9 | 663 | 352.2 | 55.9
|  | 630 |  |  | 644.8 | 526.3 | 562.5 | 382.1 | 60.7
76 | ТП-2063/3х400 | 400 | г. Самара, ул. Красноармейская 17 | Физические и юридические лица | 426.3 | 352 | 260.2 | 228.9 | 57.2
|  | 400 |  |  | 340.8 | 375.1 | 397.9 | 245.5 | 61.4
|  | 400 |  |  | 323.1 | 363.1 | 317.8 | 221.3 | 55.3
77 | ТП-65/2х630 | 630 | г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса 51 | Физические и юридические лица | 453.7 | 436.4 | 454.4 | 296.3 | 47
|  | 630 |  |  | 644.8 | 517.7 | 671.3 | 404.2 | 64.2
78 | КТП-Ш423/40 (2КТПН-ТВ//К-40) | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 32.1 | 44.2 | 29.1 | 23.2 | 58
79 | КТП-Ш805/40 | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 36.3 | 42.7 | 37.7 | 25.7 | 64.3
80 | 2БКТП/2х250 | 250 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 166.1 | 201.9 | 176.8 | 120.1 | 48
|  | 250 |  |  | 220.4 | 201.7 | 173 | 131.2 | 52.5
81 | ТП-Ш701/2х160 | 160 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 159.3 | 169.1 | 171.4 | 110.2 | 68.9
|  | 160 |  |  | 142.9 | 123 | 111.1 | 83.1 | 51.9
82 | КТП-У51/100 | 100 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 88.6 | 101.4 | 70 | 57.3 | 57.3
83 | КТП-Ж401/63 | 63 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 53.8 | 45.8 | 65.4 | 36.4 | 57.8
84 | КТП-915/100 | 100 | Самарская обл., Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Советская, 85 | Физические и юридические лица | 104.6 | 67 | 83 | 56.1 | 56.1
85 | КТП-КШК 708/160 | 160 | Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 60 лет Октября 21 | Физические и юридические лица | 132.2 | 125 | 134.4 | 86.3 | 53.9
86 | КТП-ЕЛХ 414/160 | 160 | Самарская обл., Елховский р-н, с. Елховка, ул. Почтовая 25 | Физические и юридические лица | 120 | 134.2 | 134.2 | 85.6 | 53.5
87 | КТП-Ис 1714/250 (РТКЕ-250) | 250 | Самарская обл., с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 100 | Физические и юридические лица | 270.1 | 270.5 | 166.6 | 155.9 | 62.4
88 | ТП Кр 1917/100 (ТМ-100) | 100 | Самарская обл., Кинель-Черкасский р-н, с. Кротовка, ул. Дорожная | Физические и юридические лица | 89.7 | 81 | 81 | 55.5 | 55.5
89 | ТП-ММ 717/40 | 40 | Самарская обл., Кинельский р-н, с. Малая Малышевка | Физические и юридические лица | 41.5 | 35.4 | 36.9 | 25.1 | 62.8
90 | КТП-Мус 1621/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 26.7 | 31.5 | 37.5 | 21.1 | 52.8
91 | КТП-Уз 8/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 42.2 | 32 | 32.2 | 23.5 | 58.8
92 | КТП-1001/100 | 100 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 69.9 | 93.2 | 84.1 | 54.5 | 54.5
93 | КТП-801/63 | 63 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 60.1 | 66.9 | 49.9 | 39 | 61.9
94 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 149.9 | 130 | 157.5 | 96.4 | 60.3
95 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 160 | 124.5 | 162.1 | 98.4 | 61.5
96 | КТП БОГ 1221/160 | 160 | Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Комсомольская, 72 | Физические и юридические лица | 163.7 | 157.6 | 115.8 | 96.3 | 60.2
97 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 38.1 | 31.8 | 34.9 | 23.1 | 57.8
98 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 32.7 | 28.3 | 30.8 | 20.2 | 50.5
99 | ТП КЯР 505/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 415.2 | 329.3 | 323.1 | 235.3 | 58.8
100 | КТП КЯР 1105/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 293.9 | 426.5 | 346.3 | 235.1 | 58.8
101 | КТП-10/0,4 | 100 | г. Тольятти, Автозаводской район, ПКЗ, ул. Транспортная, 22а | Физические и юридические лица | 85.5 | 69.4 | 85.4 | 53 | 53
102 | ТП-9901/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 305.7 | 403.7 | 271.7 | 216.2 | 54.1
|  | 400 |  |  | 420.8 | 403.6 | 259.4 | 238.9 | 59.7
103 | ТП-9902/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 432.9 | 363.6 | 271.5 | 235.4 | 58.9
|  | 400 |  |  | 380.5 | 369.1 | 391.9 | 251.6 | 62.9
104 | ТП-9903/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 270.9 | 311.8 | 334.8 | 202.2 | 50.6
|  | 400 |  |  | 427.2 | 259.5 | 329 | 223.9 | 56
105 | КТП-1/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 188.1 | 177.2 | 237.8 | 132.9 | 53.2
106 | КТП-2/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 205.9 | 205.6 | 227.2 | 140.8 | 56.3
107 | КТП-3/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 169.3 | 241.4 | 249 | 145.4 | 58.2
108 | ТП 9300/ 2х400кВА Ставропольская | 400 | г. Самара, ул. Ставропольская,51 | Физические и юридические лица | 305.8 | 426.5 | 293.8 | 226.2 | 56.6
|  | 400 |  |  | 277 | 340.1 | 340.4 | 211 | 52.8
109 | ТП 2х400 Стройтрест | 400 | г. Самара, ул. Степана Разина/ул. Ленинградская | Физические и юридические лица | 421 | 335.1 | 421.3 | 259.5 | 64.9
|  | 400 |  |  | 329.1 | 392.2 | 409.3 | 249.2 | 62.3
110 | 2БКТП 9600/2х1000кВА с оборудованием | 1000 | г.Самара, Октябрьский р-н, Пятая просека, уч. 31, к/н 63:0638003:1754 | Физические и юридические лица | 648.3 | 864.2 | 1065.8 | 568.3 | 56.8
|  | 1000 |  |  | 878.7 | 1080.8 | 691.5 | 584.3 | 58.4
111 | ТП-100/10/0,4 кВА "Омега" | 100 | Самарская обл., Волжский р-н,о.Поджабный, к/н 63:01:0801001:7 | Физические и юридические лица | 84.3 | 81.3 | 71.3 | 52.2 | 52.2
112 | 2БКТП 2х2000 кВА (ТП-1101), г.Самара, ЖК "Галактика" | 1000 | г.Самара, ул.Ново-Садовая,106 | Физические и юридические лица | 993.9 | 835.8 | 907.7 | 603.3 | 60.3
|  | 1000 |  |  | 706.5 | 1080.1 | 691.7 | 546.2 | 54.6
113 | КТП-8052/400 | 1000 | г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 6 | Физические и юридические лица | 749.6 | 792.1 | 836 | 524 | 52.4
114 | КТП Елх-402/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 245.8 | 205.6 | 209.1 | 145.6 | 58.2
115 | КТП Елх-406/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 245.3 | 242 | 176.6 | 146.3 | 58.5
116 | КТП Елх-410/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 311.8 | 276.7 | 386.7 | 214.9 | 53.7
117 | КТП Елх-411/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 198.2 | 230.7 | 237.9 | 147 | 58.8
118 | КТП Елх-412/160 с. Елховка | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 152.2 | 147.5 | 150.7 | 99.3 | 62.1
119 | КТП Елх-422/100 с. Елховка | 100 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 109 | 102.3 | 80 | 64.2 | 64.2
120 | КТП Елх-426/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 334.2 | 328.8 | 403.2 | 235 | 58.8
121 | КТП Елх-901/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 414.8 | 386.4 | 328.7 | 249 | 62.3
122 | КТП Елх-307/400 с. Красные дома | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Красные дома | Физические и юридические лица | 392.3 | 351.4 | 391.8 | 250.3 | 62.6
123 | КТП Елх-722/160 с. Н.Кондурча | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Н.Кондурча | Физические и юридические лица | 159.9 | 129.8 | 142.9 | 95.3 | 59.6
124 | КТП Елх-718/250 с. Заблоцкое | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Заблоцкое | Физические и юридические лица | 162.5 | 238.1 | 198.5 | 132 | 52.8
125 | КТП Елх-713/400 с. Елх.озеро | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елх. озеро | Физические и юридические лица | 323.4 | 311.1 | 357.8 | 218.7 | 54.7
126 | ТП-1124/2х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 821.7 | 850.1 | 893 | 565.3 | 56.5
|  | 1000 |  |  | 734.9 | 1080.9 | 979.8 | 616.2 | 61.6
127 | ТП-1125/2х1000 | 1000 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 1066 | 749.7 | 1065.8 | 635.1 | 63.5
|  | 1000 |  |  | 749.7 | 1052.1 | 994.6 | 616.3 | 61.6
128 | КТП 8077/2х250 | 250 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 234.7 | 194.9 | 266.8 | 153.5 | 61.4
|  | 250 |  |  | 238.2 | 191.6 | 256.3 | 151.2 | 60.5
129 | КТП 8078/2х250 | 250 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 173 | 241.8 | 270.2 | 151 | 60.4
|  | 250 |  | Физические и юридические лица | 227.6 | 212.7 | 270.1 | 156.6 | 62.6
130 | КТП КЯР 1203/250 АО "Красноярское РАЙПО" | 250 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Комсомольская 84 | Физические и юридические лица | 205.4 | 263.7 | 241.2 | 156.6 | 62.6
131 | КТП КЯР 602/160 ООО "Красноярский Хлебокомбинат" | 160 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника 8 | Физические и юридические лица | 165.9 | 154.6 | 110.9 | 95.1 | 59.4
132 | КТП КШК 516/160 ООО "Заготовитель" | 160 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская | Физические и юридические лица | 109.2 | 168.6 | 146 | 93.4 | 58.4
133 | ТП-1119/2х1250 ООО "Дельта-Строй | 1250 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Мусоргского с кадастровым номером 63:01:0612001:233 | Физические и юридические лица | 810.2 | 864.9 | 900.5 | 567.7 | 45.4
|  | 1250 |  |  | 1350.4 | 1260.4 | 1170.7 | 833.4 | 66.7
134 | КТП-100 10/0,4 б/о "Волжанка" | 100 | г. Самара, Самарский район, остров Поджабный, база отдыха «Волжанка» | Физические и юридические лица | 73.5 | 99.8 | 101.3 | 60.5 | 60.5
135 | ТП-2х630 6/0,4 кВ ЖК на Владимирской | 630 | г. Самара, пересечение пр-т Карла Маркса/ул. Владимирская, к/н 63:01:0109002:1756 | Физические и юридические лица | 590.1 | 635.7 | 617.3 | 406.2 | 64.5
|  | 630 |  |  | 607.9 | 408.9 | 490.2 | 332.1 | 52.7
136 | ТП-1238/2х630 | 630 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой. 95В | Физические и юридические лица | 671.4 | 544.6 | 545.2 | 388.2 | 61.6
|  | 630 |  |  | 644.7 | 590 | 617.1 | 408.1 | 64.8
137 | ТП-1/2х1000 (Т1, Т2) Корпус 42 КБАС | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 677.8 | 1008.8 | 835.4 | 555.8 | 55.6
|  | 1000 |  |  | 1008.6 | 662.5 | 835.6 | 552.5 | 55.3
138 | ТП-2/250+400 кВА (Т-3,Т4) ТП-3460 | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 198 | 173.4 | 170 | 119.3 | 47.7
|  | 400 |  |  | 288.1 | 294.2 | 340.5 | 203.4 | 50.9
139 | ТП-3/400 (Т5) ЛИК | 400 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 392.4 | 403.3 | 334.1 | 249 | 62.3
140 | ТП-4/250 (Т6) Артскважины | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 234 | 177.3 | 238.2 | 143.1 | 57.2
141 | ТП-5 2х630 Котельная | 630 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 653.6 | 436.1 | 626.4 | 378.2 | 60
|  | 630 |  |  | 417.9 | 517.3 | 544.9 | 326.2 | 51.8
142 | ТП-6/2х1000 (Т9, Т10) Корпус 1 ЛКК | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 1008.4 | 1022.8 | 993.9 | 666.7 | 66.7
|  | 1000 |  |  | 994.3 | 677.1 | 1065.9 | 603.3 | 60.3
143 | ТП-7/250 (Т11) Гараж | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 166.2 | 267 | 206 | 140.9 | 56.4
144 | ЗТП-73 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 420.5 | 352.3 | 340.8 | 245.4 | 61.4
145 | ЗТП-91/250 мк-н Южный | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 169.3 | 165.7 | 183.9 | 114.4 | 45.8
146 | ЗТП-1 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 155 | 110.7 | 138.5 | 89.1 | 55.7
147 | ЗТП-11 | 250 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 180.5 | 162.3 | 198.3 | 119.3 | 47.7
148 | ЗТП-12 | 160 | г. Похвистнево, ул.Пушкина | Физические и юридические лица | 140.6 | 127.1 | 129.8 | 87.6 | 54.8
149 | ЗТП-13 | 400 | г. Похвистнево, ЦРП "Южный" | Физические и юридические лица | 403.5 | 317.6 | 375.4 | 241.7 | 60.4
150 | ЗТП-15 | 400 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 271.6 | 270.8 | 432.8 | 214.9 | 53.7
151 | ЗТП-17 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 328.6 | 300.3 | 403.8 | 227.6 | 56.9
152 | ЗТП-21 | 400 | г. Похвистнево, ул.Жуковского | Физические и юридические лица | 300.2 | 334.8 | 391.9 | 226.3 | 56.6
153 | ЗТП-22 | 400 | г. Похвистнево, УТТ | Физические и юридические лица | 392 | 271.7 | 265.5 | 204.8 | 51.2
154 | ЗТП-24 | 180 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 186.9 | 117.4 | 171.6 | 104.9 | 58.3
155 | ЗТП-25 | 250 | г. Похвистнево, База ОРСа | Физические и юридические лица | 213.3 | 252.8 | 173.4 | 140.9 | 56.4
156 | ЗТП-28 | 250 | г. Похвистнево, ул.Малиновского | Физические и юридические лица | 166.3 | 219.9 | 256 | 141.5 | 56.6
157 | ЗТП-32 | 250 | г. Похвистнево, школа №3 | Физические и юридические лица | 245 | 227.1 | 212.4 | 150.9 | 60.4
158 | ЗТП-34 | 250 | г. Похвистнево, Поликлинника, ул.Буденного | Физические и юридические лица | 242 | 234.3 | 198.5 | 148.7 | 59.5
159 | ЗТП-35 | 250 | г. Похвистнево, ул.Гоголя, насосная станция | Физические и юридические лица | 173.1 | 270.9 | 173.6 | 136.1 | 54.4
160 | ЗТП-36 2х400 | 400 | г. Похвистнево, Очистные сооружения, ул.Гоголя | Физические и юридические лица | 426.9 | 328.7 | 259.3 | 223.7 | 55.9
|  | 400 |  |  | 265.7 | 368.9 | 369.2 | 221.2 | 55.3
161 | ЗТП-43 | 160 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова | Физические и юридические лица | 131.6 | 159.1 | 111.2 | 88.6 | 55.4
162 | ЗТП-47 2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Мира-Буденного | Физические и юридические лица | 426.9 | 282.6 | 340 | 231.3 | 57.8
|  | 400 |  |  | 403.6 | 270.8 | 329.2 | 221.2 | 55.3
163 | ЗТП-5 | 400 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова,26 | Физические и юридические лица | 386.1 | 288.4 | 277.1 | 209.7 | 52.4
164 | ЗТП-51 1х250+1х315 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 252 | 202 | 260 | 157.4 | 63
|  | 315 |  |  | 304.2 | 282 | 331.6 | 202.3 | 64.2
165 | ЗТП-52/1х250+1х160 | 250 | г. Похвистнево, Роддом (Больничный городок) | Физические и юридические лица | 191.6 | 263.3 | 176.5 | 139.2 | 55.7
|  | 160 |  |  | 106.3 | 106.2 | 166 | 83.4 | 52.1
166 | ЗТП-55 | 250 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 209.8 | 183.7 | 201.9 | 131.2 | 52.5
167 | ЗТП-56 | 250 | г. Похвистнево, ул.Строителей | Физические и юридические лица | 241.7 | 162.2 | 176.8 | 128 | 51.2
168 | ЗТП-59/2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Розылинская | Физические и юридические лица | 288.1 | 415.4 | 346 | 231.3 | 57.8
|  | 400 |  |  | 328.5 | 375.3 | 392.3 | 241.6 | 60.4
169 | ЗТП-6/315 | 315 | г. Похвистнево, ул.Гагарина |  | 249.8 | 318.1 | 204.9 | 170.3 | 54.1
170 | ЗТП-60/2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 392.1 | 409.6 | 311.2 | 245.3 | 61.3
|  | 400 |  |  | 397.5 | 260.2 | 374.9 | 227.6 | 56.9
171 | ЗТП-61 | 250 | г. Похвистнево, Школа искусств, мощн.160кВт |  | 231 | 162.2 | 262.8 | 144.6 | 57.8
172 | ЗТП-65/2х400 | 400 | г. Похвистнево, Райбольница ул.Мира | Физические и юридические лица | 334.2 | 380.9 | 404.1 | 246.7 | 61.7
|  | 400 |  |  | 392.3 | 311.7 | 386 | 240.2 | 60.1
173 | ЗТП-66 | 400 | г. Похвистнево, Профилакторий | Физические и юридические лица | 334.3 | 259.4 | 299.6 | 196.9 | 49.2
174 | ЗТП-69 | 250 | г. Похвистнево, ул.Революционная, во дворе д.105 | Физические и юридические лица | 201.9 | 245.1 | 224.1 | 147.9 | 59.2
175 | ЗТП-7 | 400 | г. Похвистнево, ул.Комсомольская, Гагарина,18а | Физические и юридические лица | 421 | 409.7 | 317.7 | 253.1 | 63.3
176 | ЗТП-70 2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 351.7 | 398.1 | 352 | 242.8 | 60.7
|  | 400 |  |  | 374.7 | 421.5 | 363.5 | 255.6 | 63.9
177 | ЗТП-72 | 250 | г. Похвистнево, школа №7 | Физические и юридические лица | 244.9 | 198.5 | 173 | 135.9 | 54.4
178 | ЗТП-75/2х400 | 400 | г. Похвистнево,территория ПЛ-61 | Физические и юридические лица | 432.9 | 288.2 | 415.6 | 250.5 | 62.6
|  | 400 |  |  | 305.6 | 346.6 | 265.3 | 202.2 | 50.6
179 | ЗТП-76 | 400 | г. Похвистнево, АТС | Физические и юридические лица | 265 | 323 | 340.1 | 204.6 | 51.2
180 | ЗТП-78 | 100 | г. Похвистнево, ул.Юбилейная | Физические и юридические лица | 84.5 | 87.4 | 98.4 | 59.6 | 59.6
181 | ЗТП-8 | 250 | г. Похвистнево, пер.Банный ЦРП "Северный" | Физические и юридические лица | 241.2 | 267.3 | 220 | 160.6 | 64.2
182 | ЗТП-82 | 250 | г. Похвистнево, на террит.комбайного цеха АО"Универсал" | Физические и юридические лица | 230.7 | 212.9 | 238.2 | 150.3 | 60.1
183 | ЗТП-33 | 160 | г. Похвистнево, ул.Н-Полевая | Физические и юридические лица | 109.3 | 115.5 | 127.2 | 77.6 | 48.5
184 | ЗТП-30 | 250 | г. Похвистнево, ул.Осипенко-Полевая | Физические и юридические лица | 227.6 | 216.3 | 249.3 | 152.8 | 61.1
185 | КТП-10 2*400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Ленинградская,2/1 | Физические и юридические лица | 420.8 | 392.6 | 323.3 | 250.5 | 62.6
|  | 400 |  |  | 259.9 | 362.9 | 409.2 | 227.5 | 56.9
186 | КТП-1301 "Зерноток" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 164.2 | 115.4 | 169.2 | 98.9 | 61.8
187 | КТП-1302 "Поселок" | 315 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 241.1 | 218.4 | 241 | 154.4 | 49
188 | КТП-1304 "Поселок" | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 420.6 | 270.9 | 322.9 | 223.6 | 55.9
189 | КТП-1305 "Поселок" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 131.6 | 159.7 | 164.2 | 100.4 | 62.8
190 | КТП-1306 "Водобашня" | 40 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 35 | 32.5 | 39.6 | 23.6 | 59
191 | КТП-14 | 250 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 227.5 | 206 | 238.5 | 148.1 | 59.2
192 | КТП-18 | 250 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 128 | Физические и юридические лица | 198.4 | 198.6 | 245.5 | 141.6 | 56.6
193 | КТП-19 | 400 | г. Похвистнево, ул.Тельмана | Физические и юридические лица | 415.5 | 346.3 | 340.8 | 243 | 60.8
194 | КТП-2 | 100 | г. Похвистнево, пос.Журавлиха | Физические и юридические лица | 83.5 | 95.8 | 92.2 | 59.8 | 59.8
195 | КТП-20 | 100 | г. Похвистнево, Ретранслятор | Физические и юридические лица | 72.2 | 68 | 98.4 | 52.6 | 52.6
196 | КТП-23 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 177.2 | 266.5 | 252.7 | 153.5 | 61.4
197 | КТП-26 | 160 | г. Похвистнево, (р-н ул.Орликова) | Физические и юридические лица | 131.4 | 109.1 | 108.8 | 77 | 48.1
198 | КТП-27 | 100 | г. Похвистнево, Стадион | Физические и юридические лица | 78.7 | 72.9 | 107 | 57 | 57
199 | КТП-3 | 160 | г. Похвистнево, ул.Революционная | Физические и юридические лица | 169.2 | 133.8 | 129.6 | 95.3 | 59.6
200 | КТП-31 | 160 | г. Похвистнево, ул.Озерная | Физические и юридические лица | 127.6 | 173.1 | 108.6 | 90.2 | 56.4
201 | КТП-37 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор, скважина №7, 73 | Физические и юридические лица | 88.7 | 104.4 | 85.3 | 61.4 | 61.4
202 | КТП-38 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №19, 11, 12 | Физические и юридические лица | 166.5 | 177.3 | 191.7 | 118 | 47.2
203 | КТП-39 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 93.1 | 100.2 | 98.5 | 64.3 | 64.3
204 | КТП-4 | 250 | г. Похвистнево, ул. Чапаева | Физические и юридические лица | 172.9 | 259.2 | 212.8 | 142.1 | 56.8
205 | КТП-40 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 90.9 | 92.6 | 108.3 | 64.3 | 64.3
206 | КТП-41 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 89.9 | 84.3 | 90.8 | 58.4 | 58.4
207 | КТП-42 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Восточная | Физические и юридические лица | 79.5 | 68.1 | 75.4 | 49.1 | 49.1
208 | КТП-44 | 250 | г. Похвистнево, ул.Куйбышева, кот.№2 | Физические и юридические лица | 195.1 | 202 | 256.1 | 144 | 57.6
209 | КТП-48 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески ул.Краснопутиловская | Физические и юридические лица | 79.9 | 68.2 | 95.2 | 53.6 | 53.6
210 | КТП-49 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 161.7 | 103.7 | 159 | 93.5 | 58.4
211 | КТП-50 | 63 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 47.4 | 62.5 | 53.9 | 36.1 | 57.3
212 | КТП-53 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №14 | Физические и юридические лица | 85.7 | 72.5 | 72.2 | 50.8 | 50.8
213 | КТП-54 | 100 | г. Похвистнево, ГАИ, скважина №17 | Физические и юридические лица | 95.9 | 103 | 81.2 | 61.7 | 61.7
214 | КТП-57 | 250 | г. Похвистнево, ул.Октябрьская, д.5,7 и 9 | Физические и юридические лица | 252.6 | 216.5 | 231.3 | 154.4 | 61.8
215 | КТП-58 | 400 | г. Похвистнево, Водозабор | Физические и юридические лица | 271.2 | 391.9 | 294.5 | 211.1 | 52.8
216 | КТП-80 | 100 | г. Похвистнево, ул.Железнодорожная | Физические и юридические лица | 103.8 | 96.8 | 108.5 | 68.1 | 68.1
217 | КТП-62 | 250 | г. Похвистнево, База ГЭС | Физические и юридические лица | 180.8 | 162.9 | 194.6 | 118.6 | 47.4
218 | КТП-63 | 160 | г. Похвистнево, ул.Щербакова, Церковь | Физические и юридические лица | 136.6 | 111.2 | 120.7 | 81.2 | 50.8
219 | КТП-64 | 250 | г. Похвистнево, ул.Мичурина-Сенная | Физические и юридические лица | 270.6 | 271 | 183.8 | 159.9 | 64
220 | КТП-67 | 250 | г. Похвистнево, ул.Кольцова | Физические и юридические лица | 173.8 | 209.1 | 270.7 | 144.1 | 57.6
221 | КТП-68 | 160 | г. Похвистнево, ВКХ, скв.№18, 19 | Физические и юридические лица | 159.1 | 134.4 | 109 | 88.7 | 55.4
222 | КТП-71 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор ГЭС, скважина №20, 21 | Физические и юридические лица | 266.6 | 184.5 | 188.1 | 140.9 | 56.4
223 | КТП-74 | 160 | г. Похвистнево, ул.Нагорная | Физические и юридические лица | 136.5 | 149.9 | 108.6 | 87.1 | 54.4
224 | КТП-79 | 250 | г. Похвистнево, пос.Венера "Сельхозтранс" | Физические и юридические лица | 256.3 | 201.9 | 162.5 | 136.8 | 54.7
225 | КТП-81 | 400 | г. Похвистнево, проходная на тер.ОАО"Агроснаб" | Физические и юридические лица | 260.1 | 317.2 | 380.3 | 211.1 | 52.8
226 | КТП-83 | 100 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова, (водокачка) | Физические и юридические лица | 102.3 | 94.2 | 105.5 | 66.6 | 66.6
227 | КТП-84 | 250 | г. Похвистнево, на базе по ул.Октябрьская,75 | Физические и юридические лица | 241.3 | 202.5 | 216.1 | 145.4 | 58.2
228 | КТП-86 | 63 | г. Похвистнево, пос. Венера 2-ая | Физические и юридические лица | 66.3 | 50.1 | 60 | 38.9 | 61.7
229 | КТП-87 | 160 | г. Похвистнево, на территории ДСЭП | Физические и юридические лица | 129 | 136.1 | 119.8 | 84.8 | 53
230 | КТП-89 | 160 | г. Похвистнево, пос.Калиновка | Физические и юридические лица | 132.3 | 108.3 | 159.4 | 88.2 | 55.1
231 | КТП-90 | 250 | г. Похвистнево, пер.Дружбы,4 | Физические и юридические лица | 198.2 | 202 | 220.4 | 136.8 | 54.7
232 | КТП-94 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные Пески | Физические и юридические лица | 91.4 | 92.8 | 96.8 | 61.9 | 61.9
233 | РП-10/1х400+1х160 "Бережкова" | 400 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 375.3 | 357.2 | 259.9 | 218.7 | 54.7
|  | 160 |  |  | 145.7 | 119.9 | 145.7 | 90.7 | 56.7
234 | ТП-1303 | 250 | г. Похвистнево, пос.Октябрьский ул.Ленина | Физические и юридические лица | 184 | 169.4 | 234 | 129.5 | 51.8
235 | ТП-1307 | 100 | г. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул.Кооперативная,14 | Физические и юридические лица | 64.9 | 81.1 | 97.4 | 53.6 | 53.6
236 | ТП-92 | 400 | г. Похвистнево, пос.Вязовка (Дуслык) | Физические и юридические лица | 403.7 | 317.2 | 288.1 | 222.4 | 55.6
237 | ТП-93 | 160 | г. Похвистнево, Спорткомплекс ул.Кооперативная | Физические и юридические лица | 113.1 | 157.3 | 125.2 | 87.2 | 54.5
238 | КТП ЧЛК-601/10 | 10 | Клявлинский район, с. Зеленый Ключ, ул. Молодежная, 6 | Физические и юридические лица | 8.2 | 7.5 | 7.7 | 5.2 | 52
239 | КТП 1305/100 | 100 | с. Б. Глушица, ул. Дорож-ная, 12 (адм.здание) | Физические и юридические лица | 92.7 | 108.8 | 68.5 | 59.5 | 59.5
240 | ТП КШК 105/100 | 100 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Октябрьская 1А (Ба-за-1) | Физические и юридические лица | 68 | 101.5 | 78.5 | 54.7 | 54.7
241 | КТП Бог 609/100 | 100 | с. Богатое (Управле-ние №9) | Физические и юридические лица | 67.9 | 76.7 | 76.4 | 48.7 | 48.7
242 | ТП Т 1207/160 | 160 | Кинельский район, п. Смышляевка (База) ул. Механиков 4 | Физические и юридические лица | 125.3 | 145.5 | 171 | 97.4 | 60.9
243 | СТП ДУ 1940/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, ул. Гаражная, 4 «А» | Физические и юридические лица | 8.2 | 9.9 | 9.5 | 6.1 | 61
244 | ТП ДУ816/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, кад. №63:17:1602011:1135 | Физические и юридические лица | 8.6 | 7.6 | 7.9 | 5.3 | 53
245 | ТП Т 1280/10 | 10 | Волжский район, п. Стройкерамика, ГРБП №1 | Физические и юридические лица | 6.9 | 9.8 | 7 | 5.2 | 52
246 | СТП 10 | 10 | Красноярский район район, пос.г.т. Ново-семейкино, ул.Солнечная | Физические и юридические лица | 11.3 | 8.1 | 9.3 | 6.3 | 63
247 | КТП КМШ 524/25 | 25 | Камышлинский рай-он, с.Камышла, ул.Транспортная, 16, кад. №:63:20:100301:0035 | Физические и юридические лица | 23.9 | 19.9 | 21.8 | 14.5 | 58
248 | КТП Ч 522/60 | 60 | Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы | Физические и юридические лица | 62.4 | 40.7 | 58.4 | 35.6 | 59.3
249 | ТП А-2002/100 | 100 | с. Алексеевка, ул. Спортивная, 15 | Физические и юридические лица | 73 | 70.9 | 98.3 | 53.4 | 53.4
250 | ТП ЧВ-1109/63 | 63 | с. Челно-Вершины, ул. Промышлен-ная,11 район (База) | Физические и юридические лица | 63.3 | 57.6 | 64.4 | 40.8 | 64.8
251 | ТП-505/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Северная, 10 | Физические и юридические лица | 951.1 | 936.1 | 706.4 | 571.6 | 57.2
|  | 1000 |  |  | 691.3 | 1008.6 | 734.8 | 536.6 | 53.7
252 | ТП-1/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 749 | 749.1 | 764.1 | 498.6 | 49.9
|  | 1000 |  |  | 1080.1 | 994.2 | 793 | 632 | 63.2
253 | ТП-2/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 820.8 | 821.6 | 734.8 | 523.9 | 52.4
|  | 1000 |  |  | 663.2 | 1051.8 | 994 | 597.1 | 59.7
254 | ТП-Картофелехранилище | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 82 | Физические и юридические лица | 1023.4 | 965.8 | 806.7 | 616.2 | 61.6
|  | 1000 |  |  | 936.7 | 1051.8 | 994.2 | 657.4 | 65.7
255 | ТП-5260006/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 994.3 | 691.9 | 936.6 | 578.1 | 57.8
|  | 1000 |  |  | 1008.3 | 677.4 | 763.8 | 539.9 | 54
256 | ТП-5260007/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 907.3 | 792 | 1080.7 | 612.7 | 61.3
|  | 1000 |  |  | 879.2 | 1008.5 | 720.9 | 574.9 | 57.5
257 | ТП-5040016/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Транспортная, 26А | Физические и юридические лица | 1037.1 | 850.2 | 720.5 | 574.8 | 57.5
|  | 1000 |  |  | 979.7 | 922.4 | 979.7 | 635.1 | 63.5
258 | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА "Проран" | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный,б/о Проран | Физические и юридические лица | 169.2 | 216.4 | 216.5 | 132.7 | 53.1
259 | ТП-1852 (2х400кВА) | 400 | г.Самара, ул Авроры,63 | Физические и юридические лица | 432.9 | 265.1 | 265.2 | 212.3 | 53.1
|  | 400 |  |  | 294.6 | 265.3 | 363.4 | 203.5 | 50.9
260 | ТП "Связист"/250 кВА | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, с.п.Светлое поле | Физические и юридические лица | 198.9 | 256.6 | 206.2 | 145.8 | 58.3
261 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,цех убоя птицы | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 432.7 | 351.9 | 335 | 246.8 | 61.7
262 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,инкубатор | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 351.9 | 392 | 409.4 | 254.2 | 63.6
263 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,база СП "Калиновка" | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 317.4 | 334.3 | 392.1 | 230.1 | 57.5
264 | КТП 10/0,4 кВ-1*400 кВА | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 322.7 | 277.3 | 346 | 208.5 | 52.1
265 | КТП КУР 1240/630кВА | 630 | Самарская обл., Волжский р-н, с.п.Власть Труда, ул. Вишневая | Физические и юридические лица | 462.9 | 671.7 | 544.8 | 370.1 | 58.7
266 | КТП-10/0,4-43 СТБ-2 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, п. Кириллинский | Физические и юридические лица | 202 | 187.8 | 260.1 | 143.2 | 57.3
267 | ТП-1250 | 1250 | Самарская обл., г.Отрадный, р-н ПМК-6, 1-я очередь,уч б/н | Физические и юридические лица | 828.3 | 1296.6 | 1278.4 | 750.1 | 60
268 | РТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 508.5 | 526.5 | 635.4 | 368.2 | 58.4
|  | 630 |  |  | 481.7 | 508.9 | 490.4 | 326.4 | 51.8
269 | РТП-2 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 590.5 | 490.4 | 672.2 | 386.4 | 61.3
|  | 630 |  |  | 462.7 | 426.7 | 454.1 | 296.1 | 47
270 | ТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 598.9 | 608.4 | 663 | 412.2 | 65.4
|  | 630 |  |  | 599.7 | 408.3 | 635.3 | 362.2 | 57.5
271 | ТП-2 2*400 кВА | 400 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 271.4 | 415.6 | 392.3 | 237.9 | 59.5
|  | 400 |  |  | 265.8 | 409.4 | 409.1 | 239 | 59.8
272 | ТП-3 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 608.5 | 499.1 | 490.7 | 352.3 | 55.9
|  | 630 |  |  | 526.9 | 616.9 | 454 | 352.2 | 55.9
273 | ТП-4 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 644.6 | 554.2 | 626.5 | 402.3 | 63.9
|  | 630 |  |  | 490.8 | 663.2 | 536 | 372.5 | 59.1
274 | ТП-5 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 644.3 | 445 | 572.4 | 366.2 | 58.1
|  | 630 |  |  | 653.3 | 472.1 | 463.2 | 350.1 | 55.6
275 | ТП-6 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 187.5 | 212.5 | 256 | 144.6 | 57.8
|  | 250 |  |  | 202.3 | 267.2 | 270.2 | 163 | 65.2
276 | ТП-7 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 545.3 | 562.7 | 490.3 | 352.3 | 55.9
|  | 630 |  |  | 608 | 654.2 | 427.2 | 372.3 | 59.1
277 | ТП-8 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 166.4 | 148.2 | 109 | 93.4 | 58.4
|  | 160 |  |  | 150.3 | 154.9 | 115.9 | 92.8 | 58
278 | ТП-9 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 263.4 | 259.5 | 267.3 | 174.2 | 69.7
|  | 250 |  |  | 173 | 188.2 | 188 | 121 | 48.4
279 | ТП-10 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 162.5 | 184.1 | 230.5 | 127.2 | 50.9
|  | 250 |  |  | 205.6 | 212.7 | 241.8 | 145.5 | 58.2
280 | ТП-11 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 118.5 | 150.3 | 127.3 | 87.3 | 54.6
|  | 160 |  |  | 154.7 | 170.9 | 159.4 | 106.9 | 66.8
281 | ТП-12 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 161.7 | 134 | 136.9 | 95.3 | 59.6
|  | 160 |  |  | 171.4 | 133.9 | 162 | 103 | 64.4
282 | ТП-СТА1 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2448.1 | 2268.7 | 2664.7 | 1626.9 | 65.1
|  | 2500 |  |  | 2556.1 | 1764.4 | 2088 | 1412.4 | 56.5
283 | ТП-СТА2 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2484.3 | 1692.2 | 1692.4 | 1293.5 | 51.7
|  | 2500 |  |  | 2376.5 | 2556.1 | 2520.8 | 1642.7 | 65.7
284 | ТП-СТИ КТП 2х250/6/0,4кВ | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 238.5 | 248.6 | 270.3 | 166.9 | 66.8
|  | 250 |  |  | 245.6 | 176.9 | 169.3 | 130.4 | 52.2
285 | ТП-1 КТП 2х630/6/0,4кВ | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 653.5 | 526.9 | 436 | 356.3 | 56.6
|  | 630 |  |  | 562.7 | 463.2 | 617.5 | 362.2 | 57.5
286 | КТП - 6/0,4 кВ 2х630 кВА размером 5,4 х 3,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 518 | 626.2 | 545 | 372.3 | 59.1
|  | 630 |  |  | 680.5 | 545.3 | 471.9 | 374.2 | 59.4
287 | КТП - 6/0,4 кВ 1х630 кВА размером 3,1 х 2,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 508.7 | 535.3 | 508.1 | 342.1 | 54.3
288 | КТП - 6/0,4 кВ 2х400 кВА размером 2,7 х 1,1 м | 400 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 340.8 | 293.9 | 357.5 | 218.7 | 54.7
|  | 400 |  |  | 334.1 | 311.7 | 432.6 | 237.7 | 59.4
289 | ТП НЛТ-1 КТП 2х1600/6/0,4 кВ (тупиковая) | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 184.3 | 553.1 | 392.6 | 249.1 | 15.6
|  | 1600 |  |  | 530.8 | 484.7 | 116.1 | 249.4 | 15.6
290 | 2КТПТ 1600/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 484.5 | 299.7 | 484.6 | 279.6 | 17.5
|  | 1600 |  |  | 115.3 | 276.5 | 138.4 | 116.9 | 7.3
291 | 2КТПТ 2500/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 230.6 | 208.1 | 276.7 | 157.7 | 9.9
|  | 1600 |  |  | 115.6 | 208.1 | 185.3 | 112.2 | 7
292 | ТП-СТА3 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 792.5 | 792.1 | 540.8 | 468.4 | 18.7
|  | 2500 |  |  | 648.7 | 756.9 | 576.3 | 436.8 | 17.5
293 | ТП-ЗТИ-1 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (проходная) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 1908.9 | 2340.3 | 1728.3 | 1317.4 | 52.7
|  | 2500 |  |  | 2160.5 | 2268.7 | 2124.1 | 1444.3 | 57.8
294 | ТП ЗТИ-2 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2269 | 2700.1 | 2304.2 | 1603 | 64.1
|  | 2500 |  |  | 1872.4 | 2664.9 | 2700.9 | 1595.3 | 63.8
295 | ТП-РУК-1 КТП 2х250/6/0,4 кВ (тупиковая) | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 252.5 | 223.8 | 166 | 141.6 | 56.6
|  | 250 |  |  | 227.2 | 271 | 198.5 | 153.6 | 61.4
296 | ТП Бог 414/63 | 63 | Самарская обл.,г.о.Жигулёвск, с.Ширяево | Физические и юридические лица | 59.2 | 52.8 | 50.8 | 35.9 | 57
297 | ТП-406 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 288.8 | 130.2 | 288 | 155.8 | 15.6
|  | 1000 |  |  | 202.1 | 332.1 | 244.8 | 171.7 | 17.2
298 | ТП-407 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 245.4 | 87.3 | 273.8 | 133.7 | 13.4
|  | 1000 |  |  | 159.2 | 187.8 | 331.7 | 149.6 | 15
299 | КТПн-35 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 331.3 | 173.7 | 302.5 | 178 | 17.8
|  | 1000 |  |  | 104.3 | 144.9 | 104.4 | 77.9 | 7.8
300 | ТП-36 10/0,4 кВ/1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 144.2 | 245.1 | 361 | 165.4 | 16.5
301 | КТП 6/0,34/400кВА | 400 | г. Самара, Красноярский район | Физические и юридические лица | 75.7 | 98.4 | 57.9 | 51.1 | 12.8
302 | ТП-ПМК 6/0,4/400 кВА | 400 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Промышленная, 16 | Физические и юридические лица | 317.3 | 351.6 | 357.6 | 226.2 | 56.6
303 | ТП-Вз2419/160 кВА | 160 | Самарская обл, Волжский район, СНТ "Ландыш" | Физические и юридические лица | 173 | 108.6 | 153 | 95.8 | 59.9
304 | ТП-1 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 504.1 | 468.8 | 540.5 | 333.6 | 13.3
|  | 2500 |  |  | 648 | 540.1 | 612.5 | 396.9 | 15.9
305 | ТП-2 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 324.5 | 252.7 | 216.5 | 174.9 | 7
|  | 2500 |  |  | 684 | 216.1 | 252.2 | 254 | 10.2
306 | ТП-"БР2"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 936.2 | 735.4 | 921.6 | 571.5 | 57.2
|  | 1000 |  |  | 749.7 | 734.5 | 692 | 479.6 | 48
307 | ТП-"БР3"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 1051.6 | 1008.3 | 1065.9 | 688.9 | 68.9
|  | 1000 |  |  | 748.9 | 835.4 | 735.2 | 511.2 | 51.1
308 | ТП-"БР4"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 950.7 | 979.7 | 1037.2 | 654.1 | 65.4
|  | 1000 |  |  | 836.1 | 936.1 | 864.4 | 581.1 | 58.1
309 | ТП-"БР5"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 849.8 | 663.1 | 1008.1 | 555.6 | 55.6
|  | 1000 |  |  | 777.6 | 1037.3 | 806.5 | 577.8 | 57.8
310 | ТП-"БР6" 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 1051.6 | 964.8 | 763.8 | 612.8 | 61.3
|  | 1000 |  |  | 720.3 | 676.8 | 893 | 504.7 | 50.5
311 | ТП-7 10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 648 | 1023.2 | 677.1 | 517.6 | 51.8
|  | 1000 |  |  | 691.9 | 749 | 806.8 | 495.4 | 49.5
312 | КТП 6/0,4/250кВА | 1000 | Самарская обл, поселок Светлое Поле, район Красноярский, улица Советская, дом 3 | Физические и юридические лица | 980.1 | 1022.6 | 1066 | 676.3 | 67.6
313 | ТП-1737 6/0,4/2х 250 кВА | 250 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 184.3 | 220.2 | 180.8 | 129 | 51.6
|  | 250 |  |  | 245.5 | 209.4 | 209.1 | 146.3 | 58.5
314 | КТП-100 кВа 10/0,4 кВ | 100 | Самарская область, Кинельский район, к.н 63:22:0000000:213 | Физические и юридические лица | 71 | 99.4 | 73.6 | 53.8 | 53.8
315 | ТП-1578 250кВА 6/0,4 кВ | 250 | г. Самара,Кировский район, Просека 9, берег реки Волги, д.59а | Физические и юридические лица | 213 | 219.7 | 252.7 | 151.1 | 60.4
316 | ТП-3332 2х1000 кВА 6/0,4кВ | 1000 | г. Самара,проспект Кирова/Льговский переулок | Физические и юридические лица | 159.1 | 101.4 | 130.5 | 86.2 | 8.6
|  | 1000 |  |  | 260.2 | 260.2 | 230.7 | 165.5 | 16.6
317 | КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 250 | г.Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная. к.н. 63:01:0714003:8850 | Физические и юридические лица | 162.8 | 231 | 177 | 125.8 | 50.3
318 | КТП 96/2х630 кВа г Похвистнево | 630 | 445091, Самарская область, Похвистнево г, Южный мкр, к/н 63:07:0105011:1153,к/н 63:07:0105011:1744 | Физические и юридические лица | 172.5 | 145.5 | 209.6 | 116.3 | 18.5
|  | 630 |  |  | 517.9 | 527.1 | 526.5 | 346.4 | 55
319 | КТП-6/0,4 кВ 250 кВа "Монтажник" | 250 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 249 а | Физические и юридические лица | 227 | 270.3 | 263 | 167.6 | 67