## 2022 1 кв
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Самарская электросетевая компания"
за 3 квартал 2022 года
Самарский РЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Место расположения | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | ток фаза, А |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | КТП ДСК61023/630 (Горный) | 630 | Самарская область, Красноярский район, пром. Зонаюго-восточнее п.г.т. Новосемейкино | Физические и юридические лица | 73.5 | 82.2 | 227.5 | 84.4573 | 13.4059
2 | РТП-"Великран" 4х1000 | 1000 | Центральная, 31 | Физические и юридические лица | 187.4 | 230.8 | 187.7 | 133.5404 | 13.354
|  | 1000 |  |  | 19.6 | 8.1 | 29.6 | 12.6289 | 1.2629
|  | 1000 |  |  | 115.7 | 230.6 | 173.6 | 114.586 | 11.4586
|  | 1000 |  |  | 12.2 | 23.7 | 23.2 | 13.0256 | 1.3026
3 | РП-1/4х1000 "Ерошевского" | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского, ул.Скляренко | Физические и юридические лица | 230.9 | 288.3 | 144.3 | 146.2354 | 14.6235
|  | 1000 |  |  | 2.2 | 18.2 | 16.5 | 8.1328 | 0.81328
|  | 1000 |  |  | 259.3 | 159.2 | 302.5 | 158.9084 | 15.8908
|  | 1000 |  |  | 15.9 | 10.1 | 2.4 | 6.2594 | 0.62594
4 | РП-2/4х1600 "Ботанический" | 1600 | г. Самара, мкр. Ботанический, Лукачева/Мичурина/Врубеля | Физические и юридические лица | 115.5 | 576.5 | 207.8 | 198.3159 | 12.3947
|  | 1600 |  |  | 0.2 | 21.2 | 7.8 | 6.4357 | 0.40223
|  | 1600 |  |  | 438.7 | 437.9 | 346.6 | 269.5933 | 16.8496
|  | 1600 |  |  | 21 | 1 | 9.4 | 6.9206 | 0.43254
5 | РП-"Садовая"/2х1250 | 1250 | г. Самара, ул. Садовая, 176 | Физические и юридические лица | 90.9 | 90.9 | 397 | 127.5675 | 10.2054
|  | 1250 |  |  | 414.2 | 414.5 | 198.9 | 226.483 | 18.1186
6 | РП-7/2х630 "Ялтинская" | 630 | г. Самара, ул. Ялтинская, 32 | Физические и юридические лица | 227.4 | 218 | 145.6 | 130.2564 | 20.6756
|  | 630 |  |  | 109.7 | 127.2 | 227 | 102.2436 | 16.2291
7 | ТП-23/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 101.6 | 332 | 260 | 152.8694 | 15.2869
|  | 1000 |  |  | 173.6 | 360.7 | 360.2 | 197.1478 | 19.7148
8 | ТП-23/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 216.8 | 331.3 | 173.3 | 158.9966 | 15.8997
|  | 1000 |  |  | 202.2 | 331.8 | 317.3 | 187.6265 | 18.7627
9 | ТП-24/2х1000 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 127.4 | 81.7 | 63.5 | 60.081 | 9.5367
|  | 630 |  |  | 45.6 | 154.9 | 190.6 | 86.1984 | 13.6823
10 | ТП-25/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 158.5 | 360 | 158.8 | 149.2769 | 14.9277
|  | 1000 |  |  | 159.3 | 216.1 | 346.3 | 159.0627 | 15.9063
11 | ТП-25/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 202.5 | 230.7 | 288.4 | 159.0406 | 15.9041
|  | 1000 |  |  | 130.4 | 202.3 | 86.5 | 92.3917 | 9.2392
12 | ТП-26/2х630 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 109.1 | 154.3 | 100.8 | 80.2697 | 12.7412
|  | 630 |  |  | 209.4 | 154.5 | 54.6 | 92.2374 | 14.6409
13 | ТП-27/1 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 450.7 | 451 | 396.9 | 286.2114 | 22.8969
|  | 1250 |  |  | 378.3 | 324.2 | 126.9 | 182.7998 | 14.624
14 | ТП-27/2 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 432.1 | 360.7 | 162.4 | 210.5261 | 16.8421
|  | 1250 |  |  | 270.6 | 109 | 216.3 | 131.3364 | 10.5069
15 | ТП-28/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 116.2 | 201.9 | 115.6 | 95.5875 | 9.5587
|  | 1000 |  |  | 230.6 | 173.3 | 317.3 | 158.9525 | 15.8952
16 | ТП-28/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 130 | 331.8 | 302.9 | 168.5399 | 16.854
|  | 1000 |  |  | 101.6 | 332 | 72.3 | 111.5004 | 11.15
17 | ТП-29/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 115.2 | 345.8 | 331.7 | 174.7111 | 17.4711
|  | 1000 |  |  | 346 | 231.1 | 302.6 | 193.8859 | 19.3886
18 | ТП-29/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 274.1 | 331.9 | 346.5 | 209.931 | 20.9931
|  | 1000 |  |  | 202.3 | 86.6 | 345.9 | 139.9099 | 13.991
19 | КТП Сев 2517/400 | 400 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Яблоневая | Физические и юридические лица | 432 | 351.5 | 270.9 | 232.3898 | 58.0974
20 | КТП Сев 2518/250 | 250 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, пересечение ул. Железнодорожная и ул. Тимофеевская | Физические и юридические лица | 162.1 | 234.7 | 187.3 | 128.7356 | 51.4943
21 | ТП-2362/2х1000 Вавилон | 1000 | г. Самара, ул. Ульяновская, 18 | Физические и юридические лица | 908.1 | 936.7 | 936.3 | 612.9544 | 61.2954
|  | 1000 |  |  | 1052.1 | 936.8 | 763.5 | 606.629 | 60.6629
22 | КТП-400 "Квалитет" | 4000 | Самарская область, Волжский район | Физические и юридические лица | 2937.8 | 3398.7 | 2937.7 | 2044.0337 | 51.1008
23 | ГКТП-2382/630 | 630 | г. Самара, ул. Чкалова, 100 | Физические и юридические лица | 436.4 | 481.3 | 672.1 | 350.3919 | 55.6178
24 | КТП-201/2х1600 | 1600 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 1106 | 1106.8 | 1429.1 | 802.6748 | 50.1672
|  | 1600 |  |  | 1106 | 1106.6 | 1520.8 | 822.8414 | 51.4276
25 | КТП-202/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 878.5 | 677.7 | 1066.5 | 578.0431 | 57.8043
|  | 1000 |  |  | 777.7 | 720.2 | 663 | 476.2624 | 47.6262
26 | КТП-204/2х2500 | 2500 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 2016.1 | 2124.1 | 2592.5 | 1483.8871 | 59.3555
|  | 2500 |  |  | 1656.9 | 1872.7 | 1728.8 | 1158.9514 | 46.3581
27 | РП/ТП-10/0,4 кВ 4х1000 Бизнес-Инфо | 1000 | г. Самара, ул. Льва Толстого, 125 | Физические и юридические лица | 260.1 | 130.4 | 216.7 | 133.8269 | 13.3827
|  | 1000 |  |  | 288.9 | 288.8 | 72.2 | 143.238 | 14.3238
|  | 1000 |  |  | 346.2 | 201.7 | 187.2 | 162.016 | 16.2016
|  | 1000 |  |  | 360.2 | 288.3 | 188.1 | 184.3866 | 18.4387
28 | КТП-250 СНКТ "Карьер" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 36.3 | 73 | 18.9 | 28.2553 | 11.3021
29 | КТП-100 СНКТ "Карьер" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 29.3 | 20.4 | 33.7 | 18.3814 | 18.3814
30 | КТП-400 СНД "Экран" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНД "Экран" | 110.3 | 109.4 | 81.4 | 66.3624 | 16.5906
31 | КТП-160 СНТ "Сокское-1" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокское-1" | 49 | 26.2 | 55.5 | 28.8063 | 18.0039
32 | КТП-160 СНТ "Яблонька" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Яблонька" | 46.7 | 34.9 | 56.1 | 30.3491 | 18.9682
33 | КТП-250 СНТ "Оптимист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Оптимист" | 79.3 | 69.1 | 43.2 | 42.2286 | 16.8915
34 | КТП-100 СНТ "Сокский залив" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 8.2 | 10.4 | 7.4 | 5.7304 | 5.7304
35 | КТП-320 СНТ "Сокский залив" | 320 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 96.8 | 74.5 | 116 | 63.3209 | 19.7878
36 | КТП-100 СНТ "Металлист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 17.9 | 23.9 | 24.9 | 14.7007 | 14.7007
37 | КТП-250 СНТ "Металлист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 40.4 | 43.6 | 36.8 | 26.6243 | 10.6497
38 | КТП-1/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 25.2 | 86.8 | 33 | 31.958 | 12.7832
39 | КТП-2/400 ДНТ "Старо-Семейкино" | 400 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 127.1 | 121.1 | 69.6 | 70.0431 | 17.5108
40 | КТП-3/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 18.7 | 83.3 | 90.7 | 42.4711 | 16.9884
41 | КТП-160 СНТ "Сокский-4" трест 11 | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский-4" трест 11 | 27.8 | 12.2 | 32.8 | 16.0451 | 10.0282
42 | КТП-160 СНТ "Земледелец" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Земледелец" | 14.8 | 37.3 | 30.9 | 18.2932 | 11.4332
43 | КТП-160 СНТ "Милиоратор" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Милиоратор" | 16.5 | 42.3 | 53.2 | 24.6848 | 15.428
44 | КТП-250 СНТ "Сокский-1" Т-1 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 61.6 | 47.7 | 61.3 | 37.6002 | 15.0401
45 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-2 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 23.7 | 19.3 | 24 | 14.7668 | 14.7668
46 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-3 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-3 | 32.4 | 21.9 | 29.6 | 18.4916 | 18.4916
47 | КТП-400 СНТ"Полянка" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ"Полянка" | 92.9 | 34.9 | 138.5 | 58.6925 | 14.6731
48 | КТП-160 ДНТ "Алмаз" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Алмаз" | 16.4 | 42.1 | 28.5 | 19.1748 | 11.9842
49 | КТП-100 ДНТ "Оптимист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 12.2 | 26.2 | 34.7 | 16.1112 | 16.1112
50 | КТП-160 ДНТ "Оптимист" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 26.3 | 35.3 | 43.9 | 23.2522 | 14.5326
51 | КТП-160 СНТ "Ветеран" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Ветеран" | 43.8 | 46.5 | 54 | 31.8037 | 19.8773
52 | КТП-63 СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 63 | п.г.т. Новосемейкино | СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 6.6 | 22.7 | 12.4 | 9.1907 | 14.5884
53 | КТП-160 СНТ "Сокский" управление ФСБ | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский" управление ФСБ | 19.1 | 18.9 | 25.5 | 13.9954 | 8.7471
54 | КТП-250 СНТ "Вишенка" | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Вишенка | СНТ "Вишенка" | 72.1 | 22.3 | 65 | 35.1318 | 14.0527
55 | КТП-160 СДПК "Сокское-2" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДПК "Сокское-2" | 32.9 | 28.5 | 41.7 | 22.7232 | 14.202
56 | КТП-250 СНТ "Колос" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 36.5 | 47.6 | 76.4 | 35.3742 | 14.1497
57 | КТП-160 СНТ "Колос" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 32.6 | 27.7 | 35.1 | 21.0262 | 13.1414
58 | КТП-400 СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 144.5 | 46.8 | 35.5 | 49.9867 | 12.4967
59 | КТП-160 СДТ "Полиграфист" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДТ "Полиграфист" | 39.5 | 53.7 | 23.1 | 25.6325 | 16.0203
60 | КТП-2/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 26 | 25.3 | 83.5 | 29.7099 | 11.884
61 | КТП-3/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 69.2 | 29 | 51 | 32.8837 | 13.1535
62 | КТП-160 СНТ Труд (Жт 404/160) | 160 | Самарская область, г. Жигулевск, мкр. В-3 | Физические и юридические лица | 46.2 | 30.9 | 57.8 | 29.732 | 18.5825
63 | ТП-1-1/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 40.1 | 53.8 | 33.1 | 27.9908 | 17.4943
64 | ТП-1-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 11.6 | 23.2 | 19.3 | 11.9236 | 7.4523
65 | ТП-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 48.8 | 35.3 | 57.6 | 31.2307 | 19.5192
66 | ТП-3/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 39.5 | 43.8 | 12.5 | 21.1143 | 13.1964
67 | ТП-4/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 56 | 37 | 23.7 | 25.7207 | 16.0754
68 | ТП-8/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 36.5 | 40.3 | 50.8 | 28.123 | 11.2492
69 | ТП Насосная-1/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 47.2 | 51.4 | 22.3 | 26.6464 | 10.6585
70 | ТП Насосная-2/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 90.4 | 61.2 | 47.5 | 43.8816 | 17.5527
71 | КТП-2201/250 | 250 | г.Самара, ул. Луцкая, 28 | Физические и юридические лица | 162.9 | 162.2 | 201.8 | 116.1288 | 46.4515
72 | ТП-120 квартал оборуд РУ-10кВ | 1000 | г.Самара, ул. Ленинская,215 | Физические и юридические лица | 893.2 | 663 | 1008.2 | 565.1938 | 56.5194
|  | 1000 |  |  | 22.4 | 3 | 16.7 | 9.2788 | 0.92788
|  | 1000 |  |  | 1008.4 | 1066.6 | 1008.3 | 679.5593 | 67.9559
|  | 1000 |  |  | 17.7 | 13.2 | 26.8 | 12.7171 | 1.2717
73 | ТП-3096/2х400 | 400 | г.Самара, ул. Победы, 41 | Физические и юридические лица | 299.7 | 334.7 | 282.7 | 202.1288 | 50.5322
|  | 400 |  |  | 294.4 | 368.9 | 363.2 | 226.2406 | 56.5602
74 | РТП "Вертикаль" 4х1600 | 1600 | г.Самара, Московское ш., 17 | Физические и юридические лица | 1244.9 | 1705.1 | 1129.8 | 899.1879 | 56.1992
|  | 1600 |  |  | 35.5 | 39.5 | 46.4 | 26.7566 | 1.6723
|  | 1600 |  |  | 1313.8 | 1521.5 | 1060.1 | 858.5462 | 53.6591
|  | 1600 |  |  | 30.7 | 25.9 | 21.4 | 17.1912 | 1.0745
75 | ТП-2786/2х630 | 630 | г. Самара, ул. Мичурина 54 | Физические и юридические лица | 508.8 | 680.8 | 426.5 | 356.1884 | 56.5378
|  | 630 |  |  | 444.7 | 617.5 | 599.1 | 366.1505 | 58.1191
76 | ТП-2063/3х400 | 400 | г. Самара, ул. Красноармейская 17 | Физические и юридические лица | 403.3 | 369.2 | 398 | 257.9782 | 64.4946
|  | 400 |  |  | 288.1 | 392.3 | 317.7 | 219.9812 | 54.9953
|  | 400 |  |  | 340.1 | 392.6 | 294.1 | 226.3067 | 56.5767
77 | ТП-65/2х630 | 630 | г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса 51 | Физические и юридические лица | 489.9 | 653.6 | 626.4 | 390.086 | 61.9184
|  | 630 |  |  | 499.9 | 508.2 | 462.7 | 324.1643 | 51.4547
78 | КТП-Ш423/40 (2КТПН-ТВ//К-40) | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 38.2 | 30.4 | 36.2 | 23.0979 | 57.7448
79 | КТП-Ш805/40 | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 35.5 | 32.4 | 42.6 | 24.3542 | 60.8855
80 | 2БКТП/2х250 | 250 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 173.1 | 177.4 | 248.8 | 132.0857 | 52.8343
|  | 250 |  |  | 238.4 | 223.3 | 252.5 | 157.4097 | 62.9639
81 | ТП-Ш701/2х160 | 160 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 168.2 | 152.7 | 171.4 | 108.5029 | 67.8143
|  | 160 |  |  | 152.9 | 150.2 | 156.8 | 101.362 | 63.3512
82 | КТП-У51/100 | 100 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 71.3 | 74 | 76.6 | 48.9068 | 48.9068
83 | КТП-Ж401/63 | 63 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 53.7 | 46.2 | 49.5 | 32.9278 | 52.2663
84 | КТП-915/100 | 100 | Самарская обл., Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Советская, 85 | Физические и юридические лица | 102.8 | 105.4 | 97.2 | 67.3102 | 67.3102
85 | КТП-КШК 708/160 | 160 | Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 60 лет Октября 21 | Физические и юридические лица | 134.5 | 173.2 | 109.2 | 91.8848 | 57.428
86 | КТП-ЕЛХ 414/160 | 160 | Самарская обл., Елховский р-н, с. Елховка, ул. Почтовая 25 | Физические и юридические лица | 154.7 | 146.1 | 120.3 | 92.8104 | 58.0065
87 | КТП-Ис 1714/250 (РТКЕ-250) | 250 | Самарская обл., с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 100 | Физические и юридические лица | 230.9 | 234.2 | 249.4 | 157.4758 | 62.9903
88 | ТП Кр 1917/100 (ТМ-100) | 100 | Самарская обл., Кинель-Черкасский р-н, с. Кротовка, ул. Дорожная | Физические и юридические лица | 70.1 | 99.8 | 79.7 | 55.0118 | 55.0118
89 | ТП-ММ 717/40 | 40 | Самарская обл., Кинельский р-н, с. Малая Малышевка | Физические и юридические лица | 35.3 | 40 | 40.2 | 25.4562 | 63.6405
90 | КТП-Мус 1621/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 27 | 40.6 | 31 | 21.7314 | 54.3286
91 | КТП-Уз 8/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 27.8 | 26.4 | 43.6 | 21.5551 | 53.8878
92 | КТП-1001/100 | 100 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 68.5 | 97.2 | 99.6 | 58.4721 | 58.4721
93 | КТП-801/63 | 63 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 43.6 | 60.7 | 47.3 | 33.4126 | 53.0359
94 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 122.4 | 111 | 142.9 | 82.9365 | 51.8353
95 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 157.1 | 125.3 | 140.9 | 93.2953 | 58.3096
96 | КТП БОГ 1221/160 | 160 | Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Комсомольская, 72 | Физические и юридические лица | 115.4 | 103.9 | 118.4 | 74.4291 | 46.5182
97 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 31.2 | 43.6 | 26.9 | 22.4147 | 56.0367
98 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 33.3 | 41.3 | 41.2 | 25.5223 | 63.8058
99 | ТП КЯР 505/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 421.2 | 432.2 | 288.2 | 251.6086 | 62.9022
100 | КТП КЯР 1105/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 288.4 | 386.8 | 345.7 | 225.0064 | 56.2516
101 | КТП-10/0,4 | 100 | г. Тольятти, Автозаводской район, ПКЗ, ул. Транспортная, 22а | Физические и юридические лица | 95.7 | 77 | 72 | 53.9319 | 53.9319
102 | ТП-9901/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 368.9 | 397.9 | 346.6 | 245.3934 | 61.3483
|  | 400 |  |  | 334.4 | 352 | 363.7 | 231.442 | 57.8605
103 | ТП-9902/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 392.5 | 375.3 | 282.4 | 231.4641 | 57.866
|  | 400 |  |  | 277.4 | 374.6 | 351.8 | 221.2375 | 55.3094
104 | ТП-9903/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 282.3 | 421.2 | 311.5 | 223.706 | 55.9265
|  | 400 |  |  | 420.5 | 294.4 | 294.3 | 222.4277 | 55.6069
105 | КТП-1/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 209.6 | 216.7 | 234.5 | 145.6403 | 58.2561
106 | КТП-2/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 205.3 | 227.5 | 213.2 | 142.3784 | 56.9514
107 | КТП-3/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 173 | 220 | 173.1 | 124.7684 | 49.9074
108 | ТП 9300/ 2х400кВА Ставропольская | 400 | г. Самара, ул. Ставропольская,51 | Физические и юридические лица | 357.5 | 305.4 | 398.4 | 233.9105 | 58.4776
|  | 400 |  |  | 426.8 | 288.7 | 403.9 | 246.7158 | 61.6789
109 | ТП 2х400 Стройтрест | 400 | г. Самара, ул. Степана Разина/ул. Ленинградская | Физические и юридические лица | 293.9 | 346.1 | 386 | 226.1304 | 56.5326
|  | 400 |  |  | 293.8 | 357.1 | 294.4 | 208.3441 | 52.086
110 | 2БКТП 9600/2х1000кВА с оборудованием | 1000 | г.Самара, Октябрьский р-н, Пятая просека, уч. 31, к/н 63:0638003:1754 | Физические и юридические лица | 691.5 | 648.6 | 979.3 | 511.1958 | 51.1196
|  | 1000 |  |  | 994.3 | 1066.5 | 706 | 609.8027 | 60.9803
111 | ТП-100/10/0,4 кВА "Омега" | 100 | Самарская обл., Волжский р-н,о.Поджабный, к/н 63:01:0801001:7 | Физические и юридические лица | 73.6 | 98.5 | 79.8 | 55.5188 | 55.5188
112 | 2БКТП 2х2000 кВА (ТП-1101), г.Самара, ЖК "Галактика" | 1000 | г.Самара, ул.Ново-Садовая,106 | Физические и юридические лица | 921.7 | 792.4 | 922.5 | 581.1066 | 58.1107
|  | 1000 |  |  | 691.5 | 735 | 663.4 | 460.614 | 46.0614
113 | КТП-8052/400 | 1000 | г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 6 | Физические и юридические лица | 1037.8 | 1023.1 | 864.1 | 644.67 | 64.467
114 | КТП Елх-402/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 188 | 263.2 | 230.5 | 150.2467 | 60.0987
115 | КТП Елх-406/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 180.2 | 166 | 166.2 | 112.933 | 45.1732
116 | КТП Елх-410/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 403.7 | 300.1 | 420.9 | 247.8839 | 61.971
117 | КТП Елх-411/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 242.2 | 191.6 | 169.9 | 133.0555 | 53.2222
118 | КТП Елх-412/160 с. Елховка | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 127.3 | 164.2 | 150.5 | 97.4168 | 60.8855
119 | КТП Елх-422/100 с. Елховка | 100 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 91.1 | 101.6 | 91.5 | 62.6377 | 62.6377
120 | КТП Елх-426/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 421.5 | 277.1 | 368.9 | 235.277 | 58.8193
121 | КТП Елх-901/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 421.3 | 380.6 | 345.8 | 252.9531 | 63.2383
122 | КТП Елх-307/400 с. Красные дома | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Красные дома | Физические и юридические лица | 270.8 | 397.8 | 426.6 | 241.3821 | 60.3455
123 | КТП Елх-722/160 с. Н.Кондурча | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Н.Кондурча | Физические и юридические лица | 134.6 | 122.6 | 129 | 85.1185 | 53.199
124 | КТП Елх-718/250 с. Заблоцкое | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Заблоцкое | Физические и юридические лица | 202.5 | 260.1 | 252.7 | 157.6521 | 63.0608
125 | КТП Елх-713/400 с. Елх.озеро | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елх. озеро | Физические и юридические лица | 346.5 | 294 | 317.1 | 211.055 | 52.7638
126 | ТП-1124/2х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 979.8 | 1080.7 | 1051.7 | 685.9289 | 68.5929
|  | 1000 |  |  | 662.7 | 734.6 | 1023.1 | 533.4562 | 53.3456
127 | ТП-1125/2х1000 | 1000 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 691.6 | 778.5 | 893.7 | 520.9815 | 52.0982
|  | 1000 |  |  | 806.5 | 994.5 | 677.3 | 546.2173 | 54.6217
128 | КТП 8077/2х250 | 250 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 216.3 | 191 | 231.2 | 140.7254 | 56.2902
|  | 250 |  |  | 227.3 | 219.8 | 165.7 | 135.0611 | 54.0244
129 | КТП 8078/2х250 | 250 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 213.4 | 256 | 238.3 | 155.9771 | 62.3908
|  | 250 |  | Физические и юридические лица | 166 | 169.3 | 260 | 131.2041 | 52.4816
130 | КТП КЯР 1203/250 АО "Красноярское РАЙПО" | 250 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Комсомольская 84 | Физические и юридические лица | 162.2 | 227.4 | 231.3 | 136.8464 | 54.7385
131 | КТП КЯР 602/160 ООО "Красноярский Хлебокомбинат" | 160 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника 8 | Физические и юридические лица | 129.7 | 110.7 | 136.6 | 83.0908 | 51.9318
132 | КТП КШК 516/160 ООО "Заготовитель" | 160 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская | Физические и юридические лица | 118.2 | 129.5 | 127.6 | 82.7161 | 51.6976
133 | ТП-1119/2х1250 ООО "Дельта-Строй | 1250 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Мусоргского с кадастровым номером 63:01:0612001:233 | Физические и юридические лица | 846.3 | 1044.2 | 1008.1 | 638.8514 | 51.1081
|  | 1250 |  |  | 1297 | 1188.5 | 1260.1 | 825.5302 | 66.0424
134 | КТП-100 10/0,4 б/о "Волжанка" | 100 | г. Самара, Самарский район, остров Поджабный, база отдыха «Волжанка» | Физические и юридические лица | 75.5 | 86.7 | 86.6 | 54.8355 | 54.8355
135 | ТП-2х630 6/0,4 кВ ЖК на Владимирской | 630 | г. Самара, пересечение пр-т Карла Маркса/ул. Владимирская, к/н 63:01:0109002:1756 | Физические и юридические лица | 526.7 | 662.9 | 563.3 | 386.3392 | 61.3237
|  | 630 |  |  | 607.9 | 545.1 | 662.4 | 400.1142 | 63.5102
136 | ТП-1238/2х630 | 630 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой. 95В | Физические и юридические лица | 427 | 481.3 | 517.6 | 314.2684 | 49.8839
|  | 630 |  |  | 508 | 581.4 | 680.8 | 390.1521 | 61.9289
137 | ТП-1/2х1000 (Т1, Т2) Корпус 42 КБАС | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 907.2 | 836 | 907.2 | 584.1482 | 58.4148
|  | 1000 |  |  | 936.9 | 964.8 | 792.7 | 593.8458 | 59.3846
138 | ТП-2/250+400 кВА (Т-3,Т4) ТП-3460 | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 248.8 | 209.4 | 252.3 | 156.5942 | 62.6377
|  | 400 |  |  | 345.9 | 340.5 | 317.3 | 221.2155 | 55.3039
139 | ТП-3/400 (Т5) ЛИК | 400 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 363.3 | 392.3 | 259.2 | 223.6619 | 55.9155
140 | ТП-4/250 (Т6) Артскважины | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 256.4 | 180.9 | 180.3 | 136.119 | 54.4476
141 | ТП-5 2х630 Котельная | 630 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 409.2 | 680.7 | 662.4 | 386.2069 | 61.3027
|  | 630 |  |  | 599.1 | 617.2 | 617.2 | 404.1034 | 64.1434
142 | ТП-6/2х1000 (Т9, Т10) Корпус 1 ЛКК | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 1080.2 | 778.2 | 994.5 | 628.7792 | 62.8779
|  | 1000 |  |  | 1036.9 | 951.4 | 720.4 | 596.9975 | 59.6997
143 | ТП-7/250 (Т11) Гараж | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 224 | 227.7 | 216.1 | 147.1831 | 58.8732
144 | ЗТП-73 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 265.7 | 357.7 | 432.1 | 232.6322 | 58.158
145 | ЗТП-91/250 мк-н Южный | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 234.2 | 270.2 | 259.7 | 168.4076 | 67.3631
146 | ЗТП-1 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 152.3 | 143.6 | 136.8 | 95.3671 | 59.6044
147 | ЗТП-11 | 250 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 195.3 | 213.2 | 212.9 | 136.9566 | 54.7826
148 | ЗТП-12 | 160 | г. Похвистнево, ул.Пушкина | Физические и юридические лица | 171 | 113.1 | 111.5 | 87.1902 | 54.4939
149 | ЗТП-13 | 400 | г. Похвистнево, ЦРП "Южный" | Физические и юридические лица | 317.4 | 259.9 | 323.1 | 198.4482 | 49.612
150 | ЗТП-15 | 400 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 403.4 | 329.2 | 346.6 | 237.8557 | 59.4639
151 | ЗТП-17 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 277.4 | 288.2 | 363.2 | 204.7075 | 51.1769
152 | ЗТП-21 | 400 | г. Похвистнево, ул.Жуковского | Физические и юридические лица | 305.3 | 427.2 | 328.6 | 233.8664 | 58.4666
153 | ЗТП-22 | 400 | г. Похвистнево, УТТ | Физические и юридические лица | 357.2 | 403.7 | 340.3 | 242.7045 | 60.6761
154 | ЗТП-24 | 180 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 135 | 127.7 | 192.1 | 100.2379 | 55.6877
155 | ЗТП-25 | 250 | г. Похвистнево, База ОРСа | Физические и юридические лица | 238.3 | 248.7 | 252.5 | 162.9858 | 65.1943
156 | ЗТП-28 | 250 | г. Похвистнево, ул.Малиновского | Физические и юридические лица | 180.7 | 188.2 | 169.8 | 118.7295 | 47.4918
157 | ЗТП-32 | 250 | г. Похвистнево, школа №3 | Физические и юридические лица | 252.1 | 169.5 | 177.3 | 131.9976 | 52.799
158 | ЗТП-34 | 250 | г. Похвистнево, Поликлинника, ул.Буденного | Физические и юридические лица | 256.5 | 259.7 | 194.5 | 156.6383 | 62.6553
159 | ЗТП-35 | 250 | г. Похвистнево, ул.Гоголя, насосная станция | Физические и юридические лица | 216.7 | 205.8 | 227.5 | 143.26 | 57.304
160 | ЗТП-36 2х400 | 400 | г. Похвистнево, Очистные сооружения, ул.Гоголя | Физические и юридические лица | 317.7 | 409.1 | 288.1 | 223.684 | 55.921
|  | 400 |  |  | 260.1 | 426.4 | 288.4 | 214.868 | 53.717
161 | ЗТП-43 | 160 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова | Физические и юридические лица | 143 | 123.1 | 170.8 | 96.2928 | 60.183
162 | ЗТП-47 2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Мира-Буденного | Физические и юридические лица | 260 | 305.6 | 398.4 | 212.4656 | 53.1164
|  | 400 |  |  | 294 | 346.3 | 334.5 | 214.8459 | 53.7115
163 | ЗТП-5 | 400 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова,26 | Физические и юридические лица | 369.3 | 351.4 | 358 | 237.7455 | 59.4364
164 | ЗТП-51 1х250+1х315 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 166 | 241.6 | 227.2 | 139.9099 | 55.964
|  | 315 |  |  | 304.3 | 327 | 304.6 | 206.2724 | 65.4833
165 | ЗТП-52/1х250+1х160 | 250 | г. Похвистнево, Роддом (Больничный городок) | Физические и юридические лица | 238.5 | 241.9 | 256.5 | 162.4128 | 64.9651
|  | 160 |  |  | 168.3 | 162.1 | 110.7 | 97.2184 | 60.7615
166 | ЗТП-55 | 250 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 180.9 | 166.4 | 270.3 | 136.119 | 54.4476
167 | ЗТП-56 | 250 | г. Похвистнево, ул.Строителей | Физические и юридические лица | 170.1 | 252.2 | 255.8 | 149.4532 | 59.7813
168 | ЗТП-59/2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Розылинская | Физические и юридические лица | 322.8 | 352.2 | 421.4 | 241.6466 | 60.4116
|  | 400 |  |  | 265.2 | 375.1 | 311.2 | 209.7106 | 52.4276
169 | ЗТП-6/315 | 315 | г. Похвистнево, ул.Гагарина |  | 304.2 | 281.7 | 254.4 | 185.2021 | 58.7943
170 | ЗТП-60/2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 374.5 | 340.6 | 340.3 | 232.6102 | 58.1525
|  | 400 |  |  | 340.4 | 276.7 | 289 | 199.7044 | 49.9261
171 | ЗТП-61 | 250 | г. Похвистнево, Школа искусств, мощн.160кВт |  | 212.5 | 234.2 | 195.1 | 141.4527 | 56.5811
172 | ЗТП-65/2х400 | 400 | г. Похвистнево, Райбольница ул.Мира | Физические и юридические лица | 403.7 | 311.8 | 334.8 | 231.4861 | 57.8715
|  | 400 |  |  | 316.9 | 276.9 | 363.8 | 211.055 | 52.7638
173 | ЗТП-66 | 400 | г. Похвистнево, Профилакторий | Физические и юридические лица | 351.8 | 288 | 415 | 232.4779 | 58.1195
174 | ЗТП-69 | 250 | г. Похвистнево, ул.Революционная, во дворе д.105 | Физические и юридические лица | 231.3 | 242 | 227.1 | 154.3682 | 61.7473
175 | ЗТП-7 | 400 | г. Похвистнево, ул.Комсомольская, Гагарина,18а | Физические и юридические лица | 392 | 380.7 | 329 | 242.8147 | 60.7037
176 | ЗТП-70 2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 346.5 | 403.3 | 403.3 | 254.1432 | 63.5358
|  | 400 |  |  | 357.3 | 357.5 | 392.6 | 244.071 | 61.0177
177 | ЗТП-72 | 250 | г. Похвистнево, школа №7 | Физические и юридические лица | 195.2 | 260.1 | 223.8 | 149.6736 | 59.8695
178 | ЗТП-75/2х400 | 400 | г. Похвистнево,территория ПЛ-61 | Физические и юридические лица | 375.3 | 328.6 | 369.4 | 236.5553 | 59.1388
|  | 400 |  |  | 282.9 | 288.1 | 392.3 | 212.3113 | 53.0778
179 | ЗТП-76 | 400 | г. Похвистнево, АТС | Физические и юридические лица | 398.4 | 328.7 | 288.3 | 223.7942 | 55.9485
180 | ЗТП-78 | 100 | г. Похвистнево, ул.Юбилейная | Физические и юридические лица | 82.5 | 89.6 | 105.6 | 61.2051 | 61.2051
181 | ЗТП-8 | 250 | г. Похвистнево, пер.Банный ЦРП "Северный" | Физические и юридические лица | 270.5 | 180.1 | 166.5 | 136.0088 | 54.4035
182 | ЗТП-82 | 250 | г. Похвистнево, на террит.комбайного цеха АО"Универсал" | Физические и юридические лица | 169.3 | 176.5 | 227.6 | 126.3774 | 50.5509
183 | ЗТП-33 | 160 | г. Похвистнево, ул.Н-Полевая | Физические и юридические лица | 134.2 | 170.6 | 155.2 | 101.384 | 63.365
184 | ЗТП-30 | 250 | г. Похвистнево, ул.Осипенко-Полевая | Физические и юридические лица | 245.5 | 180.2 | 162.8 | 129.7054 | 51.8822
185 | КТП-10 2*400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Ленинградская,2/1 | Физические и юридические лица | 432.7 | 374.4 | 409.8 | 268.2048 | 67.0512
|  | 400 |  |  | 386.2 | 276.5 | 323.4 | 217.3364 | 54.3341
186 | КТП-1301 "Зерноток" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 159.2 | 139.1 | 173.5 | 103.9847 | 64.9904
187 | КТП-1302 "Поселок" | 315 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 236.8 | 317.7 | 300.3 | 188.3979 | 59.8089
188 | КТП-1304 "Поселок" | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 299.8 | 403.5 | 270.9 | 214.7137 | 53.6784
189 | КТП-1305 "Поселок" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 173.4 | 127.5 | 132 | 95.4112 | 59.632
190 | КТП-1306 "Водобашня" | 40 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 35.6 | 42.9 | 32.6 | 24.4864 | 61.2161
191 | КТП-14 | 250 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 266.6 | 169.2 | 234.8 | 147.8002 | 59.1201
192 | КТП-18 | 250 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 128 | Физические и юридические лица | 180.8 | 256.4 | 245.6 | 150.4891 | 60.1956
193 | КТП-19 | 400 | г. Похвистнево, ул.Тельмана | Физические и юридические лица | 259.9 | 259.8 | 386.2 | 199.6604 | 49.9151
194 | КТП-2 | 100 | г. Похвистнево, пос.Журавлиха | Физические и юридические лица | 72.9 | 92.3 | 82.5 | 54.5931 | 54.5931
195 | КТП-20 | 100 | г. Похвистнево, Ретранслятор | Физические и юридические лица | 102.6 | 93.7 | 82.7 | 61.4916 | 61.4916
196 | КТП-23 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 205.6 | 216.7 | 245.3 | 147.139 | 58.8556
197 | КТП-26 | 160 | г. Похвистнево, (р-н ул.Орликова) | Физические и юридические лица | 132.3 | 111.4 | 157.2 | 88.3584 | 55.224
198 | КТП-27 | 100 | г. Похвистнево, Стадион | Физические и юридические лица | 97.4 | 80 | 86.7 | 58.2076 | 58.2076
199 | КТП-3 | 160 | г. Похвистнево, ул.Революционная | Физические и юридические лица | 164 | 122.1 | 127.2 | 91.0913 | 56.9321
200 | КТП-31 | 160 | г. Похвистнево, ул.Озерная | Физические и юридические лица | 143.2 | 148 | 170.8 | 101.8248 | 63.6405
201 | КТП-37 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор, скважина №7, 73 | Физические и юридические лица | 78.4 | 97.3 | 73.5 | 54.9237 | 54.9237
202 | КТП-38 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №19, 11, 12 | Физические и юридические лица | 209.5 | 260.2 | 202.2 | 148.0868 | 59.2347
203 | КТП-39 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 101.2 | 70.7 | 96.8 | 59.2215 | 59.2215
204 | КТП-4 | 250 | г. Похвистнево, ул. Чапаева | Физические и юридические лица | 198.9 | 209.1 | 176.5 | 128.8238 | 51.5295
205 | КТП-40 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 86.5 | 82.4 | 75.4 | 53.8437 | 53.8437
206 | КТП-41 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 97.2 | 80.8 | 93.8 | 59.9047 | 59.9047
207 | КТП-42 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Восточная | Физические и юридические лица | 108.4 | 91.7 | 79.5 | 61.6238 | 61.6238
208 | КТП-44 | 250 | г. Похвистнево, ул.Куйбышева, кот.№2 | Физические и юридические лица | 170.1 | 213.4 | 173.7 | 122.8069 | 49.1228
209 | КТП-48 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески ул.Краснопутиловская | Физические и юридические лица | 100.1 | 103 | 77.3 | 61.8002 | 61.8002
210 | КТП-49 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 136.2 | 104.5 | 164.6 | 89.3281 | 55.8301
211 | КТП-50 | 63 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 49.3 | 64.1 | 67.4 | 39.8483 | 63.2513
212 | КТП-53 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №14 | Физические и юридические лица | 90.1 | 94.4 | 99.5 | 62.5936 | 62.5936
213 | КТП-54 | 100 | г. Похвистнево, ГАИ, скважина №17 | Физические и юридические лица | 97.9 | 78.4 | 67.9 | 53.8217 | 53.8217
214 | КТП-57 | 250 | г. Похвистнево, ул.Октябрьская, д.5,7 и 9 | Физические и юридические лица | 198 | 216.4 | 162.2 | 127.0826 | 50.8331
215 | КТП-58 | 400 | г. Похвистнево, Водозабор | Физические и юридические лица | 306.2 | 351.5 | 415.1 | 236.4451 | 59.1113
216 | КТП-80 | 100 | г. Похвистнево, ул.Железнодорожная | Физические и юридические лица | 88.3 | 102.7 | 69.9 | 57.5024 | 57.5024
217 | КТП-62 | 250 | г. Похвистнево, База ГЭС | Физические и юридические лица | 177.3 | 249.2 | 256.5 | 150.5332 | 60.2133
218 | КТП-63 | 160 | г. Похвистнево, ул.Щербакова, Церковь | Физические и юридические лица | 127.1 | 127.7 | 169.1 | 93.4276 | 58.3922
219 | КТП-64 | 250 | г. Похвистнево, ул.Мичурина-Сенная | Физические и юридические лица | 205.4 | 198.5 | 259.9 | 146.3015 | 58.5206
220 | КТП-67 | 250 | г. Похвистнево, ул.Кольцова | Физические и юридические лица | 227.5 | 237.7 | 267.4 | 161.465 | 64.586
221 | КТП-68 | 160 | г. Похвистнево, ВКХ, скв.№18, 19 | Физические и юридические лица | 170.7 | 120.5 | 117.8 | 90.1436 | 56.3398
222 | КТП-71 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор ГЭС, скважина №20, 21 | Физические и юридические лица | 173.4 | 270.4 | 226.9 | 147.8223 | 59.1289
223 | КТП-74 | 160 | г. Похвистнево, ул.Нагорная | Физические и юридические лица | 120.3 | 120.6 | 145.7 | 85.2066 | 53.2541
224 | КТП-79 | 250 | г. Похвистнево, пос.Венера "Сельхозтранс" | Физические и юридические лица | 270.3 | 170.2 | 252.2 | 152.6711 | 61.0684
225 | КТП-81 | 400 | г. Похвистнево, проходная на тер.ОАО"Агроснаб" | Физические и юридические лица | 352.1 | 265.4 | 340.6 | 211.1652 | 52.7913
226 | КТП-83 | 100 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова, (водокачка) | Физические и юридические лица | 108.8 | 100.3 | 79.5 | 63.6074 | 63.6074
227 | КТП-84 | 250 | г. Похвистнево, на базе по ул.Октябрьская,75 | Физические и юридические лица | 180.7 | 220.1 | 263.3 | 146.3676 | 58.5471
228 | КТП-86 | 63 | г. Похвистнево, пос. Венера 2-ая | Физические и юридические лица | 46 | 51.3 | 58.7 | 34.3824 | 54.5752
229 | КТП-87 | 160 | г. Похвистнево, на территории ДСЭП | Физические и юридические лица | 157.3 | 146 | 166.5 | 103.5439 | 64.7149
230 | КТП-89 | 160 | г. Похвистнево, пос.Калиновка | Физические и юридические лица | 173.1 | 106.1 | 161.8 | 97.1964 | 60.7478
231 | КТП-90 | 250 | г. Похвистнево, пер.Дружбы,4 | Физические и юридические лица | 169.6 | 224 | 202.5 | 131.3804 | 52.5522
232 | КТП-94 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные Пески | Физические и юридические лица | 103.9 | 94.5 | 107.1 | 67.3322 | 67.3322
233 | РП-10/1х400+1х160 "Бережкова" | 400 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 420.5 | 345.8 | 427 | 263.0033 | 65.7508
|  | 160 |  |  | 164.1 | 129.7 | 138.8 | 95.345 | 59.5907
234 | ТП-1303 | 250 | г. Похвистнево, пос.Октябрьский ул.Ленина | Физические и юридические лица | 176.5 | 205.7 | 212.6 | 131.0939 | 52.4376
235 | ТП-1307 | 100 | г. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул.Кооперативная,14 | Физические и юридические лица | 70 | 88.8 | 87 | 54.1743 | 54.1743
236 | ТП-92 | 400 | г. Похвистнево, пос.Вязовка (Дуслык) | Физические и юридические лица | 294.5 | 375.4 | 306.1 | 215.1104 | 53.7776
237 | ТП-93 | 160 | г. Похвистнево, Спорткомплекс ул.Кооперативная | Физические и юридические лица | 171 | 106.9 | 157.3 | 95.9181 | 59.9488
238 | КТП ЧЛК-601/10 | 10 | Клявлинский район, с. Зеленый Ключ, ул. Молодежная, 6 | Физические и юридические лица | 9.6 | 7.9 | 7.1 | 5.4218 | 54.2184
239 | КТП 1305/100 | 100 | с. Б. Глушица, ул. Дорож-ная, 12 (адм.здание) | Физические и юридические лица | 67.2 | 103.9 | 73.6 | 53.9319 | 53.9319
240 | ТП КШК 105/100 | 100 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Октябрьская 1А (Ба-за-1) | Физические и юридические лица | 83 | 75.1 | 93 | 55.3424 | 55.3424
241 | КТП Бог 609/100 | 100 | с. Богатое (Управле-ние №9) | Физические и юридические лица | 96.6 | 92.9 | 92.8 | 62.2189 | 62.2189
242 | ТП Т 1207/160 | 160 | Кинельский район, п. Смышляевка (База) ул. Механиков 4 | Физические и юридические лица | 136.6 | 110.8 | 171.1 | 92.2374 | 57.6484
243 | СТП ДУ 1940/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, ул. Гаражная, 4 «А» | Физические и юридические лица | 10.8 | 11.3 | 7.5 | 6.5238 | 65.2384
244 | ТП ДУ816/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, кад. №63:17:1602011:1135 | Физические и юридические лица | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 5.2896 | 52.896
245 | ТП Т 1280/10 | 10 | Волжский район, п. Стройкерамика, ГРБП №1 | Физические и юридические лица | 9.8 | 8.7 | 11 | 6.5018 | 65.018
246 | СТП 10 | 10 | Красноярский район район, пос.г.т. Ново-семейкино, ул.Солнечная | Физические и юридические лица | 7.9 | 8.7 | 6.9 | 5.1794 | 51.794
247 | КТП КМШ 524/25 | 25 | Камышлинский рай-он, с.Камышла, ул.Транспортная, 16, кад. №:63:20:100301:0035 | Физические и юридические лица | 27.3 | 19.5 | 25.8 | 16.001 | 64.0042
248 | КТП Ч 522/60 | 60 | Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы | Физические и юридические лица | 62.7 | 53.4 | 46.7 | 35.8811 | 59.8019
249 | ТП А-2002/100 | 100 | с. Алексеевка, ул. Спортивная, 15 | Физические и юридические лица | 82.4 | 80.2 | 87.2 | 55.0559 | 55.0559
250 | ТП ЧВ-1109/63 | 63 | с. Челно-Вершины, ул. Промышлен-ная,11 район (База) | Физические и юридические лица | 56.6 | 43.6 | 43.1 | 31.5833 | 50.1323
251 | ТП-505/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Северная, 10 | Физические и юридические лица | 705.7 | 936.7 | 850.6 | 549.4572 | 54.9457
|  | 1000 |  |  | 648.3 | 1037.4 | 748.9 | 536.5858 | 53.6586
252 | ТП-1/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 1051.7 | 1023 | 807.4 | 635.2148 | 63.5215
|  | 1000 |  |  | 936.4 | 849.9 | 879.2 | 587.4762 | 58.7476
253 | ТП-2/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 821.4 | 994.1 | 735.4 | 562.2184 | 56.2218
|  | 1000 |  |  | 792.5 | 965 | 835.9 | 571.5854 | 57.1585
254 | ТП-Картофелехранилище | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 82 | Физические и юридические лица | 993.8 | 1080.6 | 1037.1 | 685.7746 | 68.5775
|  | 1000 |  |  | 720.1 | 691.6 | 1080.4 | 549.2588 | 54.9259
255 | ТП-5260006/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 936.6 | 908.2 | 734.7 | 568.5218 | 56.8522
|  | 1000 |  |  | 1008 | 706.5 | 677.6 | 527.2188 | 52.7219
256 | ТП-5260007/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 720.7 | 734.7 | 778.2 | 492.2854 | 49.2285
|  | 1000 |  |  | 778 | 1080.4 | 965.3 | 622.3435 | 62.2343
257 | ТП-5040016/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Транспортная, 26А | Физические и юридические лица | 720.2 | 663 | 908 | 504.9805 | 50.498
|  | 1000 |  |  | 1080.3 | 720.4 | 907.7 | 596.9314 | 59.6931
258 | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА "Проран" | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный,б/о Проран | Физические и юридические лица | 249.3 | 230.6 | 220.2 | 154.302 | 61.7208
259 | ТП-1852 (2х400кВА) | 400 | г.Самара, ул Авроры,63 | Физические и юридические лица | 282.4 | 409.2 | 322.9 | 223.5958 | 55.8989
|  | 400 |  |  | 265.9 | 288.4 | 328.7 | 194.6132 | 48.6533
260 | ТП "Связист"/250 кВА | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, с.п.Светлое поле | Физические и юридические лица | 220.1 | 252.1 | 237.8 | 156.484 | 62.5936
261 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,цех убоя птицы | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 259.7 | 363.9 | 299.8 | 203.5174 | 50.8793
262 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,инкубатор | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 375.2 | 392.6 | 386.4 | 254.3857 | 63.5964
263 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,база СП "Калиновка" | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 351.4 | 421.3 | 317.3 | 240.236 | 60.059
264 | КТП 10/0,4 кВ-1*400 кВА | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 380.7 | 432.5 | 300.5 | 245.4595 | 61.3649
265 | КТП КУР 1240/630кВА | 630 | Самарская обл., Волжский р-н, с.п.Власть Труда, ул. Вишневая | Физические и юридические лица | 535.7 | 571.9 | 490.1 | 352.1331 | 55.8941
266 | КТП-10/0,4-43 СТБ-2 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, п. Кириллинский | Физические и юридические лица | 206 | 194.7 | 255.9 | 144.7146 | 57.8859
267 | ТП-1250 | 1250 | Самарская обл., г.Отрадный, р-н ПМК-6, 1-я очередь,уч б/н | Физические и юридические лица | 864.3 | 1224.3 | 1188.4 | 722.2508 | 57.7801
268 | РТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 444.5 | 663 | 680.8 | 394.1413 | 62.5621
|  | 630 |  |  | 517.2 | 526.3 | 681 | 380.0798 | 60.3301
269 | РТП-2 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 472.6 | 617 | 535.6 | 358.1941 | 56.8562
|  | 630 |  |  | 445.5 | 536.2 | 544.7 | 336.4186 | 53.3998
270 | ТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 635.5 | 480.9 | 463.7 | 348.254 | 55.2784
|  | 630 |  |  | 462.7 | 544.7 | 671.9 | 370.1177 | 58.7488
271 | ТП-2 2*400 кВА | 400 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 299.7 | 288.2 | 432.5 | 224.8962 | 56.224
|  | 400 |  |  | 346.2 | 357.9 | 328.7 | 227.6291 | 56.9073
272 | ТП-3 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 417.4 | 653.3 | 426.8 | 330.049 | 52.3887
|  | 630 |  |  | 408.6 | 454.1 | 617.3 | 326.192 | 51.7765
273 | ТП-4 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 453.8 | 526.4 | 417.7 | 308.0972 | 48.9043
|  | 630 |  |  | 480.8 | 417.5 | 662.5 | 344.0003 | 54.6032
274 | ТП-5 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 571.6 | 680.7 | 590.1 | 406.065 | 64.4548
|  | 630 |  |  | 444.7 | 617.1 | 426.6 | 328.0434 | 52.0704
275 | ТП-6 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 213.2 | 270.9 | 162.1 | 142.4225 | 56.969
|  | 250 |  |  | 238.1 | 165.9 | 270 | 148.5496 | 59.4198
276 | ТП-7 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 563.5 | 626.8 | 444.9 | 360.3981 | 57.206
|  | 630 |  |  | 626 | 445.2 | 463.3 | 338.2038 | 53.6831
277 | ТП-8 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 170.7 | 156.9 | 148 | 104.8222 | 65.5139
|  | 160 |  |  | 157.1 | 148 | 168.5 | 104.3814 | 65.2384
278 | ТП-9 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 266.9 | 202 | 216.2 | 150.996 | 60.3984
|  | 250 |  |  | 202.3 | 219.8 | 231.1 | 143.9653 | 57.5861
279 | ТП-10 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 237.9 | 245 | 266.8 | 165.2339 | 66.0936
|  | 250 |  |  | 230.8 | 166 | 223.5 | 136.7141 | 54.6856
280 | ТП-11 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 159 | 140.9 | 168.7 | 103.2794 | 64.5496
|  | 160 |  |  | 162.2 | 108.9 | 159.1 | 94.8161 | 59.2601
281 | ТП-12 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 104.5 | 138.7 | 134.5 | 83.2451 | 52.0282
|  | 160 |  |  | 134 | 157.1 | 104.6 | 87.2123 | 54.5077
282 | ТП-СТА1 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2592.8 | 1908 | 2124.3 | 1460.172 | 58.4069
|  | 2500 |  |  | 2088.4 | 1656.2 | 2664.1 | 1412.4775 | 56.4991
283 | ТП-СТА2 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 1836.5 | 2016.4 | 1800.1 | 1245.9212 | 49.8368
|  | 2500 |  |  | 1980.3 | 2628.5 | 2448.3 | 1555.3848 | 62.2154
284 | ТП-СТИ КТП 2х250/6/0,4кВ | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 249.2 | 238 | 249.3 | 162.3246 | 64.9298
|  | 250 |  |  | 223.2 | 198.6 | 245 | 146.9627 | 58.7851
285 | ТП-1 КТП 2х630/6/0,4кВ | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 680.9 | 599.2 | 644.3 | 424.1378 | 67.3235
|  | 630 |  |  | 644.1 | 517.6 | 635.4 | 396.0808 | 62.87
286 | КТП - 6/0,4 кВ 2х630 кВА размером 5,4 х 3,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 599 | 653.5 | 508.8 | 388.1905 | 61.6175
|  | 630 |  |  | 471.9 | 598.9 | 481.5 | 342.1269 | 54.3059
287 | КТП - 6/0,4 кВ 1х630 кВА размером 3,1 х 2,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 545.1 | 490.5 | 435.7 | 324.2745 | 51.4721
288 | КТП - 6/0,4 кВ 2х400 кВА размером 2,7 х 1,1 м | 400 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 391.8 | 259.8 | 398.4 | 231.42 | 57.855
|  | 400 |  |  | 369.1 | 374.6 | 277.4 | 225.0504 | 56.2626
289 | ТП НЛТ-1 КТП 2х1600/6/0,4 кВ (тупиковая) | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 185.2 | 322.9 | 139.1 | 142.6429 | 8.9152
|  | 1600 |  |  | 437.9 | 138.3 | 530.7 | 243.9608 | 15.2475
290 | 2КТПТ 1600/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 530.2 | 184.6 | 438.7 | 254.2314 | 15.8895
|  | 1600 |  |  | 461.6 | 369.1 | 346.4 | 259.4328 | 16.2146
291 | 2КТПТ 2500/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 530.8 | 346.3 | 231 | 244.2252 | 15.2641
|  | 1600 |  |  | 345.9 | 231.2 | 230.5 | 177.995 | 11.1247
292 | ТП-СТА3 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 828.7 | 720.3 | 792.8 | 516.1327 | 20.6453
|  | 2500 |  |  | 504.8 | 504.5 | 900.5 | 420.9199 | 16.8368
293 | ТП-ЗТИ-1 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (проходная) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 1908.7 | 2484.7 | 2592 | 1539.5822 | 61.5833
|  | 2500 |  |  | 2160.5 | 2016.1 | 2016 | 1364.849 | 54.594
294 | ТП ЗТИ-2 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2556.6 | 2520.7 | 1764.8 | 1507.9988 | 60.32
|  | 2500 |  |  | 2449 | 2160.9 | 2196.9 | 1500.2187 | 60.0087
295 | ТП-РУК-1 КТП 2х250/6/0,4 кВ (тупиковая) | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 252.3 | 226.8 | 202.2 | 150.1585 | 60.0634
|  | 250 |  |  | 198.2 | 180.7 | 209.1 | 129.5952 | 51.8381
296 | ТП Бог 414/63 | 63 | Самарская обл.,г.о.Жигулёвск, с.Ширяево | Физические и юридические лица | 57.2 | 45.4 | 58 | 35.3962 | 56.1845
297 | ТП-406 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 230.9 | 129.7 | 202 | 123.997 | 12.3997
|  | 1000 |  |  | 331.7 | 144 | 288.2 | 168.3636 | 16.8364
298 | ТП-407 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 216.4 | 259.7 | 245.3 | 158.9966 | 15.8997
|  | 1000 |  |  | 87.4 | 187.3 | 187.7 | 101.913 | 10.1913
299 | КТПн-35 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 331.8 | 115.5 | 187.5 | 139.9099 | 13.991
|  | 1000 |  |  | 893.6 | 734.9 | 835.9 | 543.1538 | 54.3154
300 | ТП-36 10/0,4 кВ/1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 245.1 | 101.7 | 72.1 | 92.3256 | 9.2326
301 | КТП 6/0,34/400кВА | 400 | г. Самара, Красноярский район | Физические и юридические лица | 35.4 | 104.6 | 109.7 | 55.0339 | 13.7585
302 | ТП-ПМК 6/0,4/400 кВА | 400 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Промышленная, 16 | Физические и юридические лица | 311.5 | 271.1 | 306.1 | 195.8695 | 48.9674
303 | ТП-Вз2419/160 кВА | 160 | Самарская обл, Волжский район, СНТ "Ландыш" | Физические и юридические лица | 126.7 | 168.8 | 129.8 | 93.7361 | 58.5851
304 | ТП-1 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 36.2 | 36.9 | 36.2 | 24.0897 | 0.96359
|  | 2500 |  |  | 73 | 37 | 72.8 | 40.2891 | 1.6116
305 | ТП-2 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 36.2 | 36.6 | 72.1 | 31.936 | 1.2774
|  | 2500 |  |  | 72.2 | 36.4 | 36.6 | 32.0021 | 1.2801
306 | ТП-"БР2"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 15.1 | 15.3 | 29.8 | 13.2681 | 1.3268
|  | 1000 |  |  | 15.2 | 29 | 15.1 | 13.0697 | 1.307
307 | ТП-"БР3"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 29.7 | 15.2 | 29.5 | 16.3978 | 1.6398
|  | 1000 |  |  | 14.5 | 28.9 | 15 | 12.8714 | 1.2871
308 | ТП-"БР4"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 15.2 | 14.6 | 14.6 | 9.7858 | 0.97858
|  | 1000 |  |  | 29.6 | 15.1 | 14.6 | 13.0697 | 1.307
309 | ТП-"БР5"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 15.3 | 29.4 | 28.8 | 16.1994 | 1.6199
|  | 1000 |  |  | 15 | 14.6 | 15 | 9.8298 | 0.98298
310 | ТП-"БР6" 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 14.6 | 29.7 | 28.8 | 16.1112 | 1.6111
|  | 1000 |  |  | 14.8 | 14.8 | 15.3 | 9.896 | 0.9896
311 | ТП-7 10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 29.5 | 14.6 | 15.2 | 13.0697 | 1.307
|  | 1000 |  |  | 29.6 | 14.5 | 29.4 | 16.1994 | 1.6199
312 | КТП 6/0,4/250кВА | 1000 | Самарская обл, поселок Светлое Поле, район Красноярский, улица Советская, дом 3 | Физические и юридические лица | 648.4 | 936.8 | 662.5 | 495.3931 | 49.5393
313 | ТП-1737 6/0,4/2х 250 кВА | 250 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 249 | 206.1 | 266.9 | 159.1288 | 63.6515
|  | 250 |  |  | 234.3 | 260 | 252.2 | 164.5286 | 65.8114
314 | КТП-100 кВа 10/0,4 кВ | 100 | Самарская область, Кинельский район, к.н 63:22:0000000:213 | Физические и юридические лица | 104.1 | 85 | 68.1 | 56.6869 | 56.6869
315 | ТП-1578 250кВА 6/0,4 кВ | 250 | г. Самара,Кировский район, Просека 9, берег реки Волги, д.59а | Физические и юридические лица | 209.7 | 223.8 | 188 | 136.9786 | 54.7914
316 | ТП-3332 2х1000 кВА 6/0,4кВ | 1000 | г. Самара,проспект Кирова/Льговский переулок | Физические и юридические лица | 231 | 346.5 | 187.6 | 168.628 | 16.8628
|  | 1000 |  |  | 244.8 | 245.2 | 230.6 | 158.8202 | 15.882
317 | КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 250 | г.Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная. к.н. 63:01:0714003:8850 | Физические и юридические лица | 249 | 162.2 | 256.5 | 147.1611 | 58.8644
318 | КТП 96/2х630 кВа г Похвистнево | 630 | 445091, Самарская область, Похвистнево г, Южный мкр, к/н 63:07:0105011:1153,к/н 63:07:0105011:1744 | Физические и юридические лица | 91.7 | 145.8 | 137 | 82.5398 | 13.1016
|  | 630 |  |  | 554.1 | 635.6 | 454.3 | 362.3376 | 57.5139
319 | КТП-6/0,4 кВ 250 кВа "Монтажник" | 250 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 249 а | Физические и юридические лица | 209.4 | 194.5 | 183.6 | 129.485 | 51.794