## 2021 4 кв
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Самарская электросетевая компания"
за 4 квартал 2021 года
Самарский РЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Место расположения | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | ток фаза, А |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | КТП ДСК61023/630 (Горный) | 630 | Самарская область, Красноярский район, пром. Зонаюго-восточнее п.г.т. Новосемейкино | Физические и юридические лица | 429.1 | 385 | 284.1 | 242.0433 | 38.4196
2 | РТП-"Великран" 4х1000 | 1000 | Центральная, 31 | Физические и юридические лица | 129.3 | 119.2 | 109.6 | 78.9252 | 7.8925
|  | 1000 |  |  | 8 | 11 | 20 | 8.5956 | 0.85956
|  | 1000 |  |  | 30.3 | 28.9 | 34.8 | 20.7176 | 2.0718
|  | 1000 |  |  | 14.2 | 11.9 | 13.8 | 8.794 | 0.8794
3 | РП-1/4х1000 "Ерошевского" | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского, ул.Скляренко | Физические и юридические лица | 10.3 | 10.9 | 7.8 | 6.3916 | 0.63916
|  | 1000 |  |  | 15.6 | 25.1 | 27.8 | 15.0974 | 1.5097
|  | 1000 |  |  | 9.3 | 31.4 | 25.7 | 14.6346 | 1.4635
|  | 1000 |  |  | 15.4 | 14.7 | 25.8 | 12.3204 | 1.232
4 | РП-2/4х1600 "Ботанический" | 1600 | г. Самара, мкр. Ботанический, Лукачева/Мичурина/Врубеля | Физические и юридические лица | 12.3 | 5.8 | 6.7 | 5.4659 | 0.34162
|  | 1600 |  |  | 30 | 34.2 | 50.6 | 25.3019 | 1.5814
|  | 1600 |  |  | 19.5 | 10.5 | 15.8 | 10.0943 | 0.63089
|  | 1600 |  |  | 6.6 | 26.3 | 7.1 | 8.816 | 0.551
5 | РП-"Садовая"/2х1250 | 1250 | г. Самара, ул. Садовая, 176 | Физические и юридические лица | 19.5 | 8.3 | 14.7 | 9.367 | 0.74936
|  | 1250 |  |  | 249.8 | 80 | 181.1 | 112.6024 | 9.0082
6 | РП-7/2х630 "Ялтинская" | 630 | г. Самара, ул. Ялтинская, 32 | Физические и юридические лица | 223.5 | 27.2 | 197 | 98.6731 | 15.6624
|  | 630 |  |  | 171.3 | 171.1 | 192 | 117.7818 | 18.6955
7 | ТП-23/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 143.9 | 118 | 152.8 | 91.3999 | 9.14
|  | 1000 |  |  | 199.4 | 220.4 | 234.6 | 144.2298 | 14.423
8 | ТП-23/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 238.8 | 269.2 | 238.7 | 164.5727 | 16.4573
|  | 1000 |  |  | 212.9 | 234.1 | 300.9 | 164.8372 | 16.4837
9 | ТП-24/2х1000 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 176.2 | 231.1 | 203.7 | 134.6644 | 21.3753
|  | 630 |  |  | 120.5 | 173.9 | 123.1 | 92.017 | 14.6059
10 | ТП-25/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 146 | 185.2 | 193 | 115.5337 | 11.5534
|  | 1000 |  |  | 275.2 | 187.1 | 271.2 | 161.6634 | 16.1663
11 | ТП-25/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 220.8 | 263.9 | 259.8 | 164.0878 | 16.4088
|  | 1000 |  |  | 242.4 | 300.6 | 229.7 | 170.3031 | 17.0303
12 | ТП-26/2х630 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 256.5 | 198.8 | 305.4 | 167.6583 | 26.6124
|  | 630 |  |  | 169.9 | 149.9 | 159.9 | 105.7259 | 16.7819
13 | ТП-27/1 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 136 | 155.9 | 168.8 | 101.5383 | 8.1231
|  | 1250 |  |  | 372.2 | 243.9 | 372.6 | 217.9095 | 17.4328
14 | ТП-27/2 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 239.8 | 352.1 | 335.5 | 204.399 | 16.3519
|  | 1250 |  |  | 306.8 | 332.5 | 275.6 | 201.644 | 16.1315
15 | ТП-28/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 226.6 | 350.6 | 298.5 | 193.0043 | 19.3004
|  | 1000 |  |  | 321.6 | 223.3 | 206 | 165.4984 | 16.5498
16 | ТП-28/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 294.3 | 294.7 | 245.9 | 184.012 | 18.4012
|  | 1000 |  |  | 165.7 | 221 | 201.2 | 129.5732 | 12.9573
17 | ТП-29/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 166 | 226.7 | 212.2 | 133.32 | 13.332
|  | 1000 |  |  | 262.7 | 254.2 | 309 | 182.0284 | 18.2028
18 | ТП-29/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 223.9 | 312 | 253.7 | 174.0278 | 17.4028
|  | 1000 |  |  | 243.9 | 258.7 | 210.9 | 157.2554 | 15.7255
19 | КТП Сев 2517/400 | 400 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Яблоневая | Физические и юридические лица | 238.5 | 242.4 | 184 | 146.544 | 36.636
20 | КТП Сев 2518/250 | 250 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, пересечение ул. Железнодорожная и ул. Тимофеевская | Физические и юридические лица | 69.3 | 110.9 | 90.5 | 59.6623 | 23.8649
21 | ТП-2362/2х1000 Вавилон | 1000 | г. Самара, ул. Ульяновская, 18 | Физические и юридические лица | 55.1 | 52.1 | 45.1 | 33.5669 | 3.3567
|  | 1000 |  |  | 263.2 | 208.9 | 275.7 | 164.8151 | 16.4815
22 | КТП-400 "Квалитет" | 4000 | Самарская область, Волжский район | Физические и юридические лица | 241.7 | 212.2 | 246.2 | 154.302 | 3.8576
23 | ГКТП-2382/630 | 630 | г. Самара, ул. Чкалова, 100 | Физические и юридические лица | 915.8 | 961.1 | 778.3 | 585.2061 | 92.8899
24 | КТП-201/2х1600 | 1600 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 120.1 | 194.9 | 130.4 | 98.1662 | 6.1354
|  | 1600 |  |  | 425.9 | 469.2 | 469 | 300.6476 | 18.7905
25 | КТП-202/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 316.7 | 358.2 | 344.7 | 224.7198 | 22.472
|  | 1000 |  |  | 326.5 | 217.6 | 230.8 | 170.788 | 17.0788
26 | КТП-204/2х2500 | 2500 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 199.8 | 186.6 | 239.9 | 138.0365 | 5.5215
|  | 2500 |  |  | 728.5 | 592.8 | 708.4 | 447.3459 | 17.8938
27 | РП/ТП-10/0,4 кВ 4х1000 Бизнес-Инфо | 1000 | г. Самара, ул. Льва Толстого, 125 | Физические и юридические лица | 441.4 | 700.7 | 538 | 370.294 | 37.0294
|  | 1000 |  |  | 6.1 | 14.9 | 14.3 | 7.7801 | 0.77801
|  | 1000 |  |  | 4.5 | 7.4 | 7.3 | 4.2317 | 0.42317
|  | 1000 |  |  | 24.1 | 9.4 | 7.1 | 8.9482 | 0.89482
28 | КТП-250 СНКТ "Карьер" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 13 | 10.8 | 18.3 | 9.2788 | 3.7115
29 | КТП-100 СНКТ "Карьер" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 3.1 | 2.1 | 1.3 | 1.4326 | 1.4326
30 | КТП-400 СНД "Экран" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНД "Экран" | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.551 | 0.13775
31 | КТП-160 СНТ "Сокское-1" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокское-1" | 3.1 | 4.8 | 2.5 | 2.2922 | 1.4326
32 | КТП-160 СНТ "Яблонька" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Яблонька" | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.2563 | 0.78518
33 | КТП-250 СНТ "Оптимист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Оптимист" | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.70528 | 0.28211
34 | КТП-100 СНТ "Сокский залив" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 1.631 | 1.631
35 | КТП-320 СНТ "Сокский залив" | 320 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.70528 | 0.2204
36 | КТП-100 СНТ "Металлист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 5.2 | 2.4 | 1.8 | 2.0718 | 2.0718
37 | КТП-250 СНТ "Металлист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.6612 | 0.26448
38 | КТП-1/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 3.6 | 3 | 0.8 | 1.631 | 0.65238
39 | КТП-2/400 ДНТ "Старо-Семейкино" | 400 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 5.8 | 2 | 1.9 | 2.1379 | 0.53447
40 | КТП-3/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 2.3583 | 0.94331
41 | КТП-160 СНТ "Сокский-4" трест 11 | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский-4" трест 11 | 4.1 | 1.1 | 2.3 | 1.653 | 1.0331
42 | КТП-160 СНТ "Земледелец" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Земледелец" | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1902 | 0.74385
43 | КТП-160 СНТ "Милиоратор" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Милиоратор" | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2342 | 0.7714
44 | КТП-250 СНТ "Сокский-1" Т-1 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8816 | 0.35264
45 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-2 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.2122 | 1.2122
46 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-3 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-3 | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.7714 | 0.7714
47 | КТП-400 СНТ"Полянка" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ"Полянка" | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.102 | 0.2755
48 | КТП-160 ДНТ "Алмаз" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Алмаз" | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 1.9395 | 1.2122
49 | КТП-100 ДНТ "Оптимист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 1.2563 | 1.2563
50 | КТП-160 ДНТ "Оптимист" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 0.83752 | 0.52345
51 | КТП-160 СНТ "Ветеран" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Ветеран" | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.2342 | 0.7714
52 | КТП-63 СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 63 | п.г.т. Новосемейкино | СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 0.81548 | 1.2944
53 | КТП-160 СНТ "Сокский" управление ФСБ | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский" управление ФСБ | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.48488 | 0.30305
54 | КТП-250 СНТ "Вишенка" | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Вишенка | СНТ "Вишенка" | 1.4 | 2.2 | 1 | 1.0138 | 0.40554
55 | КТП-160 СДПК "Сокское-2" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДПК "Сокское-2" | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 1.8073 | 1.1296
56 | КТП-250 СНТ "Колос" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 1 | 1 | 1.3 | 0.72732 | 0.29093
57 | КТП-160 СНТ "Колос" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 3 | 2.9 | 1.5 | 1.631 | 1.0193
58 | КТП-400 СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 1.2783 | 0.31958
59 | КТП-160 СДТ "Полиграфист" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДТ "Полиграфист" | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 1.7412 | 1.0882
60 | КТП-2/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 1.0579 | 0.42317
61 | КТП-3/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 2.2 | 1 | 1.8 | 1.102 | 0.4408
62 | КТП-160 СНТ Труд (Жт 404/160) | 160 | Самарская область, г. Жигулевск, мкр. В-3 | Физические и юридические лица | 2.6 | 3 | 2.9 | 1.8734 | 1.1709
63 | ТП-1-1/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 2 | 1.4 | 1.1 | 0.9918 | 0.61988
64 | ТП-1-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 1.1902 | 0.74385
65 | ТП-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.68324 | 0.42703
66 | ТП-3/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 1.3224 | 0.8265
67 | ТП-4/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8816 | 0.551
68 | ТП-8/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1461 | 0.45843
69 | ТП Насосная-1/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 1.6089 | 0.64357
70 | ТП Насосная-2/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.0359 | 0.41435
71 | КТП-2201/250 | 250 | г.Самара, ул. Луцкая, 28 | Физические и юридические лица | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.3004 | 0.52014
72 | ТП-120 квартал оборуд РУ-10кВ | 1000 | г.Самара, ул. Ленинская,215 | Физические и юридические лица | 82.7 | 86.4 | 60 | 50.4936 | 5.0494
|  | 1000 |  |  | 244.2 | 174.3 | 255.2 | 148.4835 | 14.8483
|  | 1000 |  |  | 270 | 273.9 | 222.9 | 169.0027 | 16.9003
|  | 1000 |  |  | 187.6 | 207.4 | 294.6 | 151.9878 | 15.1988
73 | ТП-3096/2х400 | 400 | г.Самара, ул. Победы, 41 | Физические и юридические лица | 220.6 | 253.8 | 286.9 | 167.7905 | 41.9476
|  | 400 |  |  | 112.2 | 111.8 | 103.8 | 72.2471 | 18.0618
74 | РТП "Вертикаль" 4х1600 | 1600 | г.Самара, Московское ш., 17 | Физические и юридические лица | 57.4 | 87.2 | 88.7 | 51.4193 | 3.2137
|  | 1600 |  |  | 335.9 | 292.8 | 270.4 | 198.1616 | 12.3851
|  | 1600 |  |  | 412 | 359.7 | 367.5 | 251.0797 | 15.6925
|  | 1600 |  |  | 462.4 | 337.3 | 317.4 | 246.2088 | 15.3881
75 | ТП-2786/2х630 | 630 | г. Самара, ул. Мичурина 54 | Физические и юридические лица | 323.1 | 259.1 | 317.1 | 198.2057 | 31.4612
|  | 630 |  |  | 178.1 | 175.4 | 175.4 | 116.5696 | 18.5031
76 | ТП-2063/3х400 | 400 | г. Самара, ул. Красноармейская 17 | Физические и юридические лица | 144 | 170.8 | 215.8 | 116.9442 | 29.2361
|  | 400 |  |  | 72.5 | 75.3 | 69.4 | 47.8709 | 11.9677
|  | 400 |  |  | 116.3 | 94.2 | 97.1 | 67.795 | 16.9488
77 | ТП-65/2х630 | 630 | г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса 51 | Физические и юридические лица | 85.8 | 78.6 | 82.2 | 54.3506 | 8.6271
|  | 630 |  |  | 154.2 | 163 | 124.4 | 97.3286 | 15.449
78 | КТП-Ш423/40 (2КТПН-ТВ//К-40) | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 35 | 41 | 24 | 22.04 | 55.1
79 | КТП-Ш805/40 | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 11.8 | 7.5 | 8.5 | 6.1271 | 15.3178
80 | 2БКТП/2х250 | 250 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 11.9 | 8.3 | 9.3 | 6.5018 | 2.6007
|  | 250 |  |  | 63.5 | 79.7 | 54.6 | 43.5951 | 17.438
81 | ТП-Ш701/2х160 | 160 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 74.2 | 64.8 | 46.5 | 40.8842 | 25.5526
|  | 160 |  |  | 45.6 | 32.4 | 29.9 | 23.7812 | 14.8632
82 | КТП-У51/100 | 100 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 30.3 | 41.1 | 39.5 | 24.4424 | 24.4424
83 | КТП-Ж401/63 | 63 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 23.6 | 19.8 | 24.2 | 14.899 | 23.6493
84 | КТП-915/100 | 100 | Самарская обл., Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Советская, 85 | Физические и юридические лица | 61.5 | 52.1 | 47.9 | 35.5946 | 35.5946
85 | КТП-КШК 708/160 | 160 | Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 60 лет Октября 21 | Физические и юридические лица | 26.9 | 18.8 | 19.3 | 14.326 | 8.9538
86 | КТП-ЕЛХ 414/160 | 160 | Самарская обл., Елховский р-н, с. Елховка, ул. Почтовая 25 | Физические и юридические лица | 32.5 | 42.1 | 32.6 | 23.6269 | 14.7668
87 | КТП-Ис 1714/250 (РТКЕ-250) | 250 | Самарская обл., с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 100 | Физические и юридические лица | 32.1 | 31.8 | 31.2 | 20.96 | 8.384
88 | ТП Кр 1917/100 (ТМ-100) | 100 | Самарская обл., Кинель-Черкасский р-н, с. Кротовка, ул. Дорожная | Физические и юридические лица | 54.9 | 68.5 | 58.7 | 40.1348 | 40.1348
89 | ТП-ММ 717/40 | 40 | Самарская обл., Кинельский р-н, с. Малая Малышевка | Физические и юридические лица | 33.5 | 28.4 | 22.4 | 18.5797 | 46.4493
90 | КТП-Мус 1621/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 32.6 | 5 | 36.1 | 16.2435 | 40.6087
91 | КТП-Уз 8/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 11.8 | 12.9 | 11.5 | 7.9785 | 19.9462
92 | КТП-1001/100 | 100 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 23 | 34.2 | 41.3 | 21.7094 | 21.7094
93 | КТП-801/63 | 63 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 25.9 | 18 | 23.2 | 14.7888 | 23.4743
94 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 54.2 | 25.6 | 35.7 | 25.4562 | 15.9101
95 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 39.1 | 28.2 | 43.4 | 24.3983 | 15.2489
96 | КТП БОГ 1221/160 | 160 | Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Комсомольская, 72 | Физические и юридические лица | 31 | 36.6 | 30.9 | 21.7094 | 13.5684
97 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 41 | 44.7 | 48.5 | 29.5777 | 73.9442
98 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 8.3 | 11.6 | 8 | 6.1492 | 15.3729
99 | ТП КЯР 505/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 26.8 | 64.1 | 28.4 | 26.2937 | 6.5734
100 | КТП КЯР 1105/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 91.2 | 114 | 68.6 | 60.3455 | 15.0864
101 | КТП-10/0,4 | 100 | г. Тольятти, Автозаводской район, ПКЗ, ул. Транспортная, 22а | Физические и юридические лица | 126.2 | 100.2 | 100.6 | 72.0708 | 72.0708
102 | ТП-9901/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 29.4 | 29.4 | 21.8 | 17.7642 | 4.4411
|  | 400 |  |  | 91.6 | 108.8 | 127.8 | 72.3353 | 18.0838
103 | ТП-9902/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 96 | 113.5 | 94 | 66.8914 | 16.7229
|  | 400 |  |  | 85.4 | 89.7 | 88.5 | 58.0974 | 14.5244
104 | ТП-9903/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 123.9 | 125.5 | 101.4 | 77.3163 | 19.3291
|  | 400 |  |  | 91.7 | 90.1 | 78.2 | 57.304 | 14.326
105 | КТП-1/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 104.9 | 101.7 | 105.5 | 68.7868 | 27.5147
106 | КТП-2/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 66.3 | 69.6 | 48.4 | 40.6197 | 16.2479
107 | КТП-3/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 77 | 74.2 | 76.9 | 50.2732 | 20.1093
108 | ТП 9300/ 2х400кВА Ставропольская | 400 | г. Самара, ул. Ставропольская,51 | Физические и юридические лица | 48.7 | 52.3 | 50.6 | 33.4126 | 8.3532
|  | 400 |  |  | 83.2 | 84.3 | 68.4 | 51.9924 | 12.9981
109 | ТП 2х400 Стройтрест | 400 | г. Самара, ул. Степана Разина/ул. Ленинградская | Физические и юридические лица | 65.9 | 74.7 | 80.7 | 48.7745 | 12.1936
|  | 400 |  |  | 100.5 | 82.2 | 109.5 | 64.4009 | 16.1002
110 | 2БКТП 9600/2х1000кВА с оборудованием | 1000 | г.Самара, Октябрьский р-н, Пятая просека, уч. 31, к/н 63:0638003:1754 | Физические и юридические лица | 106.5 | 83.1 | 114.1 | 66.9355 | 6.6935
|  | 1000 |  |  | 278.2 | 307.7 | 245 | 183.1304 | 18.313
111 | ТП-100/10/0,4 кВА "Омега" | 100 | Самарская обл., Волжский р-н,о.Поджабный, к/н 63:01:0801001:7 | Физические и юридические лица | 27.8 | 28.27 | 30.53 | 19.0866 | 19.0866
112 | 2БКТП 2х2000 кВА (ТП-1101), г.Самара, ЖК "Галактика" | 1000 | г.Самара, ул.Ново-Садовая,106 | Физические и юридические лица | 32 | 22.7 | 31.6 | 19.0205 | 1.9021
|  | 1000 |  |  | 221.8 | 241.5 | 181.2 | 142.0478 | 14.2048
113 | КТП-8052/400 | 1000 | г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 6 | Физические и юридические лица | 182.6 | 281.4 | 246.9 | 156.6824 | 15.6682
114 | КТП Елх-402/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 259.7 | 169.8 | 227.1 | 144.7146 | 57.8859
115 | КТП Елх-406/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 68.2 | 70.4 | 69.8 | 45.9314 | 18.3725
116 | КТП Елх-410/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 63.4 | 65 | 74.1 | 44.631 | 11.1578
117 | КТП Елх-411/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 99.4 | 115.7 | 99.7 | 69.3819 | 27.7528
118 | КТП Елх-412/160 с. Елховка | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 41 | 45.1 | 46.6 | 29.2471 | 18.2794
119 | КТП Елх-422/100 с. Елховка | 100 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 37.5 | 41.8 | 44.6 | 27.3076 | 27.3076
120 | КТП Елх-426/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 27.6 | 21.4 | 20.4 | 15.2958 | 3.8239
121 | КТП Елх-901/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 117.9 | 131.2 | 121.8 | 81.7464 | 20.4366
122 | КТП Елх-307/400 с. Красные дома | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Красные дома | Физические и юридические лица | 79.3 | 95.2 | 91.9 | 58.7146 | 14.6786
123 | КТП Елх-722/160 с. Н.Кондурча | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Н.Кондурча | Физические и юридические лица | 82 | 84.2 | 76.3 | 53.447 | 33.4044
124 | КТП Елх-718/250 с. Заблоцкое | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Заблоцкое | Физические и юридические лица | 35.7 | 31.8 | 41.2 | 23.9575 | 9.583
125 | КТП Елх-713/400 с. Елх.озеро | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елх. озеро | Физические и юридические лица | 52.5 | 52.4 | 50.5 | 34.2502 | 8.5625
126 | ТП-1124/2х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 67.1 | 71.6 | 101.7 | 52.9842 | 5.2984
|  | 1000 |  |  | 236.7 | 203.3 | 255.9 | 153.3764 | 15.3376
127 | ТП-1125/2х1000 | 1000 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 197.1 | 189.2 | 188.7 | 126.73 | 12.673
|  | 1000 |  |  | 307.9 | 194.7 | 225.8 | 160.5394 | 16.0539
128 | КТП 8077/2х250 | 250 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 168.6 | 220.3 | 213 | 132.6588 | 53.0635
|  | 250 |  |  | 68 | 52.8 | 48.5 | 37.3137 | 14.9255
129 | КТП 8078/2х250 | 250 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 55.8 | 65.3 | 73.9 | 42.978 | 17.1912
|  | 250 |  | Физические и юридические лица | 57.3 | 53.1 | 47.5 | 34.8012 | 13.9205
130 | КТП КЯР 1203/250 АО "Красноярское РАЙПО" | 250 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Комсомольская 84 | Физические и юридические лица | 45.1 | 60.2 | 62.7 | 37.0272 | 14.8109
131 | КТП КЯР 602/160 ООО "Красноярский Хлебокомбинат" | 160 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника 8 | Физические и юридические лица | 69.9 | 57.5 | 63.7 | 42.1184 | 26.324
132 | КТП КШК 516/160 ООО "Заготовитель" | 160 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская | Физические и юридические лица | 39 | 36.1 | 47.1 | 26.9329 | 16.833
133 | ТП-1119/2х1250 ООО "Дельта-Строй | 1250 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Мусоргского с кадастровым номером 63:01:0612001:233 | Физические и юридические лица | 38.2 | 48.5 | 45.6 | 29.1589 | 2.3327
|  | 1250 |  |  | 285.2 | 249.9 | 310.2 | 186.3041 | 14.9043
134 | КТП-100 10/0,4 б/о "Волжанка" | 100 | г. Самара, Самарский район, остров Поджабный, база отдыха «Волжанка» | Физические и юридические лица | 357.1 | 286 | 258.7 | 198.7567 | 198.7567
135 | ТП-2х630 6/0,4 кВ ЖК на Владимирской | 630 | г. Самара, пересечение пр-т Карла Маркса/ул. Владимирская, к/н 63:01:0109002:1756 | Физические и юридические лица | 25 | 27.9 | 26.8 | 17.5659 | 2.7882
|  | 630 |  |  | 154.4 | 141.2 | 131.4 | 94.1108 | 14.9382
136 | ТП-1238/2х630 | 630 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой. 95В | Физические и юридические лица | 143.7 | 180.1 | 156.7 | 105.9022 | 16.8099
|  | 630 |  |  | 119.4 | 121.8 | 106.1 | 76.5449 | 12.15
137 | ТП-1/2х1000 (Т1, Т2) Корпус 42 КБАС | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 123.1 | 145.8 | 123.1 | 86.3968 | 8.6397
|  | 1000 |  |  | 253.6 | 273.1 | 277.5 | 177.2457 | 17.7246
138 | ТП-2/250+400 кВА (Т-3,Т4) ТП-3460 | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 275.4 | 201.9 | 256.8 | 161.7956 | 64.7183
|  | 400 |  |  | 63.7 | 49 | 55.8 | 37.1374 | 9.2843
139 | ТП-3/400 (Т5) ЛИК | 400 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 83.8 | 72.5 | 96 | 55.6069 | 13.9017
140 | ТП-4/250 (Т6) Артскважины | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 96.2 | 107.6 | 87.1 | 64.1144 | 25.6457
141 | ТП-5 2х630 Котельная | 630 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 58 | 69.7 | 50.4 | 39.2532 | 6.2307
|  | 630 |  |  | 148.4 | 162.9 | 153.8 | 102.508 | 16.2711
142 | ТП-6/2х1000 (Т9, Т10) Корпус 1 ЛКК | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 165 | 165 | 173.4 | 110.9494 | 11.0949
|  | 1000 |  |  | 250.5 | 216.6 | 231.8 | 154.0376 | 15.4038
143 | ТП-7/250 (Т11) Гараж | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 187.9 | 287.7 | 224.3 | 154.258 | 61.7032
144 | ЗТП-73 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 70.4 | 52.3 | 60 | 40.2671 | 10.0668
145 | ЗТП-91/250 мк-н Южный | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 75.8 | 90 | 102.8 | 59.1994 | 23.6798
146 | ЗТП-1 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 73.6 | 74.9 | 74.8 | 49.2153 | 30.7596
147 | ЗТП-11 | 250 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 47.6 | 41.6 | 52.1 | 31.1425 | 12.457
148 | ЗТП-12 | 160 | г. Похвистнево, ул.Пушкина | Физические и юридические лица | 74.7 | 47 | 62.6 | 40.6197 | 25.3873
149 | ЗТП-13 | 400 | г. Похвистнево, ЦРП "Южный" | Физические и юридические лица | 49.3 | 47.3 | 42.7 | 30.7017 | 7.6754
150 | ЗТП-15 | 400 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 104 | 101.6 | 69.5 | 60.632 | 15.158
151 | ЗТП-17 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 91.5 | 88.1 | 98.8 | 61.3594 | 15.3398
152 | ЗТП-21 | 400 | г. Похвистнево, ул.Жуковского | Физические и юридические лица | 113.3 | 108.4 | 122.1 | 75.7735 | 18.9434
153 | ЗТП-22 | 400 | г. Похвистнево, УТТ | Физические и юридические лица | 107.5 | 79.6 | 74.5 | 57.6566 | 14.4142
154 | ЗТП-24 | 180 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 106.8 | 96.2 | 136.8 | 74.8919 | 41.6066
155 | ЗТП-25 | 250 | г. Похвистнево, База ОРСа | Физические и юридические лица | 36.5 | 38.3 | 55 | 28.6079 | 11.4432
156 | ЗТП-28 | 250 | г. Похвистнево, ул.Малиновского | Физические и юридические лица | 68.5 | 70.1 | 76.1 | 47.3199 | 18.928
157 | ЗТП-32 | 250 | г. Похвистнево, школа №3 | Физические и юридические лица | 66.9 | 62.3 | 46.6 | 38.7463 | 15.4985
158 | ЗТП-34 | 250 | г. Похвистнево, Поликлинника, ул.Буденного | Физические и юридические лица | 71.7 | 63 | 64.9 | 43.9918 | 17.5967
159 | ЗТП-35 | 250 | г. Похвистнево, ул.Гоголя, насосная станция | Физические и юридические лица | 61.3 | 44.5 | 43.5 | 32.9057 | 13.1623
160 | ЗТП-36 2х400 | 400 | г. Похвистнево, Очистные сооружения, ул.Гоголя | Физические и юридические лица | 60.1 | 55.1 | 61.6 | 38.9667 | 9.7417
|  | 400 |  |  | 69.6 | 81.1 | 68.8 | 48.3778 | 12.0945
161 | ЗТП-43 | 160 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова | Физические и юридические лица | 93.6 | 99 | 80.3 | 60.1472 | 37.592
162 | ЗТП-47 2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Мира-Буденного | Физические и юридические лица | 33.9 | 47.1 | 40.3 | 26.7345 | 6.6836
|  | 400 |  |  | 78.1 | 88.4 | 98.3 | 58.3619 | 14.5905
163 | ЗТП-5 | 400 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова,26 | Физические и юридические лица | 102.1 | 124 | 112.7 | 74.6715 | 18.6679
164 | ЗТП-51 1х250+1х315 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 75.4 | 94.9 | 116.7 | 63.2548 | 25.3019
|  | 315 |  |  | 66.7 | 60.9 | 55.4 | 40.3332 | 12.8042
165 | ЗТП-52/1х250+1х160 | 250 | г. Похвистнево, Роддом (Больничный городок) | Физические и юридические лица | 59.4 | 91.9 | 70.9 | 48.9729 | 19.5892
|  | 160 |  |  | 52.1 | 49.5 | 74.5 | 38.8124 | 24.2578
166 | ЗТП-55 | 250 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 50.6 | 51.5 | 38.6 | 31.0103 | 12.4041
167 | ЗТП-56 | 250 | г. Похвистнево, ул.Строителей | Физические и юридические лица | 54.3 | 46.2 | 69.8 | 37.5341 | 15.0136
168 | ЗТП-59/2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Розылинская | Физические и юридические лица | 40.5 | 64.9 | 60.5 | 36.5644 | 9.1411
|  | 400 |  |  | 86.5 | 76.6 | 90.1 | 55.8053 | 13.9513
169 | ЗТП-6/315 | 315 | г. Похвистнево, ул.Гагарина |  | 111.9 | 99.7 | 75.6 | 63.2989 | 20.0949
170 | ЗТП-60/2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 100.7 | 68.4 | 101.4 | 59.6182 | 14.9045
|  | 400 |  |  | 66.7 | 70.9 | 85.2 | 49.1051 | 12.2763
171 | ЗТП-61 | 250 | г. Похвистнево, Школа искусств, мощн.160кВт |  | 118.9 | 112.1 | 118.4 | 77.0078 | 30.8031
172 | ЗТП-65/2х400 | 400 | г. Похвистнево, Райбольница ул.Мира | Физические и юридические лица | 52.8 | 75.8 | 62.8 | 42.1846 | 10.5461
|  | 400 |  |  | 123.4 | 113.2 | 95.5 | 73.1948 | 18.2987
173 | ЗТП-66 | 400 | г. Похвистнево, Профилакторий | Физические и юридические лица | 92.5 | 82.1 | 88.7 | 58.0313 | 14.5078
174 | ЗТП-69 | 250 | г. Похвистнево, ул.Революционная, во дворе д.105 | Физические и юридические лица | 110 | 112 | 92.7 | 69.3599 | 27.744
175 | ЗТП-7 | 400 | г. Похвистнево, ул.Комсомольская, Гагарина,18а | Физические и юридические лица | 45.5 | 52.8 | 54.7 | 33.7212 | 8.4303
176 | ЗТП-70 2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 101 | 79.3 | 85 | 58.4721 | 14.618
|  | 400 |  |  | 90.3 | 76.9 | 92.8 | 57.304 | 14.326
177 | ЗТП-72 | 250 | г. Похвистнево, школа №7 | Физические и юридические лица | 104.2 | 105.9 | 97.3 | 67.751 | 27.1004
178 | ЗТП-75/2х400 | 400 | г. Похвистнево,территория ПЛ-61 | Физические и юридические лица | 56.5 | 54.5 | 52.8 | 36.1015 | 9.0254
|  | 400 |  |  | 85.4 | 75.4 | 73.9 | 51.7279 | 12.932
179 | ЗТП-76 | 400 | г. Похвистнево, АТС | Физические и юридические лица | 133.8 | 128.3 | 81.5 | 75.7294 | 18.9324
180 | ЗТП-78 | 100 | г. Похвистнево, ул.Юбилейная | Физические и юридические лица | 129.3 | 85.3 | 108.3 | 71.1672 | 71.1672
181 | ЗТП-8 | 250 | г. Похвистнево, пер.Банный ЦРП "Северный" | Физические и юридические лица | 28.7 | 22.7 | 31.2 | 18.205 | 7.282
182 | ЗТП-82 | 250 | г. Похвистнево, на террит.комбайного цеха АО"Универсал" | Физические и юридические лица | 51.2 | 74.4 | 79.5 | 45.204 | 18.0816
183 | ЗТП-33 | 160 | г. Похвистнево, ул.Н-Полевая | Физические и юридические лица | 70.4 | 70.1 | 63.2 | 44.8955 | 28.0597
184 | ЗТП-30 | 250 | г. Похвистнево, ул.Осипенко-Полевая | Физические и юридические лица | 39.2 | 39.5 | 33 | 24.6187 | 9.8475
185 | КТП-10 2*400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Ленинградская,2/1 | Физические и юридические лица | 49.6 | 53.1 | 68.6 | 37.7545 | 9.4386
|  | 400 |  |  | 114.5 | 105.6 | 83.2 | 66.8473 | 16.7118
186 | КТП-1301 "Зерноток" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 117.2 | 74.6 | 95.3 | 63.2768 | 39.548
187 | КТП-1302 "Поселок" | 315 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 48 | 42.7 | 41.5 | 29.1369 | 9.2498
188 | КТП-1304 "Поселок" | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 49.4 | 73.3 | 58.5 | 39.9365 | 9.9841
189 | КТП-1305 "Поселок" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 101.6 | 108.6 | 79 | 63.7397 | 39.8373
190 | КТП-1306 "Водобашня" | 40 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 23.7 | 29.8 | 32.1 | 18.8662 | 47.1656
191 | КТП-14 | 250 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 10.4 | 12.8 | 11.8 | 7.714 | 3.0856
192 | КТП-18 | 250 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 128 | Физические и юридические лица | 65.5 | 49 | 59.3 | 38.3055 | 15.3222
193 | КТП-19 | 400 | г. Похвистнево, ул.Тельмана | Физические и юридические лица | 79.8 | 50.1 | 54.4 | 40.6197 | 10.1549
194 | КТП-2 | 100 | г. Похвистнево, пос.Журавлиха | Физические и юридические лица | 115.2 | 99.6 | 92.1 | 67.6408 | 67.6408
195 | КТП-20 | 100 | г. Похвистнево, Ретранслятор | Физические и юридические лица | 26.1 | 17.8 | 25.3 | 15.2517 | 15.2517
196 | КТП-23 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 29.2 | 22 | 31.8 | 18.2932 | 7.3173
197 | КТП-26 | 160 | г. Похвистнево, (р-н ул.Орликова) | Физические и юридические лица | 58.1 | 54.6 | 63.8 | 38.9006 | 24.3129
198 | КТП-27 | 100 | г. Похвистнево, Стадион | Физические и юридические лица | 32.5 | 27.7 | 35.9 | 21.1804 | 21.1804
199 | КТП-3 | 160 | г. Похвистнево, ул.Революционная | Физические и юридические лица | 20.2 | 26.7 | 20.1 | 14.7668 | 9.2293
200 | КТП-31 | 160 | г. Похвистнево, ул.Озерная | Физические и юридические лица | 31 | 39.6 | 42.2 | 24.8611 | 15.5382
201 | КТП-37 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор, скважина №7, 73 | Физические и юридические лица | 39.5 | 37.1 | 38.2 | 25.3019 | 25.3019
202 | КТП-38 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №19, 11, 12 | Физические и юридические лица | 27 | 20 | 24.2 | 15.6925 | 6.277
203 | КТП-39 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 57.2 | 51.5 | 52.8 | 35.5946 | 35.5946
204 | КТП-4 | 250 | г. Похвистнево, ул. Чапаева | Физические и юридические лица | 27.5 | 24.8 | 18.8 | 15.6704 | 6.2682
205 | КТП-40 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 68.9 | 73 | 60.8 | 44.6751 | 44.6751
206 | КТП-41 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 26.6 | 24.7 | 22.7 | 16.3096 | 16.3096
207 | КТП-42 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Восточная | Физические и юридические лица | 24.4 | 30.6 | 24.7 | 17.5659 | 17.5659
208 | КТП-44 | 250 | г. Похвистнево, ул.Куйбышева, кот.№2 | Физические и юридические лица | 26.4 | 25.5 | 20.9 | 16.0451 | 6.418
209 | КТП-48 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески ул.Краснопутиловская | Физические и юридические лица | 47.6 | 46.4 | 67.9 | 35.6828 | 35.6828
210 | КТП-49 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 31.5 | 24.1 | 25 | 17.7642 | 11.1026
211 | КТП-50 | 63 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 42.5 | 31.5 | 40.6 | 25.2578 | 40.0918
212 | КТП-53 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №14 | Физические и юридические лица | 12.5 | 19.5 | 14.9 | 10.3368 | 10.3368
213 | КТП-54 | 100 | г. Похвистнево, ГАИ, скважина №17 | Физические и юридические лица | 25.6 | 17.9 | 27.5 | 15.6484 | 15.6484
214 | КТП-57 | 250 | г. Похвистнево, ул.Октябрьская, д.5,7 и 9 | Физические и юридические лица | 24 | 21.9 | 24.8 | 15.5823 | 6.2329
215 | КТП-58 | 400 | г. Похвистнево, Водозабор | Физические и юридические лица | 75.6 | 59.8 | 75.9 | 46.5705 | 11.6426
216 | КТП-80 | 100 | г. Похвистнево, ул.Железнодорожная | Физические и юридические лица | 70.8 | 62.9 | 92 | 49.7443 | 49.7443
217 | КТП-62 | 250 | г. Похвистнево, База ГЭС | Физические и юридические лица | 19.3 | 26.3 | 20.3 | 14.5244 | 5.8097
218 | КТП-63 | 160 | г. Похвистнево, ул.Щербакова, Церковь | Физические и юридические лица | 64.2 | 59.1 | 56.9 | 39.7161 | 24.8225
219 | КТП-64 | 250 | г. Похвистнево, ул.Мичурина-Сенная | Физические и юридические лица | 38.2 | 29.7 | 31 | 21.7976 | 8.719
220 | КТП-67 | 250 | г. Похвистнево, ул.Кольцова | Физические и юридические лица | 66.2 | 66.5 | 67.3 | 44.08 | 17.632
221 | КТП-68 | 160 | г. Похвистнево, ВКХ, скв.№18, 19 | Физические и юридические лица | 46.4 | 50.5 | 56.7 | 33.8534 | 21.1584
222 | КТП-71 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор ГЭС, скважина №20, 21 | Физические и юридические лица | 33 | 43.9 | 33.6 | 24.3542 | 9.7417
223 | КТП-74 | 160 | г. Похвистнево, ул.Нагорная | Физические и юридические лица | 75.2 | 77.5 | 84 | 52.1687 | 32.6054
224 | КТП-79 | 250 | г. Похвистнево, пос.Венера "Сельхозтранс" | Физические и юридические лица | 43.4 | 33.7 | 28.7 | 23.3183 | 9.3273
225 | КТП-81 | 400 | г. Похвистнево, проходная на тер.ОАО"Агроснаб" | Физические и юридические лица | 74.7 | 80.1 | 51.8 | 45.5346 | 11.3837
226 | КТП-83 | 100 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова, (водокачка) | Физические и юридические лица | 103.8 | 84.2 | 65.5 | 55.8714 | 55.8714
227 | КТП-84 | 250 | г. Похвистнево, на базе по ул.Октябрьская,75 | Физические и юридические лица | 18.6 | 24.8 | 25.2 | 15.1194 | 6.0478
228 | КТП-86 | 63 | г. Похвистнево, пос. Венера 2-ая | Физические и юридические лица | 50.7 | 47.8 | 53.7 | 33.5449 | 53.2458
229 | КТП-87 | 160 | г. Похвистнево, на территории ДСЭП | Физические и юридические лица | 20 | 13.3 | 15.2 | 10.6894 | 6.6809
230 | КТП-89 | 160 | г. Похвистнево, пос.Калиновка | Физические и юридические лица | 47.8 | 36.7 | 32.7 | 25.8309 | 16.1443
231 | КТП-90 | 250 | г. Похвистнево, пер.Дружбы,4 | Физические и юридические лица | 28.7 | 29.7 | 40.8 | 21.8637 | 8.7455
232 | КТП-94 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные Пески | Физические и юридические лица | 55.9 | 52.8 | 66.5 | 38.6141 | 38.6141
233 | РП-10/1х400+1х160 "Бережкова" | 400 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 17.8 | 19.3 | 24.1 | 13.4885 | 3.3721
|  | 160 |  |  | 109.8 | 127.9 | 114.5 | 77.6249 | 48.5155
234 | ТП-1303 | 250 | г. Похвистнево, пос.Октябрьский ул.Ленина | Физические и юридические лица | 27.1 | 28.4 | 28.4 | 18.4916 | 7.3966
235 | ТП-1307 | 100 | г. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул.Кооперативная,14 | Физические и юридические лица | 60.2 | 52.4 | 61.7 | 38.4157 | 38.4157
236 | ТП-92 | 400 | г. Похвистнево, пос.Вязовка (Дуслык) | Физические и юридические лица | 18.6 | 18.8 | 19.9 | 12.6289 | 3.1572
237 | ТП-93 | 160 | г. Похвистнево, Спорткомплекс ул.Кооперативная | Физические и юридические лица | 81.2 | 84.8 | 134.9 | 66.3184 | 41.449
238 | КТП ЧЛК-601/10 | 10 | Клявлинский район, с. Зеленый Ключ, ул. Молодежная, 6 | Физические и юридические лица | 35.7 | 46.8 | 38.3 | 26.6243 | 266.2432
239 | КТП 1305/100 | 100 | с. Б. Глушица, ул. Дорож-ная, 12 (адм.здание) | Физические и юридические лица | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 1.8514 | 1.8514
240 | ТП КШК 105/100 | 100 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Октябрьская 1А (Ба-за-1) | Физические и юридические лица | 21.4 | 18.9 | 24.6 | 14.304 | 14.304
241 | КТП Бог 609/100 | 100 | с. Богатое (Управле-ние №9) | Физические и юридические лица | 23.2 | 18.1 | 20.7 | 13.6648 | 13.6648
242 | ТП Т 1207/160 | 160 | Кинельский район, п. Смышляевка (База) ул. Механиков 4 | Физические и юридические лица | 21.8 | 21.3 | 28.5 | 15.7806 | 9.8629
243 | СТП ДУ 1940/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, ул. Гаражная, 4 «А» | Физические и юридические лица | 32.2 | 41.1 | 30.7 | 22.9216 | 229.216
244 | ТП ДУ816/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, кад. №63:17:1602011:1135 | Физические и юридические лица | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 2.1379 | 21.3788
245 | ТП Т 1280/10 | 10 | Волжский район, п. Стройкерамика, ГРБП №1 | Физические и юридические лица | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 2.0938 | 20.938
246 | СТП 10 | 10 | Красноярский район район, пос.г.т. Ново-семейкино, ул.Солнечная | Физические и юридические лица | 3.1 | 2 | 3.2 | 1.8293 | 18.2932
247 | КТП КМШ 524/25 | 25 | Камышлинский рай-он, с.Камышла, ул.Транспортная, 16, кад. №:63:20:100301:0035 | Физические и юридические лица | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.182 | 8.7278
248 | КТП Ч 522/60 | 60 | Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы | Физические и юридические лица | 7.1 | 6.7 | 5.7 | 4.2978 | 7.163
249 | ТП А-2002/100 | 100 | с. Алексеевка, ул. Спортивная, 15 | Физические и юридические лица | 10.3 | 11.7 | 13.6 | 7.8462 | 7.8462
250 | ТП ЧВ-1109/63 | 63 | с. Челно-Вершины, ул. Промышлен-ная,11 район (База) | Физические и юридические лица | 22.4 | 31.5 | 22.1 | 16.7504 | 26.5879
251 | ТП-505/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Северная, 10 | Физические и юридические лица | 13.9 | 19 | 13.2 | 10.1604 | 1.016
|  | 1000 |  |  | 245.4 | 184.9 | 260.5 | 152.2523 | 15.2252
252 | ТП-1/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 240 | 283 | 263.7 | 173.3887 | 17.3389
|  | 1000 |  |  | 233.2 | 194.3 | 237.5 | 146.566 | 14.6566
253 | ТП-2/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 180.5 | 272.4 | 199.7 | 143.833 | 14.3833
|  | 1000 |  |  | 228.7 | 267 | 207.8 | 155.0514 | 15.5051
254 | ТП-Картофелехранилище | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 82 | Физические и юридические лица | 303.2 | 267.5 | 272.6 | 185.8633 | 18.5863
|  | 1000 |  |  | 200.8 | 277.1 | 214.4 | 152.5829 | 15.2583
255 | ТП-5260006/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 286.5 | 278.9 | 282.4 | 186.8551 | 18.6855
|  | 1000 |  |  | 302 | 239.6 | 251.7 | 174.8433 | 17.4843
256 | ТП-5260007/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 289 | 194.5 | 319.3 | 176.9371 | 17.6937
|  | 1000 |  |  | 192.4 | 181.1 | 250.8 | 137.5957 | 13.7596
257 | ТП-5040016/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Транспортная, 26А | Физические и юридические лица | 203 | 291.4 | 287.2 | 172.2646 | 17.2265
|  | 1000 |  |  | 192.1 | 191.5 | 227.8 | 134.7526 | 13.4753
258 | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА "Проран" | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный,б/о Проран | Физические и юридические лица | 115.6 | 69.7 | 98.1 | 62.4614 | 24.9845
259 | ТП-1852 (2х400кВА) | 400 | г.Самара, ул Авроры,63 | Физические и юридические лица | 45.4 | 58.6 | 43.8 | 32.5751 | 8.1438
|  | 400 |  |  | 114 | 115.6 | 103.4 | 73.3932 | 18.3483
260 | ТП "Связист"/250 кВА | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, с.п.Светлое поле | Физические и юридические лица | 85.4 | 90 | 92.8 | 59.1113 | 23.6445
261 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,цех убоя птицы | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 70.5 | 52.9 | 44.8 | 37.0713 | 9.2678
262 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,инкубатор | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 74 | 89 | 87.8 | 55.2763 | 13.8191
263 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,база СП "Калиновка" | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 115.7 | 113.6 | 102.8 | 73.1948 | 18.2987
264 | КТП 10/0,4 кВ-1*400 кВА | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 74.9 | 68.4 | 65.3 | 45.9754 | 11.4939
265 | КТП КУР 1240/630кВА | 630 | Самарская обл., Волжский р-н, с.п.Власть Труда, ул. Вишневая | Физические и юридические лица | 115.8 | 77.4 | 92.9 | 63.0564 | 10.009
266 | КТП-10/0,4-43 СТБ-2 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, п. Кириллинский | Физические и юридические лица | 138.2 | 125.9 | 111 | 82.672 | 33.0688
267 | ТП-1250 | 1250 | Самарская обл., г.Отрадный, р-н ПМК-6, 1-я очередь,уч б/н | Физические и юридические лица | 50.2 | 75.1 | 56.3 | 40.0246 | 3.202
268 | РТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 311.4 | 233.7 | 330.3 | 192.9382 | 30.6251
|  | 630 |  |  | 147.2 | 178.4 | 129.2 | 100.2379 | 15.9108
269 | РТП-2 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 111.6 | 135.8 | 109.4 | 78.6387 | 12.4823
|  | 630 |  |  | 132.9 | 124.8 | 185.3 | 97.6372 | 15.498
270 | ТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 181.8 | 170.1 | 183.8 | 118.0683 | 18.741
|  | 630 |  |  | 158.7 | 129.7 | 114.6 | 88.8212 | 14.0986
271 | ТП-2 2*400 кВА | 400 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 104.6 | 138.5 | 141.4 | 84.7438 | 21.1859
|  | 400 |  |  | 64.5 | 73.1 | 94 | 51.0446 | 12.7612
272 | ТП-3 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 74 | 74.3 | 75.2 | 49.2594 | 7.819
|  | 630 |  |  | 120.5 | 160.7 | 146.1 | 94.1769 | 14.9487
273 | ТП-4 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 190.2 | 189.8 | 187.7 | 125.1211 | 19.8605
|  | 630 |  |  | 182.6 | 144.5 | 159.8 | 107.3128 | 17.0338
274 | ТП-5 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 147.1 | 133.8 | 154.6 | 95.9842 | 15.2356
|  | 630 |  |  | 143.4 | 122.5 | 143.1 | 90.1436 | 14.3085
275 | ТП-6 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 162.4 | 140.5 | 102.7 | 89.3942 | 35.7577
|  | 250 |  |  | 62.8 | 46.2 | 48.8 | 34.7791 | 13.9116
276 | ТП-7 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 50.6 | 44.3 | 53.3 | 32.6633 | 5.1846
|  | 630 |  |  | 117.5 | 167.5 | 177.2 | 101.8689 | 16.1697
277 | ТП-8 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 156.5 | 136 | 156.2 | 98.8935 | 61.8084
|  | 160 |  |  | 41.1 | 45.1 | 41.2 | 28.079 | 17.5494
278 | ТП-9 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 47.4 | 35.9 | 30.5 | 25.0815 | 10.0326
|  | 250 |  |  | 42.2 | 48.4 | 42.4 | 29.3132 | 11.7253
279 | ТП-10 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 54.3 | 69.7 | 60.8 | 40.7299 | 16.292
|  | 250 |  |  | 51.2 | 67.3 | 53.3 | 37.8647 | 15.1459
280 | ТП-11 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 49.2 | 43.8 | 62.1 | 34.184 | 21.365
|  | 160 |  |  | 34.2 | 43.1 | 34.2 | 24.5746 | 15.3591
281 | ТП-12 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 33.2 | 43.7 | 47.4 | 27.3957 | 17.1223
|  | 160 |  |  | 39 | 45.1 | 33.2 | 25.8529 | 16.1581
282 | ТП-СТА1 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 39.6 | 31 | 37.4 | 23.8032 | 0.95213
|  | 2500 |  |  | 187.6 | 182.4 | 241.6 | 134.7966 | 5.3919
283 | ТП-СТА2 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 284.7 | 261.6 | 238.8 | 173.036 | 6.9214
|  | 2500 |  |  | 260.1 | 299 | 292 | 187.5824 | 7.5033
284 | ТП-СТИ КТП 2х250/6/0,4кВ | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 233.9 | 311 | 276.1 | 180.9484 | 72.3794
|  | 250 |  |  | 60.7 | 61.2 | 61.1 | 40.3332 | 16.1333
285 | ТП-1 КТП 2х630/6/0,4кВ | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 52.9 | 49.9 | 55.3 | 34.8452 | 5.531
|  | 630 |  |  | 176.9 | 159.9 | 198.4 | 117.9581 | 18.7235
286 | КТП - 6/0,4 кВ 2х630 кВА размером 5,4 х 3,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 138 | 114.4 | 140.7 | 86.6392 | 13.7523
|  | 630 |  |  | 215.4 | 222.3 | 222.2 | 145.442 | 23.086
287 | КТП - 6/0,4 кВ 1х630 кВА размером 3,1 х 2,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 110.1 | 127.4 | 132.5 | 81.548 | 12.9441
288 | КТП - 6/0,4 кВ 2х400 кВА размером 2,7 х 1,1 м | 400 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 116.5 | 117.1 | 134 | 81.019 | 20.2548
|  | 400 |  |  | 115.7 | 92.9 | 99.3 | 67.8612 | 16.9653
289 | ТП НЛТ-1 КТП 2х1600/6/0,4 кВ (тупиковая) | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 105.1 | 110.6 | 93.5 | 68.1477 | 4.2592
|  | 1600 |  |  | 131.9 | 154 | 147.1 | 95.4332 | 5.9646
290 | 2КТПТ 1600/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 162.9 | 122.8 | 186.2 | 104.0068 | 6.5004
|  | 1600 |  |  | 203.4 | 207 | 107.9 | 114.2333 | 7.1396
291 | 2КТПТ 2500/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 214.2 | 197.5 | 183.9 | 131.2702 | 8.2044
|  | 1600 |  |  | 171.9 | 124.2 | 86 | 84.2148 | 5.2634
292 | ТП-СТА3 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 155.4 | 185.6 | 102.1 | 97.6592 | 3.9064
|  | 2500 |  |  | 231.7 | 275.5 | 231.4 | 162.7874 | 6.5115
293 | ТП-ЗТИ-1 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (проходная) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 170.3 | 264.1 | 314.4 | 165.0355 | 6.6014
|  | 2500 |  |  | 440.9 | 584.3 | 512.5 | 338.9091 | 13.5564
294 | ТП ЗТИ-2 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 705.9 | 652.9 | 632.6 | 438.9046 | 17.5562
|  | 2500 |  |  | 761.2 | 738.6 | 593.3 | 461.3192 | 18.4528
295 | ТП-РУК-1 КТП 2х250/6/0,4 кВ (тупиковая) | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 818.9 | 797 | 612.2 | 491.0732 | 196.4293
|  | 250 |  |  | 55.3 | 68.5 | 47.9 | 37.8427 | 15.1371
296 | ТП Бог 414/63 | 63 | Самарская обл.,г.о.Жигулёвск, с.Ширяево | Физические и юридические лица | 53 | 49.1 | 60.7 | 35.8811 | 56.9542
297 | ТП-406 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 19.4 | 20.4 | 14.4 | 11.9457 | 1.1946
|  | 1000 |  |  | 250 | 233.9 | 309.9 | 174.9535 | 17.4954
298 | ТП-407 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 235.2 | 285.5 | 257.5 | 171.5153 | 17.1515
|  | 1000 |  |  | 294.1 | 294.2 | 241.3 | 182.8438 | 18.2844
299 | КТПн-35 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 192.1 | 178.3 | 197.9 | 125.2533 | 12.5253
|  | 1000 |  |  | 302 | 256.6 | 319.8 | 193.5994 | 19.3599
300 | ТП-36 10/0,4 кВ/1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 170.6 | 254.2 | 242.7 | 147.117 | 14.7117
301 | КТП 6/0,34/400кВА | 400 | г. Самара, Красноярский район | Физические и юридические лица | 210.2 | 229.6 | 263.4 | 154.9853 | 38.7463
302 | ТП-ПМК 6/0,4/400 кВА | 400 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Промышленная, 16 | Физические и юридические лица | 81.9 | 85.5 | 115.2 | 62.285 | 15.5713
303 | ТП-Вз2419/160 кВА | 160 | Самарская обл, Волжский район, СНТ "Ландыш" | Физические и юридические лица | 90.2 | 110 | 96.6 | 65.4147 | 40.8842
304 | ТП-1 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 20 | 0 | 0 | 4.408 | 0.17632
|  | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | ТП-2 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 12 | 0 | 0 | 2.6448 | 0.10579
|  | 2500 |  |  | 0 | 13 | 0 | 2.8652 | 0.11461
306 | ТП-"БР2"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 17 | 0 | 0 | 3.7468 | 0.37468
|  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | ТП-"БР3"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | ТП-"БР4"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 |  |  | 0 | 7 | 0 | 1.5428 | 0.15428
309 | ТП-"БР5"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 10 | 0 | 0 | 2.204 | 0.2204
|  | 1000 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0.4408 | 0.04408
310 | ТП-"БР6" 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 10 | 0 | 0 | 2.204 | 0.2204
|  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | ТП-7 10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 13 | 0 | 0 | 2.8652 | 0.28652
|  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | КТП 6/0,4/250кВА | 1000 | Самарская обл, поселок Светлое Поле, район Красноярский, улица Советская, дом 3 | Физические и юридические лица | 244 | 291.1 | 189 | 159.5916 | 15.9592
313 | ТП-1737 6/0,4/2х 250 кВА | 250 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 259.6 | 242.9 | 247.2 | 165.2339 | 66.0936
|  | 250 |  |  | 45.3 | 58 | 53.4 | 34.5367 | 13.8147
314 | КТП-100 кВа 10/0,4 кВ | 100 | Самарская область, Кинельский район, к.н 63:22:0000000:213 | Физические и юридические лица | 56 | 50.8 | 60.3 | 36.8288 | 36.8288
315 | ТП-1578 250кВА 6/0,4 кВ | 250 | г. Самара,Кировский район, Просека 9, берег реки Волги, д.59а | Физические и юридические лица | 23.9 | 25 | 29.5 | 17.2794 | 6.9117