|  |
| --- |
|  |
|  |
|  **Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ "Водозабор"** **в г.о. Тольятти Самарская область** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Технические мероприятия**  | **Номер расценки** | **Объём** | **Норматив в тыс. руб. без НДС** | **Коэф-нт пересчёта субъекта РФ** | **Итого в тыс. руб. без НДС** |
| Проектирование реконструкции ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ "Водозабор" | Проектно-изыскательские работы | П2-02 | 1 ед. | 5 096 | 1 | 5 096 |
| Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ "Водозабор" | Выключатель элегазовый 110 кВ с устройством фундамента | И1-02 - 1..3 | 3 шт. | 6 546 | 1,03 | 20 227 |
| Разъединитель на три полюса 110 кВ | И5-06 - 1..7 | 2 шт. | 2735 | 1,03 | 5 634 |
| Трансформатор тока 110 кВ на 3 фазы | И5-01 - 1..7 | 3 шт. | 2957 | 1,03 | 9 137 |
| Шкаф защиты трансформаторов | И11-08 - 1..4 | 2 шт. | 1474 | 1 | 1 474 |
| Шкаф защиты СВ-110 | И11-09 - 1..4 | 1 шт. | 1086 | 1 | 1 086 |
| Шкаф центральной сигнализации | И12-02 | 1 шт. | 1 016, 00 | 1 | 1 016 |
| **Всего в ценах 2018 г.** | **43 670** |
| **Всего с учётом индекса инфляции на 2021 г. 1,048\*1,034=1,084** | **47 338** |