## 2020
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Самарский РЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Место расположения | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | Фаза |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | КТП ДСК61023/630 (Горный) | 630 | Самарская область, Красноярский район, пром. Зонаюго-восточнее п.г.т. Новосемейкино | Физические и юридические лица | 128 | 136 | 138 | 88.0916 | 13.9828
2 | РТП-"Великран" 4х1000 | 1000 | Центральная, 31 | Физические и юридические лица | 307 | 180 | 230 | 157.1186 | 15.7119
|  | 1000 |  |  | 90 | 112 | 150 | 77.1349 | 7.7135
|  | 1000 |  |  | 89 | 101 | 150 | 74.5053 | 7.4505
|  | 1000 |  |  | 252 | 189 | 150 | 129.5078 | 12.9508
3 | РП-1/4х1000 "Ерошевского" | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского, ул.Скляренко | Физические и юридические лица | 207 | 189 | 165 | 122.9338 | 12.2934
|  | 1000 |  |  | 37 | 37 | 21 | 20.8177 | 2.0818
|  | 1000 |  |  | 66 | 100 | 95 | 57.1938 | 5.7194
|  | 1000 |  |  | 89 | 85 | 86 | 56.9747 | 5.6975
4 | РП-2/4х1600 "Ботанический" | 1600 | г. Самара, мкр. Ботанический, Лукачева/Мичурина/Врубеля | Физические и юридические лица | 200 | 288 | 202 | 151.202 | 9.4501
|  | 1600 |  |  | 95 | 97 | 100 | 63.9869 | 3.9992
|  | 1600 |  |  | 71 | 72 | 76 | 47.9902 | 2.9994
|  | 1600 |  |  | 55 | 86 | 48 | 41.4162 | 2.5885
5 | РП-"Садовая"/2х1250 | 1250 | г. Самара, ул. Садовая, 176 | Физические и юридические лица | 186 | 179 | 171 | 117.4555 | 9.3964
|  | 1250 |  |  | 204 | 202 | 234 | 140.2453 | 11.2196
6 | РП-7/2х630 "Ялтинская" | 630 | г. Самара, ул. Ялтинская, 32 | Физические и юридические лица | 232 | 238 | 225 | 152.2977 | 24.1742
|  | 630 |  |  | 215 | 228 | 229 | 147.2576 | 23.3742
7 | ТП-23/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 58 | 35 | 43 | 29.8021 | 2.9802
|  | 1000 |  |  | 72 | 108 | 57 | 51.9346 | 5.1935
8 | ТП-23/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 137 | 93 | 91 | 70.3418 | 7.0342
|  | 1000 |  |  | 36 | 87 | 59 | 39.8823 | 3.9882
9 | ТП-24/2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 55 | 33 | 40 | 28.0491 | 2.8049
|  | 1000 |  |  | 124 | 123 | 117 | 79.7645 | 7.9765
10 | ТП-25/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 4 | 4 | 1 | 1.9722 | 0.19722
|  | 1000 |  |  | 187 | 152 | 174 | 112.4154 | 11.2415
11 | ТП-25/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 209 | 193 | 183 | 128.193 | 12.8193
|  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-26/2х630 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 168 | 182 | 259 | 133.4522 | 21.1829
|  | 630 |  |  | 129 | 117 | 143 | 85.2429 | 13.5306
13 | ТП-27/1 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 13 | 115 | 26 | 33.7465 | 2.6997
|  | 1250 |  |  | 36 | 37 | 40 | 24.7621 | 1.981
14 | ТП-27/2 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 142 | 149 | 126 | 91.3786 | 7.3103
|  | 1250 |  |  | 30 | 30 | 31 | 19.9411 | 1.5953
15 | ТП-28/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 99 | 88 | 96 | 62.0147 | 6.2015
|  | 1000 |  |  | 100 | 110 | 115 | 71.2183 | 7.1218
16 | ТП-28/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 35 | 31 | 32 | 21.4751 | 2.1475
|  | 1000 |  |  | 94 | 96 | 112 | 66.1783 | 6.6178
17 | ТП-29/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 169 | 178 | 169 | 113.0728 | 11.3073
|  | 1000 |  |  | 169 | 178 | 168 | 112.8537 | 11.2854
18 | ТП-29/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 179 | 134 | 135 | 98.1717 | 9.8172
|  | 1000 |  |  | 182 | 168 | 167 | 113.2919 | 11.3292
19 | КТП Сев 2517/400 | 400 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Яблоневая | Физические и юридические лица | 221 | 265 | 218 | 154.2699 | 38.5675
20 | КТП Сев 2518/250 | 250 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, пересечение ул. Железнодорожная и ул. Тимофеевская | Физические и юридические лица | 49 | 52 | 58 | 34.8422 | 13.9369
21 | ТП-2362/2х1000 Вавилон | 1000 | г. Самара, ул. Ульяновская, 18 | Физические и юридические лица | 80 | 71 | 94 | 53.6877 | 5.3688
|  | 1000 |  |  | 89 | 89 | 93 | 59.3851 | 5.9385
22 | КТП-400 "Квалитет" | 400 | Самарская область, Волжский район | Физические и юридические лица | 415 | 445 | 426 | 281.8055 | 70.4514
23 | ГКТП-2382/630 | 630 | г. Самара, ул. Чкалова, 100 | Физические и юридические лица | 126 | 155 | 125 | 88.9681 | 14.1219
|  | 630 |  |  | 297 | 286 | 254 | 183.4146 | 29.1134
24 | РП/ТП-10/0,4 кВ 4х1000 Бизнес-Инфо | 1000 | г. Самара, ул. Льва Толстого, 125 | Физические и юридические лица | 33 | 28 | 30 | 19.9411 | 1.9941
|  | 1000 |  |  | 137 | 129 | 132 | 87.2151 | 8.7215
|  | 1000 |  |  | 189 | 173 | 175 | 117.6746 | 11.7675
|  | 1000 |  |  | 58 | 60 | 63 | 39.6631 | 3.9663
25 | КТП-160 СНТ "Сок-1" | 160 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "Сок-1" | 46 | 57 | 59 | 35.4996 | 22.1872
26 | КТП-400 СНТ "БНС" | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "БНС" | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 7.4505
27 | КТП-250 СНТ "Пойма" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "Пойма" | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 13.0603
28 | КТП-400 СНТ "Сок-2" | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "Сок-2" | 339 | 328 | 330 | 218.4759 | 54.619
29 | КТП-400 СНТ "Сок-4Б" | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "Сок-4Б" | 339 | 328 | 330 | 218.4759 | 54.619
30 | КТП-100 СНТ "Сок-4Б" | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "Сок-4Б" | 200 | 115 | 15 | 72.314 | 72.314
31 | КТП-250 СНТ "Газопровод" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "Газопровод" | 55 | 37 | 41 | 29.1447 | 11.6579
32 | КТП-100 СПТ "Дорожник" | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СПТ "Дорожник" | 12 | 15 | 23 | 10.9567 | 10.9567
33 | КТП-400 СНТ "168" Т-1 | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "168" Т-1 | 80 | 67 | 75 | 48.6476 | 12.1619
34 | КТП-400 СНТ "168" Т-2 | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "168" Т-2 | 75 | 70 | 73 | 47.7711 | 11.9428
35 | КТП-400 СНТ "168" Т-3 | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино Сокские дачи | СНТ "168" Т-3 | 72 | 68 | 68 | 45.5797 | 11.3949
36 | КТП-250 СНКТ "Карьер" | 250 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНКТ "Карьер" | 48 | 20 | 33 | 22.1325 | 8.853
37 | КТП-100 СНКТ "Карьер" | 100 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНКТ "Карьер" | 25 | 12 | 28 | 14.2437 | 14.2437
38 | КТП-400 СНД "Экран" | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНД "Экран" | 80 | 78 | 75 | 51.0581 | 12.7645
39 | КТП-160 СНТ "Сокское-1" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНТ "Сокское-1" | 35 | 40 | 36 | 24.3238 | 15.2024
40 | КТП-160 СНТ "Яблонька" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНТ "Яблонька" | 40 | 40 | 40 | 26.296 | 16.435
41 | КТП-250 СНТ "Оптимист" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Оптимист" | 200 | 100 | 14 | 68.8079 | 27.5231
42 | КТП-100 СНТ "Сокский залив" | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский залив" | 30 | 18 | 25 | 15.9967 | 15.9967
43 | КТП-320 СНТ "Сокский залив" | 320 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский залив" | 58 | 60 | 63 | 39.6631 | 12.3947
44 | КТП-100 СНТ "Металлист" | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Металлист" | 200 | 100 | 15 | 69.027 | 69.027
45 | КТП-250 СНТ "Металлист" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Металлист" | 200 | 100 | 13 | 68.5887 | 27.4355
46 | КТП-1/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Ново-Семейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 200 | 100 | 12 | 68.3696 | 27.3478
47 | КТП-2/400 ДНТ "Старо-Семейкино" | 400 | п.г.т. Ново-Семейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 200 | 189 | 223 | 134.1096 | 33.5274
48 | КТП-3/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Ново-Семейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 118 | 110 | 115 | 75.1627 | 30.0651
49 | КТП-160 СНТ "Сокский-4" трест 11 | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНТ "Сокский-4" трест 11 | 92 | 96 | 95 | 62.0147 | 38.7592
50 | КТП-160 СНТ "Земледелец" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНТ "Земледелец" | 100 | 98 | 70 | 58.7277 | 36.7048
51 | КТП-160 СНТ "Милиоратор" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНТ "Милиоратор" | 112 | 100 | 100 | 68.3696 | 42.731
52 | КТП-250 СНТ "Сокский-1" Т-1 | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 153 | 148 | 169 | 102.9927 | 41.1971
53 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-1 | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 54 | 56 | 55 | 36.157 | 36.157
54 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-3 | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский-1" Т-3 | 23 | 12 | 10 | 9.861 | 9.861
55 | КТП-400 СНТ"Полянка" | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ"Полянка" | 10 | 14 | 42 | 14.4628 | 3.6157
56 | КТП-160 ДНТ "Алмаз" | 160 | п.г.т. Старо-Семейкино | ДНТ "Алмаз" | 89 | 93 | 95 | 60.6999 | 37.9375
57 | КТП-100 ДНТ "Оптимист" | 100 | п.г.т. Старо-Семейкино | ДНТ "Оптимист" | 68 | 89 | 91 | 54.3451 | 54.3451
58 | КТП-160 ДНТ "Оптимист" | 160 | п.г.т. Старо-Семейкино | ДНТ "Оптимист" | 141 | 159 | 179 | 104.9649 | 65.603
59 | КТП-160 СНТ "Ветеран" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СНТ "Ветеран" | 139 | 157 | 186 | 105.6223 | 66.0139
60 | КТП-63 СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 63 | п.г.т. Ново-Семейкино | СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 89 | 78 | 60 | 49.7433 | 78.9576
61 | КТП-160 СНТ "Сокский" управление ФСБ | 160 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский" управление ФСБ | 115 | 121 | 130 | 80.2028 | 50.1268
62 | КТП-250 СНТ "Вишенка" | 250 | Сокский массив | СНТ "Вишенка" | 50 | 48 | 43 | 30.8978 | 12.3591
63 | КТП-160 СДПК "Сокское-2" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СДПК "Сокское-2" | 112 | 110 | 121 | 75.1627 | 46.9767
64 | КТП-250 СНТ "Колос" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Колос" | 186 | 150 | 150 | 106.4988 | 42.5995
65 | КТП-160 СНТ "Колос" | 160 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Колос" | 136 | 140 | 119 | 86.5577 | 54.0985
66 | КТП-400 СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 400 | п.г.т. Старо-Семейкино | СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 201 | 180 | 207 | 128.8504 | 32.2126
67 | КТП-160 СДТ "Полиграфист" | 160 | п.г.т. Ново-Семейкино | СДТ "Полиграфист" | 98 | 80 | 80 | 56.5364 | 35.3353
68 | КТП-2/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский-2" | 198 | 180 | 175 | 121.1807 | 48.4723
69 | КТП-3/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старо-Семейкино | СНТ "Сокский-2" | 215 | 212 | 215 | 140.6836 | 56.2734
70 | ТП-1/2х1000 (Корпус 42 КБАС) | 1000 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 32 | 21 | 100 | 33.5274 | 3.3527
|  | 1000 |  |  | 58 | 5 | 20 | 18.1881 | 1.8188
71 | ТП-2/250+400 (ТП-3460) | 250 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 48 | 51 | 10 | 23.8855 | 9.5542
|  | 400 |  |  | 339 | 38 | 330 | 154.9273 | 38.7318
72 | ТП-3/400 (ЛИК | 400 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 7.4505
73 | ТП-4/250 Артскважины | 250 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 13.0603
74 | ТП-6/2х1000 (Корпус 1 ЛКК) | 1000 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 339 | 328 | 330 | 218.4759 | 21.8476
|  | 1000 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 100 | 10 | 2 | 24.5429 | 2.4543
75 | ТП-3/400 (ЛИК | 400 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 7.4505
76 | ТП-7/250 (Гараж) | 250 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 11.9209
77 | ТП-9/2х630 (Бывший стройцех) | 630 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 4.7305
|  | 630 | п.г.т. Смышляевка | Физические и юридические лица | 62 | 78 | 69 | 67 | 10.6349
78 | ТП-1-1/160 | 160 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 58 | 58 | 22 | 30.2404 | 18.9003
79 | ТП-1-2/160 | 160 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 20.4068
80 | ТП-2/160 | 160 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 18.6263
81 | ТП-3/160 | 160 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 20.4068
82 | ТП-4/160 | 160 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 18.6263
83 | ТП-8/250 | 250 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 13.0603
84 | ТП Насосная-1/250 | 250 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 11.9209
85 | ТП Насосная-2/250 | 250 | СНТ "Сокские зори" | абонент | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 13.0603
86 | КТП-2201/250 | 250 | г. Самара, ул. Луцкая, 28 | юридические лица | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 11.9209
87 | ТП-120 квартал 4х1000 | 1000 | г.Самара, ул. Пушкина, 194 | ООО СЗ "Трансгруз" | 174 | 206 | 154 | 117.0172 | 11.7017
|  | 1000 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1.0957 | 0.10957
|  | 1000 |  |  | 27 | 20 | 15 | 13.5863 | 1.3586
|  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | ТП-3096/2х400 | 400 | г. Самара, ул. Победы, 41 | ООО "Самарский хлебозавод № 5" | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 8.1627
|  | 400 |  |  | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 7.4505
89 | РТП "Вертикаль" 4х1600 | 1600 | г. Самара, ул. Московское шоссе, 17 | юридические лица | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 2.0407
|  | 1600 |  |  | 58 | 58 | 2 | 25.8577 | 1.6161
|  | 1600 |  |  | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 2.0407
|  | 1600 |  |  | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 1.8626
90 | ТП-2786/2х630 | 630 | г. Самара, ул. Мичурина 54 | базовые станции | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 5.1827
|  | 630 |  |  | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 4.7305
91 | ТП-2063/3х400 | 400 | г. Самара, ул. Красноармейская 17 | базовые станции | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 8.1627
|  | 400 |  |  | 58 | 58 | 22 | 30.2404 | 7.5601
|  | 400 |  |  | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 8.1627
92 | КТП-915/100 | 100 | с. Большая Черниговка, ул. Советская 85 | базовые станции | 83 | 82 | 82 | 54.1259 | 54.1259
93 | ТП Кр 1917/100 | 100 | с. Кротовка, ул. Дорожная | базовые станции | 76 | 80 | 85 | 52.8111 | 52.8111
94 | ТП-ММ 717/40 | 40 | с. Малая Малышевка | базовые станции | 64 | 43 | 38 | 31.7743 | 79.4358
95 | КТП БОГ 1221/160 | 160 | с. Богатое, ул. Комсомольская, 72 | базовые станции | 50 | 48 | 43 | 30.8978 | 19.3111
96 | ТП КЯР 505/400 | 40 | с. Красный Яр, ул. Восточная | базовые станции | 69 | 38 | 32 | 30.4595 | 76.1488
97 | КТП КЯР 1105/400 | 40 | с. Красный Яр, ул. Восточная | базовые станции | 51 | 45 | 41 | 30.0213 | 75.0532
98 | КТП-8052/400 | 400 | г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 6 | Физические и юридические лица | 339 | 328 | 330 | 218.4759 | 54.619
99 | КТП КЯР 1203/250 АО "Красноярское РАЙПО" | 250 | с.Красный Яр, ул. Комсомольская 84 | АО "Красноярское РАЙПО" | 122 | 98 | 75 | 64.6443 | 25.8577
100 | КТП КЯР 602/160 ООО "Красноярский Хлебокомбинат" | 160 | с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника 8 | ООО "Красноярский Хлебокомбинат" | 138 | 120 | 113 | 119 | 74.375
Елховский РЭС
101 | КТП Елх-402/250 с. Елховка | 250 | с. Елховка | Физические и юридические лица | 71 | 65 | 74 | 46.018 | 18.4072
102 | КТП Елх-406/250 с. Елховка | 250 | с. Елховка | Физические и юридические лица | 48 | 58 | 62 | 59 | 23.6
103 | КТП Елх-410/400 с. Елховка | 400 | с. Елховка | Физические и юридические лица | 224 | 156 | 210 | 129.2887 | 32.3222
104 | КТП Елх-411/250 с. Елховка | 250 | с. Елховка | Физические и юридические лица | 125 | 85 | 67 | 60.6999 | 24.28
105 | КТП Елх-412/160 с. Елховка | 160 | с. Елховка | Физические и юридические лица | 90 | 76 | 81 | 54.1259 | 33.8287
106 | КТП Елх-422/100 с. Елховка | 100 | с. Елховка | Водозабор | 32 | 30 | 32 | 20.5985 | 20.5985
107 | КТП Елх-426/400 с. Елховка | 400 | с. Елховка | Физические и юридические лица | 154 | 58 | 63 | 61 | 15.25
108 | КТП Елх-901/400 с. Елховка | 400 | с. Елховка | ЦРБ | 62 | 58 | 71 | 41.8545 | 10.4636
109 | КТП Елх-307/400 с. Красные дома | 400 | с. Красные дома | Физические и юридические лица | 120 | 101 | 108 | 72.0949 | 18.0237
110 | КТП Елх-722/160 с. Н.Кондурча | 160 | с. Н.Кондурча | Водозабор, физические лица | 48 | 39 | 54 | 30.8978 | 19.3111
111 | КТП Елх-718/250 с. Заблоцкое | 250 | с. Заблоцкое | Физические и юридические лица | 91 | 81 | 84 | 56.0981 | 22.4393
112 | КТП Елх-713/400 с. Елх.озеро | 400 | с. Елх. озеро | Юридические лица | 61 | 58 | 71 | 41.6353 | 10.4088
113 | КТП-ЕЛХ 414/160 | 160 | с. Елховка, ул. Почтовая 25 | базовые станции | 135 | 140 | 138 | 90.5021 | 56.5638
114 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | ж-д станция Шентала, ул. Советсская, 16 | базовые станции | 81 | 60 | 74 | 47.1137 | 29.446
115 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | ж-д станция Шентала, ул. Советсская, 16 | базовые станции | 90 | 76 | 81 | 54.1259 | 33.8287
116 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Сергеевский район, НРП-3/4 | базовые станции | 21 | 28 | 19 | 14.9011 | 37.2527
117 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Сергеевский район, НРП-3/4 | базовые станции | 28 | 25 | 30 | 18.1881 | 45.4702
118 | КТП-КШК 708/160 | 160 | Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 60 лет Октября 21 | базовые станции | 120 | 121 | 122 | 79.5454 | 49.7159
119 | КТП-Ис 1714/250 | 250 | с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 100 | базовые станции | 198 | 189 | 195 | 127.5356 | 51.0142
120 | КТП КШК 516/160 ООО "Заготовитель" | 160 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская | ООО "Заготовитель" | 45 | 38 | 39 | 43 | 26.875
Тольяттинский РЭС
121 | КТП-201/2х1600 | 1600 | г. Тольятти, ул. Коммунальная | ООО "ПЛК " "Тольяттинский" | 70 | 82 | 84 | 51.7155 | 3.2322
|  | 1600 |  |  | 59 | 66 | 62 | 40.9779 | 2.5611
122 | КТП-202/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Коммунальная | ООО "ПЛК " "Тольяттинский" | 5 | 6 | 2 | 2.8487 | 0.28487
|  | 1000 |  |  | 35 | 37 | 30 | 22.3516 | 2.2352
123 | КТП-204/2х2500 | 2500 | г. Тольятти, ул. Коммунальная | ООО "ПЛК " "Тольяттинский" | 6 | 12 | 9 | 5.9166 | 0.23666
|  | 2500 |  |  | 72 | 68 | 72 | 46.4563 | 1.8583
124 | КТП-160 СНТ Труд (Жт 404/160) | 160 | Самарская область, г. Жигулевск, мкр. В-3 | СНТ Труд (Жт 404/160) | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 4.1087
125 | ТП-65/2х630 | 630 | г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса 51 | базовые станции | 58 | 58 | 20 | 29.8021 | 4.7305
|  | 630 |  |  | 48 | 51 | 50 | 32.6509 | 5.1827
126 | КТП-Ш423/40 | 40 | с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | базовые станции | 28 | 25 | 30 | 18.1881 | 45.4702
127 | КТП-Ш805/40 | 40 | с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | базовые станции | 35 | 33 | 36 | 22.7899 | 56.9747
128 | 2БКТП/2х250 | 250 | с. Шигоны, ул. Связистов 1Б | базовые станции | 175 | 98 | 120 | 86.1194 | 34.4478
|  | 250 |  |  | 160 | 60 | 101 | 70.3418 | 28.1367
129 | ТП-Ш701/2х160 | 160 | с. Шигоны, ул. Связистов 1Б | базовые станции | 110 | 110 | 110 | 72.314 | 45.1962
|  | 160 |  |  | 89 | 70 | 103 | 57.4129 | 35.8831
130 | КТП-51/2х100 | 100 | Ставропольский район, с. Большая Резань | базовые станции | 89 | 63 | 79 | 50.6198 | 50.6198
|  | 100 |  |  | 80 | 65 | 66 | 46.2371 | 46.2371
131 | КТП-Мус 1621/40 | 40 | Ставропольский район, с. Узюково | базовые станции | 54 | 48 | 52 | 33.7465 | 84.3663
132 | КТП-Уз 8/40 | 40 | Ставропольский район, с. Узюково | базовые станции | 38 | 40 | 40 | 25.8577 | 64.6443
133 | КТП-1001/100 | 100 | с. Зольное | базовые станции | 78 | 78 | 78 | 51.2772 | 51.2772
134 | КТП-801/63 | 63 | с. Зольное | базовые станции | 63 | 60 | 57 | 39.444 | 62.6095
135 | КТП-10/0,4 | 0.1 | г. Тольятти, Автозаводской район, ПКЗ, ул. Транспортная, 22а | юридические лица | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06574 | 65.74